
附件2：采购明细
	编号
	种类
	材料名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	500
	电器
	无极投光灯
	200W
	个
	2
	

	501
	电器
	无极灯
	165W
	个
	2
	

	502
	电器
	无极灯
	150W
	个
	2
	

	503
	电器
	LED泛光灯
	100W
	个
	4
	

	510
	电器
	无极泛光灯
	150W
	个
	2
	

	554
	电器
	防爆灯
	150W
	个
	5
	

	11-032
	电器
	美尼亚钠灯
	150w
	套
	5
	100W无极灯替换

	11-033
	电器
	美尼亚钠灯
	400w
	套
	2
	150W无极灯替换

	11-028
	电器
	探照灯
	400W卤灯
	套
	3
	150W 无极探照灯替换

	11-029
	电器
	探照灯
	1000W卤灯
	套
	2
	200W 无极探照灯替换

	11-023
	电器
	三防灯
	150W
	个
	2
	

	11-024
	电器
	泛光灯
	100W
	个
	2
	

	11-025
	电器
	防爆灯
	100W
	个
	5
	

	11-011
	电器
	无极吊灯
	150W
	个
	5
	

	11-012
	电器
	无极吊灯
	85W
	个
	5
	

	11-013
	电器
	无极探照灯
	200W
	个
	3
	

	11-014
	电器
	无极投光灯
	100W
	个
	2
	

	11-015
	电器
	无极投光灯
	150W
	个
	2
	

	11-016
	电器
	无极吸顶灯
	150W
	个
	1
	

	11-017
	电器
	无极防爆吊灯
	50W
	个
	2
	

	11-018
	电器
	无极防爆吊灯
	85W
	个
	4
	

	11-019
	电器
	无极防爆弯灯
	85W
	个
	16
	

	11-020
	电器
	无极防爆射灯
	150W
	个
	4
	

	11-021
	电器
	无极灯泡+镇流器
	85W  MX-85QB220
	套
	12
	750（灯泡）+1050（整流器）

	11-022
	电器
	三防灯
	85W
	个
	2
	



