中国北方稀土（集团）综合办公室2017年度后勤物资采购计划表

	编号
	种类
	材料名称
	规格
	单位
	数量

	DQ-001
	电器
	日灯管T8
	220V 40W
	支
	50

	DQ-002
	
	日光灯管镇流器
	220V 40W
	个
	50

	DQ-003
	
	日光灯管T8
	220V 20W
	支
	50

	DQ-004
	
	日光灯管镇流器
	220V 20W
	个
	50

	DQ-005
	
	日光灯管双U光源
	220V 36W 2H
	支
	50

	DQ-006
	
	日光灯管镇流器
	220V 36W
	个
	60

	DQ-007
	
	日光T5管
	220V 14W
	根
	200

	DQ-008
	
	日光T5管-拖工镇流器（扬业）
	220V 2*14W
	个
	100

	DQ-009
	
	日光T5管支架及光源
	220V 28W
	根
	80

	DQ-010
	
	日光T5管支架及光源
	220V 21W
	根
	50

	DQ-011
	
	节能灯光源
	220V 9W
	个
	100

	DQ-012
	
	节能灯光源
	220V 15W
	个
	100

	DQ-013
	
	节能灯光源细口
	220V 5W
	个
	100

	DQ-014
	
	灯杯节能灯光源
	220V 9W
	个
	100

	DQ-015
	
	灯杯射灯光源
	12V 50W
	个
	40

	DQ-016
	
	灯杯射灯镇流器
	220V/12V 50W 
	个
	40

	DQ-017
	
	吸顶灯光源
	2D 16W
	个
	20

	DQ-018
	
	吸顶灯变压器
	2D 16W
	个
	20

	DQ-019
	
	吸顶灯光源
	2D 32W
	个
	10

	DQ-020
	
	吸顶灯变压器
	2D 32W
	个
	10

	DQ-021
	
	双环灯管
	220V 83W
	个
	25

	DQ-022
	
	双环灯管镇流器
	220V 83W
	个
	25

	DQ-023
	
	三防灯
	220V 63W
	套
	4

	DQ-024
	
	杀蝇灯
	220V 13W
	套
	4

	DQ-025
	
	大厅金卤高射灯
	220V
	套
	5

	DQ-026
	
	应急灯
	220V 60W
	套
	6

	DQ-027
	
	应急指示灯
	220V 40W
	套
	8

	DQ-028
	
	高化投光灯
	220V 1000W金卤灯
	套
	6

	DQ-029
	
	高压钠灯
	220V 400W
	套
	10

	DQ-030
	
	应急安全出口
	220V 40W
	套
	4

	DQ-031
	
	LED灯泡
	220V 20W
	个
	20

	DQ-032
	
	LED户外亮化灯（白色）
	220V 60W
	支
	15

	DQ-033
	
	鱼池射灯（防水彩色）
	220V 40W
	套
	10

	DQ-034
	
	鱼池喷水电机泵
	220V 2000W
	台
	1

	DQ-035
	
	LED户外亮化灯（蓝色）
	220V 60W
	支
	15

	DQ-036
	
	墙壁开关单
	220V 10A
	个
	20

	DQ-037
	
	墙壁开关双
	220V 10A
	个
	20

	DQ-038
	
	墙壁开关双控
	220V 10A
	个
	10

	DQ-039
	
	防水开关单开
	220V 10A
	个
	10

	DQ-040
	
	五孔墙壁插座
	220V 10A
	个
	20

	DQ-041
	
	三孔墙壁插座
	220V 16A
	个
	20

	DQ-042
	
	插头
	220V 10A
	个
	20

	DQ-043
	
	插头
	220V 16A
	个
	20

	DQ-044
	
	断落器空开
	220V 1P 16A
	个
	15

	DQ-045
	
	断落器漏电
	220V 2P 16A
	个
	20

	DQ-046
	
	断落器空开
	380V 3P 40A
	个
	20

	DQ-047
	
	断落器空开
	380V 3P 60A
	个
	10

	DQ-048
	
	断落器空开
	220V 1P 25A
	个
	10

	DQ-049
	
	断落器漏电
	220V 2P 25A
	个
	10

	DQ-050
	
	断落器空开
	380V 3P 16A
	个
	10

	DQ-051
	
	断落器空开
	380V 3P 25A
	个
	10

	DQ-052
	
	断落器空开
	380V 3P 25A
	个
	10

	DQ-053
	
	断落器空开
	380V 3P 100A
	个
	10

	DQ-054
	
	防爆开关
	220V
	个
	2

	DQ-055
	
	双电源空开箱
	380V 3P 200A
	套
	3

	DQ-056
	
	三相交流接触器
	380V CJ-16
	台
	10

	DQ-057
	
	三相交流接触器
	380V CJ-20
	台
	8

	DQ-058
	
	三相交流接触器
	380V CJ-25
	台
	8

	DQ-059
	
	三相交流接触器
	380V CJ-40
	台
	8

	DQ-060
	
	三相交流接触器
	380V CJ-63
	台
	4

	DQ-061
	
	三相交流接触器
	380V CJ-80
	台
	4

	DQ-062
	
	三相交流热继电器
	380VJRJ-0-16A
	
	4

	DQ-063
	
	三相交流热继电器
	380VJRJ-0-326A
	
	4

	DQ-064
	
	三相交流热继电器
	380VJRJ-0-636A
	
	4

	DQ-065
	
	三相交流热继电器
	380VJRJ-0-85A
	
	4

	DQ-066
	
	控制按钮三色
	380V 5A
	个
	30

	DQ-067
	
	控制按钮三色
	220V 5A
	个
	20

	DQ-068
	
	控制指示灯三色
	380V 5A
	个
	30

	DQ-069
	
	控制指示灯三色
	220V 5A
	个
	20

	DQ-070
	
	电流表
	380V 0-2000A
	个
	10

	DQ-071
	
	电压表
	380V 0-450V
	个
	10

	DQ-072
	
	电话分线器
	KINE
	个
	10

	DQ-073
	
	数码管控制器
	220V/24V
	套
	10

	DQ-074
	
	数码管时间制器
	0-24小时
	套
	10

	DQ-075
	
	摄像头变压开关
	220V/12U
	套
	5

	DQ-076
	
	感应灯口
	220V 10A
	个
	20

	DQ-077
	
	灯杯灯座带线
	220V 10A
	个
	30

	DQ-078
	
	普通自炽灯泡
	220V 40W
	个 
	50

	DQ-079
	
	节能灯
	63W 220V
	个
	10

	DQ-080
	
	PVC胶布
	
	卷
	30

	DQ-081
	
	高压绝缘胶布
	
	卷
	10

	DQ-082
	
	相序带胶带（5色）
	
	卷
	15

	DQ-083
	
	绑线尼龙扎带
	400mm
	包
	2

	DQ-084
	
	绑线尼龙扎带
	200mm
	包
	2

	DQ-085
	
	绑线尼龙扎带
	100mm
	包
	2

	DQ-086
	
	有线电视面板
	86’
	个
	5

	DQ-087
	
	电话面板
	86’
	个
	10

	DQ-088
	
	网络面板
	86’四孔
	个
	20

	DQ-089
	
	浴霸光源灯
	取暖275W
	个
	20

	DQ-090
	
	塑铜线
	BV2.5mm2三色
	米
	300

	DQ-091
	
	塑铜线
	BV4mm2三色
	米
	300

	DQ-092
	
	塑铜线
	BV6mm2
	米
	100

	DQ-093
	
	铜线
	BVR35mm2
	米
	50

	DQ-094
	
	铜线
	BVR50mm2
	米
	50

	DQ-095
	
	焊把线（橡胶）
	BVR50mm2
	米
	50

	DQ-096
	
	护套线
	BVR3*2.5mm2
	米
	200

	DQ-097
	
	护套线
	BVR3*4mm2
	米
	200

	DQ-098
	
	网线
	4*2*0.5
	米
	300

	DQ-099
	
	电话线
	2*0.5
	米
	300

	DQ-100
	
	铜线鼻子
	35mm2
	个
	10

	DQ-101
	
	铜线鼻子
	50mm2
	个
	10

	DQ-102
	
	开孔鼻子
	100A
	个
	30

	DQ-103
	
	塑铜线
	BV1.035 mm2
	米
	200

	DQ-104
	
	水晶头
	电话水晶头
	个
	100

	DQ-105
	
	水晶头
	网络水晶头
	个
	100

	DQ-106
	
	热水棒
	220V 4000W
	个
	12

	DQ-107
	
	热水器指示灯
	220V 3W
	个
	20

	DQ-108
	
	线槽
	PVC4*2
	米
	40

	DQ-109
	
	线槽
	PVC2*1
	米
	40

	DQ-110
	
	线槽铝合金
	2*4cm
	米 
	20

	DQ-111
	
	线槽铝合金
	2*8cm
	米
	20

	
	
	
	
	
	


