           中国北方稀土（集团）综合办公室2017年度后勤物资采购计划表

	编号
	种类
	材料名称
	规格
	单位
	数量

	SN-001
	水暖（上下排水、暖气）
	铁外丝
	Ф32
	个
	10

	SN-002
	
	铁外丝
	Ф25
	个
	10

	SN-003
	
	铁外丝
	Ф20
	个
	10

	SN-004
	
	铁外丝
	Ф15
	个
	20

	SN-005
	
	铁三通
	Ф32
	个
	5

	SN-006
	
	铁三通
	Ф25
	个
	5

	SN-007
	
	铁三通
	Ф20
	个
	5

	SN-008
	
	铁三通
	Ф15
	个
	5

	SN-009
	
	铁弯头
	Ф32
	个
	10

	SN-010
	
	铁弯头
	Ф25
	个
	10

	SN-011
	
	铁弯头
	Ф20
	个
	10

	SN-012
	
	铁弯头
	Ф15
	个
	10

	SN-013
	
	暖气堵头
	Ф25
	个
	20

	SN-014
	
	暖气堵头
	Ф20
	个
	20

	SN-015
	
	铜球阀
	Ф32
	个
	10

	SN-016
	
	铜球阀
	Ф25
	个
	10

	SN-017
	
	铜球阀
	Ф20
	
	10

	SN-018
	
	铜球阀
	Ф15
	个
	10

	SN-019
	
	补芯
	Ф15变Ф20
	个
	10

	SN-020
	
	PPR三通
	Ф32
	个
	15

	SN-021
	
	PPR三通
	Ф25
	个
	15

	SN-022
	
	PPR三通
	Ф20
	个
	20

	SN-023
	
	PPR弯头
	Ф32
	个
	20

	SN-024
	
	PPR弯头
	Ф25
	个
	20

	SN-025
	
	PPR弯头
	Ф20
	个
	20

	SN-026
	
	PPR接头
	Ф32
	个
	20

	SN-027
	
	PPR接头
	Ф25
	个
	20

	SN-028
	
	PPR接头
	Ф20
	个
	20

	SN-029
	
	PPR外直
	Ф32
	个
	10

	SN-030
	
	PPR外直
	Ф25
	个
	10

	SN-031
	
	PPR外直
	Ф20
	个
	10

	SN-032
	
	PPR内直
	Ф32
	个
	10

	SN-033
	
	PPR内直
	Ф25
	个
	10

	SN-034
	
	PPR内直
	Ф20
	个
	20

	SN-035
	
	PPR活接
	Ф32
	个
	20

	SN-036
	
	PPR活接
	Ф25
	个
	10

	SN-036
	
	PPR活接
	Ф20
	个
	10

	SN-038
	
	PPR球阀
	Ф32
	个
	15

	SN-039
	
	PPR球阀
	Ф25
	个
	10

	SN-040
	
	PPR球阀
	Ф20
	个
	10

	SN-041
	
	PPR双热熔阀
	Ф32
	个
	15

	SN-042
	
	PPR双热熔阀
	Ф25
	个
	10

	SN-043
	
	PPR双热熔阀
	Ф15
	个
	10

	SN-044
	
	PPR内弯
	Ф15
	个
	15

	SN-045
	
	PPR外弯
	Ф15
	个
	15

	SN-046
	
	PPR胶垫
	Ф32
	个
	20

	SN-047
	
	压力表
	1.6公斤
	块
	10

	SN-048
	
	生料带
	小
	卷
	30

	SN-049
	
	麻线
	
	KG
	5

	SN-050
	
	铜外丝
	Ф15
	个
	20

	SN-051
	
	温度计
	00-1000C
	块
	10

	SN-052
	
	长颈水嘴
	100*Ф15
	个
	20

	SN-053
	
	短颈水嘴
	Ф15
	个
	10

	SN-054
	
	混合水龙头
	Ф15*Ф15
	个
	2

	SN-055
	
	灶台长颈水嘴
	200*Ф15
	个
	4

	SN-056
	
	脚踏阀TOTO
	Ф32
	套
	5

	SN-057
	
	小便斗冲洗阀TOTO
	感应HD-3112DC6
	套
	3

	SN-058
	
	洗脸池下翻板
	铜制Ф32
	套
	10

	SN-059
	
	地漏
	Ф50
	套
	10

	SN-060
	
	手持洗浴喷头
	软管带头
	套
	10

	SN-061
	
	坐便水箱节居
	Ф15*Ф32
	套
	10

	SN-062
	
	卫生间门帘
	1600*1400
	套
	40

	SN-03
	
	上水软接管
	Ф15*800mm
	根
	10

	SN-064
	
	上水软接管
	Ф15*500mm
	根
	30

	SN-065
	
	下水软管
	Ф32*1000mm
	根
	20

	SN-066
	
	水流控制阀
	DNФ150
	套
	2

	SN-067
	
	水流指示器
	DNФ150
	磁
	4

	SN-068
	
	法兰皮软连接
	DNФ150
	套
	4

	SN-069
	
	法兰皮软连接
	DNФ80
	套
	4

	
	
	
	
	
	


