         中国北方稀土（集团）综合办公室2017年度后勤物资采购计划表

	编号
	种类
	材料名称
	规格
	单位
	数量

	KT-001
	中央空调
	风机盘管机组
	42CE005200AL
	台
	8

	KT-002
	
	空调电动阀
	DN80
	套
	8

	KT-003
	
	空调Y型过滤器
	DN80
	套
	8

	KT-004
	
	铜截止阀
	Ф20
	个
	20

	KT-005
	
	铜排气阀
	Ф20
	个
	20

	KT-006
	
	不锈钢软接管
	Ф20*250mm
	根
	20

	KT-007
	
	空调电动阀
	Ф20
	个
	20

	KT-008
	
	空调电开关
	86型
	个
	10

	KT-009
	
	镀锌外丝
	Ф20
	个
	40

	KT-010
	
	镀锌三通
	Ф20
	个
	20

	KT-011
	
	镀锌弯头
	Ф20
	个
	20

	KT-012
	
	镀锌接头
	Ф20
	个
	10

	KT-013
	
	风口软连接
	1.2m*20m
	米
	20

	KT-014
	
	空调温度开关
	00-60C
	台
	8

	KT-015
	
	法兰软连接
	Ф80
	套
	10

	KT-016
	
	法兰软连接
	Ф50
	套
	10

	KT-017
	
	法兰截止阀
	Ф80
	套
	10

	KT-018
	
	法兰截止阀
	Ф50
	套
	10

	KT-019
	
	温度传感器
	
	套
	8

	KT-020
	
	中间继电器
	220V 5A
	套
	8

	KT-021
	
	风口角阀开关
	220V 10A
	套
	10

	KT-022
	
	风口角阀电动执行机
	220V 10A
	套
	10

	KT-023
	
	风机盘管电机电容
	220U 100UF
	套
	10

	KT-024
	
	新风机电机
	380V 2KW
	台
	2

	KT-025
	
	新风机电机
	380V 3KW
	台
	2

	KT-026
	
	冷却塔浮球阀
	铜制
	套
	2

	KT-027
	
	冷却塔散热网片
	1000*500
	块
	20

	KT-028
	
	风盘过滤器
	Y型铜制Ф20
	个
	20

	
	
	
	
	
	


