工程预算表

	序号
	分部分项工程名称
	单价编号
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	拆、安电机
	1-1296
	台
	3

	2
	拆、安泵体（参）
	1-1296
	台
	3

	3
	泵体检修换轴承DN65
	检暖558
	台
	3

	4
	拆除阀门DN32、50
	检暖676
	个
	8

	5
	拆除阀门DN65
	检暖677
	个
	3

	6
	安装阀门DN32
	检暖687
	个
	7

	7
	安装阀门DN50
	检暖689
	个
	1

	8
	安装阀门DN65
	检暖690
	个
	3

	9
	拆、安压力表
	检暖654
	套
	5

	10
	拆除管道DN65
	检暖003
	米
	28

	11
	拆除塑料管道Ф32
	检暖015
	米
	24

	12
	安装塑料管Ф110
	检暖121
	10米
	2.4

	13
	安装不锈钢管道DN65
	检暖100
	10米
	2.8

	14
	拆、安法兰DN65
	检暖664
	付
	3

	15
	拆、安法兰DN50
	检暖663
	付
	1

	16
	找管道两次挖埋管沟
	市价
	人工
	6

	17
	轴承6312
	市价
	套
	6

	18
	机械密封
	市价
	套
	3

	19
	不锈钢法兰DN65
	市价
	片
	6

	20
	不锈钢法兰DN50
	市价
	片
	2

	21
	不锈钢弯头DN65
	市价
	个
	8

	22
	不锈钢弯头DN50
	市价
	个
	3

	23
	不锈钢管DN50、65
	市价
	kg
	188

	24
	压力表
	市价
	套
	5

	25
	60线槽
	市价
	根
	4

	26
	管道保温等
	市价
	人工
	2

	27
	铜闸阀DN50
	市价
	个
	1

	28
	球阀DN25
	市价
	个
	7

	29
	球阀DN50
	市价
	个
	1

	30
	球阀DN65
	市价
	个
	2

	31
	PPR活节、弯头、内直等DN25
	市价
	件
	72

	32
	塔体等设备刷氯磺化油
	市价
	人工
	24

	33
	氯磺化油漆
	市价
	kg
	53

	34
	设备、构件运输（4.5m）
	市价
	台班
	3

	
	小计
	
	
	

	
	人工调差56%
	
	
	

	
	小计
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	单价
	其中工资
	合价
	其中工资

	
	脚手架搭拆10×25%
	
	
	
	
	
	805
	201

	
	小计
	
	
	
	
	
	25796
	8254

	
	取费91.06%
	
	
	
	
	
	7516
	

	
	与生产同时进行10%
	
	
	
	
	
	825
	

	
	有害环境施工10%
	
	
	
	
	
	825
	

	
	各施降效15%
	
	
	
	
	
	1238
	

	
	定编0.16%
	
	
	
	
	
	58
	

	
	税金11%
	
	
	
	
	
	3988
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	40246
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


