地下室阀门及空调等工程预算表

	序号
	分部分项工程名称
	单价编号
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	拆、安疏水器DN125
	检暖609
	组
	1

	2
	拆除管道泵DN125
	检暖534
	台
	1

	3
	安装管道泵DN125
	检暖570
	台
	1

	4
	拆、安电机
	1-1296
	台
	1

	5
	拆除塑料管DN25
	检暖015
	m
	2

	6
	塑料管安装DN25
	检暖119
	10m
	0.25

	7
	泵体检修换轴承、密封DN125
	检暖559
	台
	1

	8
	安装球阀DN25
	6-1371
	个
	2

	9
	塑料管Ф32
	市价
	m
	2

	10
	不锈钢球阀Ф32
	市价
	个
	2

	11
	Ф32内直
	市价
	个
	1

	12
	Ф32内弯
	市价
	个
	2

	13
	Ф32弯头
	市价
	个
	1

	14
	Ф32内丝头
	市价
	个
	1

	15
	Ф32管夹
	市价
	个
	2

	16
	轴承
	市价
	盘
	2

	17
	机械密封
	市价
	套
	1

	18
	三轮车运输
	市价
	台班
	1

	
	小计
	
	
	

	
	人工调整56%
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	
	取费91.06%
	
	
	

	
	冬施降效15%
	
	
	

	
	与生产同时进行10%
	
	
	

	
	定编0.16%
	
	
	

	
	税金11%
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


