工程预算表

	序号
	分部分项工程名称
	单价编号
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	拆、安电机
	1-1296
	台
	2

	2
	拆、安泵体（参）
	1-1296
	台
	2

	3
	泵体检修换轴承DN25
	检暖559
	台
	2

	4
	拆除铜节阀等DN20
	检暖673
	个
	80

	5
	安装铜节阀等DN20
	检暖682
	个
	80

	6
	拆除金属软管DN20
	检暖021
	m
	48

	7
	安装金属软管DN20
	检暖147
	10m
	4.8

	8
	拆、安电动阀等DN80
	检暖691
	个
	16

	9
	拆除过滤器DN80
	检暖447
	台
	16

	10
	安装过滤器DN80
	检暖458
	台
	16

	11
	轴承6314
	市价
	套
	4

	12
	不锈钢机械密封
	市价
	套
	2

	13
	电机（30kw-4级）
	市价
	台
	1

	14
	水塔等除锈、刷油
	市价
	套
	1

	15
	冷却塔等检修
	市价
	套
	1

	16
	新风柜机拆、安检修调试
	市价
	套
	2

	17
	主机蒸发器拆、安检修调试
	市价
	套
	2

	18
	室内风机盘管拆、安检修调试
	市价
	台
	254

	19
	金属软管DN20
	市价
	米
	48

	20
	铜节阀DN20
	市价
	套
	80

	21
	风机添加制冷剂及调试
	市价
	台
	272

	22
	制冷剂R22
	市价
	桶
	22

	23
	会议室、厨房风机等检修调试
	市价
	套
	19

	24
	电动阀DN80
	市价
	套
	16

	25
	Y型过滤器DN80
	市价
	套
	16

	26
	汽车运输（4.5米）
	市价
	台班
	4

	27
	清扫、倒运
	市价
	人工
	36

	
	小计
	
	
	

	
	人工调差56%
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	
	脚手架搭拆10×25%
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	
	取费91.06%
	
	
	

	
	与生产同时进行10%
	
	
	

	
	有害环境施工10%
	
	
	

	
	定编0.16%
	
	
	

	
	税金11%
	
	
	

	
	合计
	
	
	


