工程预算表

	序号
	分部分项工程名称
	单价编号
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	拆除不锈钢管DN65
	检暖003
	m
	3

	2
	安装不锈钢管DN65
	检暖038
	10m
	0.3

	3
	法兰拆、安DN65
	检暖664
	付
	1

	4
	拆除阀门DN65
	检暖677
	个
	2

	5
	安装阀门DN65
	检暖690
	个
	2

	6
	拆除管道泵DN65
	检暖532
	台
	1

	7
	安装管道泵DN65
	检暖567
	台
	1

	8
	铸铁管上加卡子
	检暖185
	套
	1

	9
	钢管Φ76×4
	市价
	kg
	30

	10
	不锈钢法兰Φ76
	市价
	片
	5

	11
	螺栓m16×70
	市价
	套
	24

	12
	高温球阀DN65
	市价
	个
	1

	13
	单向止回阀DN65
	市价
	个
	1

	14
	管道泵带电机DN65
	市价
	台
	1

	15
	运输（2.7m）
	市价
	台班
	1

	16
	清扫、倒运
	市价
	人工
	6

	
	小计
	
	
	

	
	人工调差56%
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	
	取费91.06%
	
	
	

	
	与生产同时进行10%
	
	
	

	
	定编0.16%
	
	
	

	
	税金11%
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