工程预算表
	序号
	分部分项工程名称
	单价编号
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	超高棚顶空调拆、安
	9-303
	台
	9

	2
	拆、安电机
	1-1296
	台
	5

	3
	拆除管道泵DN65
	检暖532
	台
	2

	4
	拆除管道泵DN125
	检暖534
	台
	3

	5
	管道泵安装DN65
	检暖567
	台
	2

	6
	管道泵安装DN125
	检暖570
	台
	3

	7
	不锈钢机械密封
	市价
	套
	5

	8
	轴承308
	市价
	套
	4

	9
	超高楼外测绘更换玻璃雨檐
	市价
	人工
	16

	10
	自粘型装饰布
	市价
	米2
	36

	11
	检修空调机
	市价
	人工
	21

	12
	螺栓m8×35
	市价
	套
	36

	13
	夹胶玻璃（8×8）
	市价
	米2
	6.4

	14
	调试、运行
	市价
	人工
	16

	15
	清扫、倒立
	市价
	人工
	12

	16
	运输（4.5米）
	市价
	台班
	2

	
	小计
	
	
	

	
	人工调差56%
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	
	脚手架搭拆10×25%
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	
	取费91.06%
	
	
	

	
	有害环境施工10%
	
	
	

	
	冬施降效15%
	
	
	

	
	定编0.16%
	
	
	

	
	税金11%
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


