工程预算表

	序号
	分部分项工程名称
	单价编号
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	拆、安压力表
	检暖603
	个
	1

	2
	拆除多级泵DN65
	检暖528
	台
	1

	3
	拆除多级泵DN150
	检暖529
	台
	4

	4
	安装多级泵DN65
	检暖549
	台
	1

	5
	安装多级泵DN150
	检暖550
	台
	4

	6
	阀门拆、安DN65
	检暖690
	个
	1

	7
	阀门拆、安DN150
	检暖694
	个
	4

	8
	拆、安电机
	1-1296
	台
	5

	9
	地坑排水、倒运
	市价
	人工
	12

	10
	潜水泵租赁
	市价
	台班
	6

	11
	机具电机拉运
	市价
	台班
	2

	12
	吊车（8T）
	市价
	台班
	2

	13
	不锈钢机械密封
	市价
	套
	4

	
	小计
	
	
	

	
	人工凋差56%
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	
	取费：91.06%
	
	
	

	
	有害环境施工10%
	
	
	

	
	与生产同时进行10%
	
	
	

	
	定编0.16%
	
	
	

	
	税金11%
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