工程预算表

	序号
	分部分项工程名称
	单价编号
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	拆、安热熔塑料水管Φ32
	检暖063
	10m
	2.9

	2
	拆、安电机
	1-1296
	台
	2

	3
	拆除多级泵DN125
	检暖529
	台
	2

	4
	多级泵检修换轴承DN125
	检暖562
	台
	2

	5
	不锈钢机械密封
	市价
	套
	2

	6
	运输（4.5米）
	市价
	台班
	2

	7
	轴承
	市价
	套
	4

	8
	螺栓m16×120
	市价
	套
	16

	9
	清扫、倒运
	市价
	人工
	6

	10
	小计
	
	
	

	11
	人工调差56%
	
	
	

	12
	小计
	
	
	

	13
	取费91.06%
	
	
	

	14
	与生产同时进行10%
	
	
	

	15
	有害环境施工10%
	
	
	

	16
	冬施降效15%
	
	
	

	17
	定编0.16%
	
	
	

	18
	税金11%
	
	
	

	19
	合计
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