工程预算表

	序号
	分部分项工程名称
	单价编号
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	拆、安电机
	1-1296
	台
	2

	2
	拆、安多级泵（DN125）
	检暖529
	台
	2

	3
	安装、检修换轴承多级泵（DN125）
	检暖562
	台
	2

	4
	室内塑料管及管堵（热熔DN110）
	检暖126
	10m
	0.5

	5
	螺纹阀拆除（DN20）
	检暖673
	个
	2

	6
	螺纹阀安装（DN20）
	检暖682
	个
	2

	7
	鼓风机拆除（4#）
	检暖537
	台
	2

	8
	鼓风机安装（4#）
	检暖577
	台
	2

	9
	10层空调检修、清洗（2次）
	市价
	人工
	18

	10
	三层过滤器检修、清洗
	市价
	人工
	12

	11
	不锈钢机械密封
	市价
	套
	2

	12
	轴承6312
	市价
	套
	4

	13
	多级泵带电机（30kw）
	市价
	套
	1

	14
	设备倒运（4.5米）
	市价
	台班
	2

	
	小计
	
	
	

	
	人工调差56%
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	
	脚手架搭拆8×25%
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	
	取费91.06%
	
	
	

	
	与生产同时进行10%
	
	
	

	
	定编0.16%
	
	
	

	
	税金11%
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