
地下室泵体、阀门检修工程预算表

	序号
	分部分项工程名称
	单价编号
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	1
	拆除管道泵Φ76
	检暖532
	台
	1

	2
	拆除多级泵DN125
	检暖529
	台
	1

	3
	安装管道泵Φ76
	检暖567
	台
	1

	4
	安装多级泵DN125
	检暖550
	台
	1

	5
	检修换轴承等、管道泵Φ76
	检暖558
	台
	1

	6
	多级泵检修换轴承DN125
	检暖562
	台
	1

	7
	拆除止回阀Φ76
	检暖677
	个
	1

	8
	拆除止回阀、蝶阀DN125
	检暖678
	个
	6

	9
	安装阀门Φ76
	检暖690
	个
	1

	10
	安装止回阀等DN125
	检暖693
	个
	6

	11
	拆、安电机
	1-1296
	台
	2

	12
	手轮蝶阀DN125
	市价
	个
	4

	13
	钢止回阀DN65
	市价
	个
	1

	14
	钢止回阀DN125
	市价
	个
	2

	15
	金属垫片Φ76-125
	市价
	片
	14

	16
	不锈钢机械密封
	市价
	套
	2

	17
	运输（4.5米）
	市价
	台班
	1

	18
	轴承
	市价
	套
	4

	19
	螺栓m16×120
	市价
	套
	40

	20
	清扫、倒运
	市价
	人工
	6

	
	小计
	
	
	

	
	人工调差56%
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	
	取费91.06%
	
	
	

	
	与生产同时进行10%
	
	
	

	
	有害环境施工10%
	
	
	

	
	冬施降效15%
	
	
	

	
	定编0.16%
	
	
	

	
	税金11%
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