附件
采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	塑壳断路器
	VIGICVS250          3P 250A
	2
	1年
	3天
	施耐德

	2
	塑壳断路器
	VIGICVS160          3P 160A
	1
	1年
	3天
	施耐德

	3
	塑壳断路器
	VIGICVS160          3P 125A
	2
	1年
	3天
	施耐德

	4
	塑壳断路器
	VIGICVS100          3P 100A
	1
	1年
	3天
	施耐德

	5
	小型断路器
	IC65N   3P  D32
	2
	1年
	3天
	施耐德

	6
	小型断路器
	IC65N   3P  D25
	1
	1年
	3天
	施耐德

	7


	小型断路器
	IC65N   3P  D20
	7
	1年
	3天
	施耐德

	8
	小型断路器
	IC65N   3P  D16
	14
	1年
	3天
	施耐德

	9
	小型断路器
	IC65N   3P  D10
	12
	1年
	3天
	施耐德

	10
	小型断路器
	IC65N   3P  D6
	19
	1年
	3天
	施耐德

	11
	小型断路器
	IC65N   3P  D3
	14
	1年
	3天
	施耐德


技术参数清单

产品技术标准：
（二）主要材料
（三）主要连接构造
（四）图纸
