附件
采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	不锈钢外丝
	G½
	160
	6个月
	3天
	亚星

	2
	不锈钢球阀
	G½
	16
	6个月
	3天
	亚星

	3
	可调式水减压稳压阀
	DN15
	16
	6个月
	3天
	秀辉

	4
	不锈钢活接
	G½
	64
	6个月
	3天
	亚星

	5
	不锈钢弯头
	G½
	56
	6个月
	3天
	亚星

	6
	水用单向阀
	DN15
	16
	6个月
	3天
	亚星

	7
	铜质过滤器
	DN50
	2
	6个月
	3天
	秀辉

	8
	不锈钢球阀
	DN50
	2
	6个月
	3天
	亚星

	9
	不锈钢外丝
	DN50
	4
	6个月
	3天
	亚星

	10
	不锈钢异径三通
	G½*G¼
	16
	6个月
	3天
	亚星

	11
	不锈钢弯头
	G½
	8
	6个月
	3天
	亚星

	12
	不锈钢外丝
	G½
	12
	6个月
	3天
	亚星

	13
	不锈钢球阀
	G½
	4
	6个月
	3天
	亚星

	14
	不锈钢活接
	G½
	8
	6个月
	3天
	亚星

	15
	不锈钢手动闸阀
	G½
	4
	6个月
	3天
	亚星


技术参数清单

产品技术标准：
（二）主要材料
（三）主要连接构造
（四）图纸
