项目明细
采购项目：中国北方稀土（集团）白云博宇分公司基建技改设计招标                                                                  

项目基本情况： 基建技改项目设计共四项。                
项目一：博宇公司稀土选矿厂供电设施改造工程设计 。设计内容：主要包括新建变电所并分配到稀土选矿厂各配电室、电气设备安装、电缆敷设等，同时更换500KVA及560KVA变压器，安装两台1250KVA变压器，为浮选车间、锅炉房等供电。                 
项目二：博宇公司稀土选矿厂主道路建设工程设计。设计内容：新建水混凝土道路，包括道路平面设计、横断面设计、纵断面设计、道路结构设计。水泥混凝土场地硬化，包括区域范围设计、硬化结构设计。                                                     
项目三：博宇公司稀土选矿厂总尾泵系统改造工程设计。设计内容：新建总尾泵房，达到年处理100万吨尾矿的能力。           

项目四：博宇公司稀土选矿厂100万吨破碎站稀油站改造工程设计。设计内容：拆除现有的彩钢房，在原址新建砖混稀油站厂房。             

