## 明细
北方稀土冶炼分公司2017年4、5月备品备件采购第二批再次
标包1 电气备件
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 总价 （万元） | 技术参数 及用途 | 品牌 | 交货期 | 备注
1 | 变频器 | V20 2.2KW |  | 1 | 台 | 0.2 |  | 北京首衡 |  | 三车间
2 | 行程开关 | ME8107 |  | 10 | 个 | 0.02 |  |  |  | 六车间
3 | 排插 |  |  | 10 | 个 | 0.15 |  |  |  | 六车间
4 | 万用表 | 吉时利keithley2110-220-GPIB型 |  | 3 | 块 | 0.09 |  |  |  | 六车间
5 | 兆欧表 | ZC25-3 500V |  | 2 | 块 | 0.06 |  |  |  | 六车间
6 | 排插 |  |  | 10 | 个 | 0.15 |  |  |  | 动力车间
7 | 排插 | 20孔 |  | 10 | 个 | 0.15 |  |  |  | 分检中心
8 | 钳形表 | F317 |  | 1 | 台 | 0.15 |  | 福禄克 |  | 分检中心
9 | 绝缘电阻测试仪 | F1508 |  | 1 | 台 | 0.23 |  | 福禄克 |  | 分检中心
10 | 测试线 | TL10 |  | 5 | 套 | 0.04 |  | 福禄克 |  | 分检中心
11 | 万用表 | DT9802 |  | 3 | 块 | 0.12 |  |  |  | 检修车间
12 | 按钮开关 | LA18 | ith=5A Ui=380V | 20 | 个 | 0.03 | XK06-101-2536 |  |  | 二车间
13 | 继电器 | JZX-22F(D)/4Z |  | 4 | 个 | 0.01 |  | 浙江正泰 |  | 二车间
14 | 交流接触器 | CJX2 1810 |  | 2 | 个 | 0.01 |  | 浙江正泰 |  | 二车间
15 | 交流接触器 | CJX2 2510 |  | 2 | 个 | 0.01 |  | 浙江正泰 |  | 二车间
16 | 交流接触器 | CJX2 0910 |  | 2 | 个 | 0.01 |  | 浙江正泰 |  | 二车间
17 | 接触器辅助触头 | F4-20 |  | 5 | 个 | 0.01 |  | 浙江正泰 |  | 二车间
18 | 热继电器 | NR2-25 |  | 4 | 个 | 0.02 |  | 浙江正泰 |  | 二车间
19 | 智能断路器 | GSW1-1600/3 |  | 2 | 台 | 2.56 | 产品条形码：20151021Y055003 额定电流：800A 功能型号：M 接地电流：Ig800A 显示功能：电流 | 天水213 |  | 二车间
20 | 智能断路器 | GSW1-2000/3 |  | 1 | 台 | 2.34 | 产品条形码：20151021Y060001 额定电流：2000A 功能型号：M 接地电流：Ig2000A 显示功能：电流 | 天水213 |  | 二车间
21 | 断路器 | GSM1-63M/32202 |  | 1 | 个 | 0.04 | 12.5A | 天水213 |  | 二车间
22 | 断路器 | GSM1-63M/32202 |  | 1 | 个 | 0.04 | 16A | 天水213 |  | 二车间
23 | 断路器 | GSM1-63M/32202 |  | 1 | 个 | 0.04 | 20A | 天水213 |  | 二车间
24 | 断路器 | GSM1-63M/32202 |  | 1 | 个 | 0.04 | 32A | 天水213 |  | 二车间
25 | 断路器 | GSM1-63M/32202 |  | 1 | 个 | 0.04 | 40A | 天水213 |  | 二车间
26 | 断路器 | GSM1-63M/32202 |  | 1 | 个 | 0.04 | 50A | 天水213 |  | 二车间
27 | 断路器 | GSM1-63M/32202 |  | 1 | 个 | 0.04 | 63A | 天水213 |  | 二车间
28 | 断路器 | GSM1-100L/32202 |  | 1 | 个 | 0.04 | 25A | 天水213 |  | 二车间
29 | 断路器 | GSM1-100M/3300 |  | 1 | 个 | 0.05 | 100A | 天水213 |  | 二车间
30 | 断路器 | GSM1-100M/32202 |  | 1 | 个 | 0.03 | 16A | 天水213 |  | 二车间
31 | 断路器 | GSM1-63M/2300 |  | 1 | 个 | 0.03 | 16A | 天水213 |  | 二车间
32 | 断路器 | GSM1-100H/32202 |  | 1 | 个 | 0.08 | 20A | 天水213 |  | 二车间
33 | 断路器 | GSM1-100H/32202 |  | 1 | 个 | 0.08 | 50A | 天水213 |  | 二车间
34 | 断路器 | GSM1-160L/3300 |  | 1 | 个 | 0.06 | 160A | 天水213 |  | 二车间
35 | 断路器 | GSM1-160M/32202 |  | 1 | 个 | 0.08 | 100A | 天水213 |  | 二车间
36 | 断路器 | GSM1-63M/3320 |  | 1 | 个 | 0.03 | 50A | 天水213 |  | 二车间
37 | 断路器 | GSB1-63M | 侧面配辅助开关 | 5 | 个 | 0.05 | 6A,2P | 天水214 |  | 二车间
38 | 断路器 | GSB1-63M | 侧面配辅助开关 | 5 | 个 | 0.08 | 6A,3P | 天水215 |  | 二车间
39 | 断路器 | DZ20Y-400/3300 |  | 1 | 个 | 0.06 | 400A | 德力西 |  | 二车间
40 | 断路器 | ic65N C 10A |  | 10 | 个 | 0.08 | 2P | 施耐德 |  | 二车间
41 | 断路器 | ic65N C 1A |  | 10 | 个 | 0.06 | 1P | 施耐德 |  | 二车间
42 | 断路器 | S261 C1 |  | 10 | 个 | 0.06 | 1P | ABB |  | 二车间
43 | 电动机综合保护器 |  |  | 1 | 个 | 0.05 | 5A | 西安兴鹤 |  | 二车间
44 | 电动机综合保护器 |  |  | 1 | 个 | 0.05 | 30A | 西安兴鹤 |  | 二车间
45 | 继电器 | 3TH82 44-OX |  | 10 | 个 | 0.06 | ith=16A | 西门子 |  | 二车间
46 | 接触器式继电器 | JZC1-44 |  | 5 | 个 | 0.03 | ith=10A | 德力西 |  | 二车间
47 | 交流接触器 | CJ20-25 |  | 3 | 个 | 0.03 | ith=32A | 德力西 |  | 二车间
48 | 交流接触器 | GSC1(CJX4-d)-0910 |  | 5 | 个 | 0.03 | ith=25A | 天水213 |  | 二车间
49 | 交流接触器 | GSC1(CJX4-d)-1810 |  | 5 | 个 | 0.05 | ith=32A | 天水213 |  | 二车间
50 | 交流接触器 | GSC1(CJX4-d)-1210 |  | 5 | 个 | 0.14 | ith=25A | 天水213 |  | 二车间
51 | 交流接触器 | GSC1(CJX4-d)-3210 |  | 5 | 个 | 0.07 | ith=50A | 天水213 |  | 二车间
52 | 交流接触器 | GSC1(CJX4-d)-150 |  | 5 | 个 | 0.14 | ith=200A，Ui=1000V | 天水213 |  | 二车间
53 | 交流接触器 | GSC1(CJX4-d)-9511 |  | 5 | 个 | 0.3 | ith=25A | 天水214 |  | 二车间
54 | 交流接触器 | LC1D0910 |  | 2 | 个 | 0.02 | ith=25A | Telemecanique |  | 二车间
55 | 继电器 | LR2 D1314 |  | 2 | 个 | 0.03 |  | Telemecanique |  | 二车间
56 | 时控开关 | KG316T AC220V |  | 5 | 个 | 0.03 |  | 德力西 |  | 三车间
57 | 开启式刀开关 | HD13B-400/3 | 电压：380V 电流：400A | 1 | 快 | 0.04 |  | 德力西 |  | 三车间
58 | 电源 | iC65N-3P D10A |  | 5 | 个 | 0.08 |  |  |  | 三车间
59 | 电源 | iC65N-2P D10A |  | 5 | 个 | 0.05 |  |  |  | 三车间
60 | 接触器 | LC1D09BDC DC24V |  | 5 | 个 | 0.11 |  |  |  | 三车间
61 | 接触器 | RXM4LB2BD DC24V |  | 20 | 个 | 0.05 |  |  |  | 三车间
62 | 搅拌机热继 | LRD08C 2.5-4A |  | 5 | 个 | 0.05 |  |  |  | 三车间
63 | 热过载继电器 | JRS1-25 7-15A |  | 5 | 个 | 0.02 |  | 德力西电器有限公司 |  | 三车间
64 | 热过载继电器 | 09312 5-8A |  | 5 | 个 | 0.02 |  | 德力西电器有限公司 |  | 三车间
65 | 电磁启动器 | 220V 20A |  | 5 | 个 | 0.08 |  |  |  | 四车间
66 | 动力配电箱 |  |  | 2 | 个 | 0.1 | 500×600×200 |  |  | 四车间
67 | 小型断路器 | DZ47-125.3P.D型.100A |  | 3 | 个 | 0.02 |  |  |  | 五车间
68 | 小型电磁继电器及配用底座 | JZX-22F-L 红 |  | 10 | 套 | 0.03 | 3A 240V AC 3A 24V DC |  |  | 六车间
69 | 路灯定时器 | 2E-SKQ16T |  | 3 | 个 | 0.03 | 电源220V |  |  | 六车间
70 | 电动吹风机 |  |  | 2 | 个 | 0.02 |  |  |  | 六车间
71 | 手风气 |  |  | 2 | 个 | 0.03 |  |  |  | 六车间
72 | 行程开关 | ME8107 |  | 10 | 个 | 0.03 |  |  |  | 六车间
73 | 磁力启动器 | QCX5系列 6.6A |  | 2 | 台 | 0.06 |  |  |  | 六车间
74 | 磁力启动器 | QCX5系列 11A |  | 1 | 台 | 0.05 |  |  |  | 六车间
75 | 磁力启动器 | QCX5系列 19A |  | 1 | 台 | 0.05 |  |  |  | 六车间
76 | 小型继电器 | MY4NJ |  | 10 | 个 | 0.02 | 5A 24VAC | 德力西集团有限公司 |  | 动力车间
77 | 空气开关 | DZ47-63 |  | 5 | 个 | 0.01 | 10A 400V | 德力西集团有限公司 |  | 动力车间
78 | 空气开关 | DZ47-63 |  | 5 | 个 | 0.02 | 16A 400V | 德力西集团有限公司 |  | 动力车间
79 | 空气开关 | DZ47-63 |  | 5 | 个 | 0.03 | 20A 400V | 德力西集团有限公司 |  | 动力车间
80 | 空气开关 | DZ47-63 |  | 5 | 个 | 0.04 | 32A 400V | 德力西集团有限公司 |  | 动力车间
81 | 压力开关 | SAS-C106X |  | 5 | 个 | 0.15 | 50cmHg-6kgf/cm2 -20inHg-851b/in2 | 日本鹭宫 |  | 动力车间
82 | 红外夜视摄像机 | 12㎜ |  | 1 | 个 | 0.06 | 模拟 |  |  | 巡防队
83 | LED大功率投光灯 |  |  | 1 | 个 | 0.3 | 100W |  |  | 巡防队
84 | 光端机 |  | 一路 | 4 | 个 | 0.16 |  |  |  | 巡防队
85 | 光端机 |  | 二路 | 2 | 个 | 0.11 |  |  |  | 巡防队
86 | 硬盘刻录机 |  |  | 1 | 个 | 0.3 | 16路免焊接口刻录机 |  |  | 巡防队
87 | 轨装接线端子 | UK3N-3001501 |  | 200 | 个 | 0.05 |  |  |  | 检修车间
88 | 继电器 | MY4N-CR-J | 带座 | 20 | 个 | 0.01 | 24V | 德力西集团有限公司 |  | 检修车间
89 | 继电器 | MY4N-J | 带座 | 20 | 个 | 0.01 | 220V | 德力西集团有限公司 |  | 检修车间
90 | 变频器 | 3kw |  | 2 | 台 | 0.72 | 配套YBBP-100L-2 3kw变频电机 |  |  | 三车间
91 | 软启动 | STR2-3000 |  | 1 | 台 | 0.3 |  |  |  | 六车间
92 | 中间继电器 | MY2N-J |  | 20 | 个 | 0.048 | DC24V 负载电流5A | 欧姆龙 |  | 二车间
93 | 中间继电器 | MY2N-J |  | 20 | 个 | 0.048 | AC220V 负载电流6A | 欧姆龙 |  | 二车间
94 | 继电器底座 | PYF08A-C |  | 40 | 个 | 0.032 | 配套欧姆龙MY2N-J型继电器使用 | 欧姆龙 |  | 二车间
95 | DN35导轨 |  |  | 2 | 个 | 0.0012 |  |  |  | 二车间
96 | 接线端子 | D-UK 1.5N |  | 100 | 个 | 0.02 |  | 菲尼克斯 |  | 二车间
97 | 多股铜塑线 | 1.0mm² |  | 200 | 个 | 0.04 | 黑色红色各100米 |  |  | 二车间
98 | F4辅助触头组 | LADN40 |  | 10 | 个 | 0.018 |  | 德力西集团有限公司 |  | 动力车间
99 | F4辅助触头组 | LADN22 |  | 5 | 个 | 0.009 |  | 德力西集团有限公司 |  | 动力车间
合计 | [5 empty] | 11.9662
标包2 计量类备件
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 总价 （万元） | 技术参数 及用途 | 品牌 | 交货期 | 备注
1 | 称重传感器 | SH-PE-200kg |  | 3 | 只 | 0.6 |  | 北京首衡（美国AC） | 45天 | 三车间
2 | 传感器变送器 | W4SO |  | 1 | 只 | 0.1 |  | 北京首衡 | 45天 | 三车间
3 | 电源 | iC65N-3P D16A |  | 5 | 个 | 0.02 |  | 北京首衡 | 45天 | 三车间
4 | 密度计 | 1.1-1.2g/cm3 |  | 5 | 个 | 0.03 |  |  | 45天 | 六车间
5 | M300 ISM变送器 | M300 ISM 1 Channel Multi 1/4DIN |  | 2 | 个 | 0.8 | 电源电压：220V交流，24V直流 功率：5W | METTLER TOLEDO | 45天 | 二车间
6 | 称重显示控制器 | XK3130 | 电源：220V AC/50Hz | 1 | 台 | 1.2 | 规格：KTGN-1000-023 | METTLER TOLEDO | 45天 | 二车间
7 | 电磁流量计传感器 | IFS型 |  | 3 | 个 | 4.5 | 公称通径65mm钽电极 四氟防腐、隔爆EXdeIICT6、腐蚀酸性环境 | 上海科隆测量仪器有限公司 | 45天 | 一车间
8 | 电磁流量计转换器 | IFC 100F 型 |  | 3 | 个 | 5.4 | 配套科隆电磁流量计传感器使用，220VAC 4-20MA瞬时变送输出、表头积算功能、零点校准、空管报警、面板操作、隔爆 EXdeIICT6 | 上海科隆测量仪器有限公司 | 45天 | 一车间
9 | 一体型蒸汽涡街流量计 |  |  | 2 | 个 | 2 | 介质类型：过热蒸汽 精度：0.5% 管道材质：无缝钢管 管道通径：DN65 额定压力等级：1.6Mpa工作压力：最大0.6Mpa 常用0.4Mpa 最小0.3Mpa工作温度：180-250℃安装方式：法兰本体材质：316L防护等级：IP65供电电源：DC24V输出信号：两线制4-20Ma其它功能：温、压补偿及积算 通讯接口：RS485 | 上海肯特 开封仪表 出具第三方检定报告 | 45天 | 一车间
10 | 现场显示型一体化温度变送器（传感器+变送器） | JWB-4c50.F-A03 | 介质：氯化稀土溶液 PH值：≤1 介质密度：1.3g/cm3 防腐：接触液体部分外衬PTFE 本体材质：316L 变送器外层聚氨脂防腐喷涂 | 1 | 台 | 0.25 | 连接方式：法兰连接配套PTFE O型圈及法兰螺丝螺母 传感器：PT100 量 程 0℃～300℃ 供电电压 DC24V(12V～36V) 输出信号 4～20mA两线制 准确度等级 ±0.25%F·S,±0.5%F·S 插入长度：1600mm | 昆仑海岸 | 45天 | 二车间
11 | 现场显示电容型差压变送器 | JYB-3151 | 介质：氯化稀土溶液 介质温度：≤200℃ PH值：≤1 介质密度：1.3g/cm3 隔膜材质：钽 填充夜：高温硅油 本体材质：316L 变送器外层聚氨脂防腐喷涂 | 2 | 台 | 1 | 连接方式：单平法兰型DN50mm 配套PTFE O型圈及法兰螺丝螺母 量 程 :-100Kpa～100Kpa 供电电压: DC24V(12V～36V) 输出信号: 4mA～20mA两线制 准确度等级 : ±0.075%～±0.1% | 昆仑海岸 | 45天 | 二车间
12 | 压力液位变送器 | JYB-1 | 介质： 介质温度：≤70℃ PH值：≤1 隔膜材质：钽 填充夜：硅油 本体材质：316L 变送器外层聚氨脂防腐喷涂 | 1 | 台 | 0.3 | 连接方式：法兰型DN50mm 配套PTFE O型圈及法兰螺丝螺母 测量介质：氯化稀土溶液 量 程 :0-4M 介质密度：1.3g/cm3 供电电压: DC24V(12V～36V) 输出信号: 4mA～20mA两线制 电路工作温度 :-10℃～60℃ 准确度等级 : 0.2级 | 昆仑海岸 | 45天 | 二车间
13 | 电磁流量计转换器 | HMFB-00501052 2A22RA3211 |  | 3 | 块 | 1.5 |  |  |  | 三车间
14 | 电磁流量计传感器 | H15217256 DN80 |  | 1 | 台 | 1.5 |  | 上海科隆测量仪器有限公司 | 45天 | 三车间
15 | 电磁流量计传感器 | H15217233 DN65 |  | 1 | 台 | 1.5 |  | 上海科隆测量仪器有限公司 | 45天 | 三车间
16 | 电磁流量计传感器 | H15217269 DN50 |  | 2 | 台 | 3 |  | 上海科隆测量仪器有限公司 | 45天 | 三车间
17 | 电磁流量计传感器 | H15217157 DN15 |  | 1 | 台 | 1.2 |  | 上海科隆测量仪器有限公司 | 45天 | 三车间
18 | 电磁流量计二次表 |  |  | 2 | 块 | 3.5 |  | 上海科隆测量仪器有限公司 | 45天 | 三车间
19 | 温度传感器 | LISTED 197N |  | 1 | 个 | 0.2 | LG-Ni1000 -30℃-130℃ QAE2121.010 | 西门子 | 45天 | 动力车间
20 | 分光光度计 | 721型 |  | 2 | 台 | 1 | 光谱带宽：6nm 波长范围：360~1000nm 波长最小间隔：手动1nm 波长精度：±3nm 稳定性：暗电流0.2%T/3min 光电流1%T/3min 杂散光：≤1%T在（360nm处） 测量范围：0-125%T -0.097-1.99A 0-1999C、0-1999F 光度精度：±1.5%T | 上海欣茂仪器有限公司 | 45天 | 三车间、分检中心
21 | 分光光度计 | 722型 |  | 1 | 台 | 0.5 | 光谱带宽：5nm 波长范围：325~1000nm 波长最小间隔：手动1nm 波长精度：±2nm 稳定性：暗电流0.2%T/3min 光电流1%T/3min 杂散光：≤0.5%T在（340nm/400nm处） 测量范围：0-125%T -0.097-1.99A 0-1999C、0-1999F 光度精度：±1%T | 上海欣茂仪器有限公司 | 45天 | 分检中心
22 | 冷水表 | DN80 |  | 1 | 块 | 0.1 |  |  | 45天 | 分检中心
合计 | [5 empty] | 30.2
注：标注出计量报告的项目需要供货商送当地检测部门检测出具合格证明方可送货(标注否的需要出厂合格证即可)，其检测费用由使用方负担；2、确保设备的安装尺寸,有必要现场踏勘
标包3 过滤器滤芯
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 总价（万元） | 技术参数及用途 | 品牌 | 交货期 | 备注
1 | PTFE覆膜滤袋 | DGF402—103—550—045规格：65х1500mm |  | 65 | 个 | 2.3 |  | 上海大宫新材料有限公司 |  | 六车间
2 | 密封橡胶套 | E505—902—000—100 | 同覆膜滤袋配套使用 | 130 | 个 | 0.07 | 流量1.2Nm³/min 接口ZGI最大功率16Kgf/cm³ | 上海大宫新材料有限公司 |  | 六车间
3 | 密封圈 | E505—902—000—100 | 同覆膜滤袋配套使用 | 65 | 个 | 0.05 | 碳纤维 | 上海大宫新材料有限公司 |  | 六车间
4 | 纯水过滤棒 |  | PP棉 | 400 | 根 | 1.45 | 带骨架长度：1000mm 过滤缝隙：5μm 外径：60mm 内径：30mm |  |  | 动力车间
合计 | [5 empty] | 3.87
注：采购项目为设备备件，要确保设备的安装尺寸,有必要现场踏勘
标包4 带式过滤机备件
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 总价（万元） | 技术参数及用途 | 品牌 | 交货期 | 备注
1 | 带式过滤机大皮带 | DU25.2㎡/1800 | 橡胶 | 1 | 条 | 10 | 生产方负责打孔 | 核星 |  | 二车间
2 | 带式过滤机大皮带主动辊 | DU25.2㎡/1800 | 钢衬耐酸、碱橡胶 | 1 | 件 | 1 | 包括轴承座Z2530y | 核星 |  | 二车间
3 | 带式过滤机大皮带从动辊 | DU25.2㎡/1800 | 钢衬耐酸、碱橡胶 | 1 | 件 | 1 | 包括轴承座Z2518Y | 核星 |  | 二车间
合计 | [5 empty] | 12
标包5 减速机、空压机备件
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 总价（万元） | 技术参数及用途 | 品牌 | 交货期 | 备注
1 | 玻璃钢离心风机 | 4A （电机1.5KW-4） |  | 3 | 台 |  | 电机方向看“左”旋 |  | 30天 | 二车间
2 | 轨道车变速器 | LPJ-1.2T |  | 2 | 根 |  | 包括(三相异步电磁制动电动机):YSDZ801-4 0.4KW 380V 50Hz 制动器AC220V | 陕西高远轨道装备 | 30天 | 二车间
3 | 电液推杆 | DYTZ2000-250 |  | 1 | 个 |  | 推力：2000kgf ,行程：250mm,推速：60mm/s（包括：配套电机） | 沧州中能机械制造 | 30天 | 二车间
4 | 摆线针减速机 | BWD2-35 |  | 2 | 个 |  | 功率2.2KW,中心高140mm,输入转速1400r/min | 常州屹博盈泰传动机械 | 30天 | 二车间
5 | 摆线针减速机 | BWD2-17 |  | 1 | 个 |  | 功率2.2KW,中心高140mm,输入转速1400r/min | 常州屹博盈泰传动机械 | 30天 | 二车间
6 | 皮带减速机 | NMRV |  | 2 | 个 |  | 尺寸：90 比例：1：40 | HANGZHOU RIGOUR INTERNATIONAL TRADECO.LTD | 30天 | 二车间
7 | 玻璃钢风机总成 | 4--72-No6C |  | 2 | 台 |  | 配Y132M-4电机 |  | 30天 | 三车间
8 | 轴流风机 | 4# |  | 3 | 台 |  |  |  | 30天 | 三车间
9 | 空气压缩机 | 220V 0.75KW |  | 10 | 台 |  | LW10L |  | 30天 | 四车间
10 | 空压机 | 2.2KW | 0.25-8/12.5 | 2 | 台 |  | V=70L |  | 30天 | 检修车间
11 | 失重秤螺旋给料机 | 20-200kg/H |  | 1 | 台 |  |  | 北京首衡 | 30天 | 三车间
12 | 搅拌电机减速机 | SF67Y1.1-108 |  | 1 | 台 |  |  | 北京首衡（瑞德森） | 30天 | 三车间
13 | 螺旋电机减速机 | SA57YVP1.5-32.8 |  | 1 | 台 |  |  | 北京首衡（瑞德森） | 30天 | 三车间
14 | 摆线针减速机 | BWYO-59 |  | 2 | 台 |  | 0.75KW | 常州星河 | 30天 | 四车间
15 | 平板离心机 | PSB450型 |  | 1 | 台 |  | 转鼓直径：450mm 转鼓最高转速：1900r/min 有效容积：20L 离心机重量;200kg 离心机外型大小;(长*宽*高):1000*700*720 电机功率;2.2kw 最大分离因数;910 最大装料量;25kg | 张家港瑰宝 | 30天 | 五车间
合计 | [5 empty] | 15
标包6 破袋卸料机备件
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 总价（万元） | 技术参数及用途 | 品牌 | 交货期 | 备注
1 | 割刀 | GRBX-30型自动拆包机 | 不锈钢:（9Cr18MoV),硬度:（55HRC) | 2 | 件 | 0.1 |  | 南通市国瑞特机械 |  | 二车间
2 | 大链轮、小链轮 | GRBX-31型自动拆包机 |  | 2 | 个 | 0.2 |  | 南通市国瑞特机械 |  | 二车间
3 | 链条、链卡 | GRBX-32型自动拆包机 |  | 2 | 台 | 0.35 |  | 南通市国瑞特机械 |  | 二车间
4 | 托辊总成 | GRBX-33型自动拆包机 |  | 1 | 台 | 0.3 | 滚筒用 | 南通市国瑞特机械 |  | 二车间
5 | 滚筒筛支撑轮 | KSP-20自动破袋卸料机 |  | 4 | 套 | 0.5 |  | 吉林市恺盛机械设备有限公司 |  | 三车间
6 | 滚筒筛电机 | XWD3-17-1.5kw |  | 1 | 台 | 0.2 |  | 吉林市恺盛机械设备有限公司 |  | 三车间
7 | 滚筒筛减速机 | XWD3-17-1.5 |  | 2 | 套 | 0.5 |  | 吉林市恺盛机械设备有限公司 |  | 三车间
8 | 离心式通风机 | 4-72-325 |  | 1 | 台 | 0.2 |  | 吉林市恺盛机械设备有限公司 |  | 三车间
9 | 风机电机 | 4-72-3.2A-2.2kw |  | 1 | 台 | 0.2 |  | 吉林市恺盛机械设备有限公司 |  | 三车间
10 | 螺旋输送机减速机 |  |  | 2 | 套 | 0.5 |  | 吉林市恺盛机械设备有限公司 |  | 三车间
合计 | [5 empty] | 3.05