 备件采购清单                                                                            单位：人  民  币（元）

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	辅助触点
	F4-11
	台
	5

	2
	辅助触点
	F4-22
	台
	5

	4
	转换开关
	LW5D-16F5531/2
	台
	5

	5
	转换开关
	LW5D-16D0724/3
	台
	3

	6
	开关
	HD13-3000/31
	台
	1

	7
	交流接触器
	LC1D25M7C 220V
	台
	50

	8
	交流接触器
	CJX2-5011
	台
	3

	9
	交流接触器
	CJX2-1810
	台
	3

	10
	交流接触器
	CJX2-3210
	台
	3

	11
	交流接触器
	CJX2-2501
	台
	3

	12
	交流接触器
	CJX2-9511
	台
	3

	13
	交流接触器
	CJ20-160
	台
	3

	14
	交流接触器
	CJ20-25
	台
	3

	15
	交流接触器
	CJ20-40
	台
	3

	16
	交流接触器
	CJX1-32/22
	台
	3

	24
	交流接触器
	JZC1-62  62E
	台
	3

	25
	交流接触器
	LC1E1801
	台
	3

	26
	交流接触器
	LC1E0901
	台
	3

	27
	热继电器
	NR4-63 3.2-5A
	台
	5

	28
	热继电器
	NR4-63 10-16A
	台
	5

	29
	热继电器
	NR4-63 14-22A
	台
	5

	30
	热继电器
	NR4-63 20-32A
	台
	5

	31
	热继电器
	NR4-63 32-45A
	台
	5

	32
	热继电器
	NR4-180 75-120A
	台
	5

	33
	漏电微断
	CH2L-63D32/4
	台
	5

	34
	断路器
	DZ20J-100/3300 100A
	台
	3

	35
	断路器
	NM1-250S/3300 250A
	台
	2

	36
	断路器
	NM1-250S/3300 200A
	台
	2

	37
	漏电微断
	CH2L-63 D4/2
	台
	5

	38
	漏电微断
	CH2L-63 D10/3
	台
	5

	39
	漏电微断
	CH2L-63 D16/3
	台
	5

	40
	漏电微断
	CH2L-63 D20/3
	台
	5

	41
	漏电微断
	CH2L-63 D32/3
	台
	5

	42
	漏电微断
	CH2L-63 D40/3
	台
	5

	43
	漏电微断
	CH2L-63 D50/3
	台
	5

	总计
	贰万肆仟柒佰贰拾柒元整
	¥24,727.00

	注：本单为含17%增值税金额。


