质量标准和要求
一、招标项目概况

包钢集团固阳矿山有限公司氧气、乙炔气采购项目,为单价招标。
1、全年所需数量以实际发生为准,预计消耗8万元。
二、质量技术标准及要求
1、供方提供需方合格的氧气、乙炔气及附属品。供方使用需方提供的氧气瓶及乙炔瓶，氧气瓶、乙炔瓶检验由供方负责，报价含氧气乙炔瓶的检验费及相关税率。
2、供方所提供的材料及附属备品应符合国家、行业现行颁发的有关标准规程和规范，满足使用要求，附属品齐全并安全可靠。
3、符合国家关于工业氧气及乙炔气管理的各项规定。
4、氧气每瓶气压不得低于10-11兆帕，乙炔每瓶气压不低于1.2兆帕 ，（乙炔气不少于3公斤）。
5、附属品是指：胶圈、安全罩、瓶嘴、氧气瓶、乙炔瓶。
三、供货商的一般规定

1、投标人必须响应招标文件规定的所有技术参数和需求计划。

2、投标人必须为在中华人民共和国境内注册的独立法人。

3、近三年内没有骗取中标和严重违约的问题。

4、供货商应具有供货或服务的的相关业绩。

5、满足需方5瓶以下氧气或乙炔气随时供货的能力。
6、有销售氧气及乙炔气的各项资质；生产厂家需要具有安全生产许可证，取得危险化学品安全生产标准化企业的资质。
四、供货要求

1、供货商在接到需方材料计划后，在1个工作日内送达需方指定(白云石材料库、公益明材料库)库房。供货商需了解各库房的实际现场情况（运距及现场等）。
2、货品送达需方指定库房后，由需方专业管理人员、仓库保管员及送货方对货品及附属品共同清点、检测，确定合格后办理入库手续。
3、货品交货时，供货商需提供乙炔瓶、氧气瓶的检测合格证明；乙炔瓶、氧气瓶的附属品齐全并安全可靠。
4、货品由供方放置仓库保管员指定位置后为交货。
5、供方在需方领取空瓶时，要对附属品进行检查，如有损坏和保管员核对后进行登记,对损坏的附属品进行更换，费用由需方支付；对需加注丙酮的乙炔空瓶和保管员共同称重并登记，供方加注丙酮后，由保管员和供方共同对加注丙酮后的乙炔瓶称重，以称重前后差额为丙酮加注量，费用由需方支付。
6、货品不符合合同约定的，需方有权扣除货品货款或退货，由此造成的损失由供货商承担。
7、每次所供货品使用结束后为一个质保期。
五、价格及结算
1、价格：包含材料费、装卸费、运输费、检验费及税金等。 

2、结算：

（1）一票结算；质保期结束，供方提供普通税票挂账后开始按计划付款。
（2）付款方式：执行包钢集团固阳矿山有限公司财务计划付款。
3、质量考核：氧气每瓶气压不得低于10-11兆帕，如低于10兆帕每瓶扣拾元，低于8兆帕视为不合格不预结算。乙炔气每瓶气压不低于1.2兆帕 ，（乙炔气不少于3公斤）低于标准不预结算。
六、安全规定
1、供货商必须了解矿山公司的供货现场情况，服从矿山公司现场管理。

2、供方在履行合同时，发生的安全事故全部由供方承担，需方不承担事故任何责任
七、报价清单
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	材质
	重量(kg)
	相关图号
	参考价(元)
	报价(元)
	备注

	1
	氧气
	
	1
	瓶
	
	
	
	18
	
	白云石、公益明库房

	2
	乙炔气
	
	1
	瓶
	
	
	
	61
	
	白云石、公益明库房

	3
	胶圈
	
	1
	个
	
	
	
	4
	
	

	4
	瓶咀
	
	1
	个
	
	
	
	55
	
	

	5
	安全罩
	
	1
	个
	
	
	
	10
	
	

	6
	氧气瓶
	40L
	1
	瓶
	
	
	
	550
	
	

	7
	乙炔瓶
	40L
	1
	瓶
	
	
	
	530
	
	

	8
	丙酮
	
	1
	公斤
	
	
	
	15
	
	

	单价合计：
	
	
	
	
	
	
	1243
	
	

	说明：1、报价价含普通发票税、运费、装卸费、安装费、检验费等。2、本次招标以单价形势招标，具体结算以实际消耗量为准。3、本标段合同期内段预计消耗量8万元。4、包装物不回收。5、中标方与需方签订合同后，有效期一年。



产 品 购 销 合 同
供方：                                                             合同编号：

需方：包钢集团固阳矿山有限公司                                     签订地点：包头市固阳县

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量         签订时间：

	产品名称
	商标牌号
	规 格 型 号
	生产厂家
	计量单位
	数量
	单价
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	1、单价含税、运杂费及装卸费。
2、一票结算。

	合计（元）：
	
	

	      按需方实际要求时间及数量供货，结算以实际供货量为准。
	

	合计人民币金额（大写）：
	
	


二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：

三、交（提）货地点、方式：

四、运输方式及到达站港和费用负担：。

五、合理损耗及计算方法：无

六、验收标准、方法及提出异议期限：。

七、结算方式及期限：

八、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

九、违约责任：。  

十、解决合同纠纷的方式：。

十一、其它约定事项：
	供方
单位名称：

单位地址：

法定代理人：

委托代理人：

电      话：

电报挂号：

开户银行：

帐号：

邮政编码：
	需方
单位名称：包钢集团固阳矿山有限公司

单位地址：固阳城北

法定代理人：

委托代理人：

电    话：   

电报挂号：

开户银行：

帐    号：

邮政编码：
	鉴（公）证意见：

经办人：

鉴（公）证机关意见

     年   月   日
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包钢（集团）公司招标中心


