| 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主板 | JC-XinZhuBan | 5 |  |
| 散热板（铝） | 200*300*40（夹铜管） | 1 |  |
| 散热板(铝) | 320*200*40（夹铜管） | 1 |  |
| 散热板（铝） | 240*260*40（夹铜管） | 1 |  |
| 散热板（铝） | 250*320*40（夹铜管） | 1 |  |
| 变压器 | JC-ZhuBianYaQi(16匝)左高 | 5 |  |
| 变压器 | JC-ZhuBianYaQi(16匝)右高 | 5 |  |
| MOS管 | MMN400A006U1 | 140 |  |
| MOS驱动板 | JC-QD-T | 20 |  |
| 触摸屏 | TK6070ip | 2 |  |
| 门锁 | 14*3.5 | 10 |  |
| 高频开关电源（水冷抽屉） 子换向可控硅整流器(单元组四型备件) | 15000A/12V | 3 |  |
| 高频开关电源（水冷抽屉） 子换向可控硅整流器(单元组五型备件) | 15000A/12V | 5 |  |

配件采购清单