包钢冶金渣公司800KVA箱式变压器制作及外部电缆采购和施工询价清单
	采购单位
	序号
	品名
	规格及技术标准
	采购量
	采购预算金额
	拟用采购方式
	非招标原因

	包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司
	1
	箱式变压器制作
	800KVA变压器已有，其余由箱变厂家配置。内设240KVR动态补偿柜，高压设有隔离开关，低压有1500A自动开关，6路输出。
	1个
	18万元
	询价
	未达到招标金额

	
	2
	电缆
	3*50+1*35铝芯线缆
	1000米
	
	
	

	
	3
	接地极制作
	接地电阻小于10欧姆。
	1处
	
	
	


