## Sheet1
附件一： 包钢集团固阳矿山有限公司电气备件招标明细表
人民币/元
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 参考价（元） | 备注
1 | 继电器 | MY4NJ DC24V | 1 | 个 | 42
2 | 天车电机电刷配件 | YZR160L-6 15KW | 1 | 套 | 268
3 | 天车电机电刷配件 | YZR160M2-6 11KW | 1 | 套 | 268
4 | 天车电机电刷配件 | YZR160M-6 7.5KW | 1 | 套 | 268
5 | 天车电机电刷配件 | YZR200L-8 22KW | 1 | 套 | 337
6 | 天车电机电刷配件 | YZR280S-10 55KW | 1 | 套 | 415
7 | 天车电机电刷配件 | YZR355L1-10 160KW | 1 | 套 | 415
8 | 10KV高压柜 | KYN28-12（进线柜） | 1 | 套 | 104368 | 包括现场安装调试
9 | 42米浓缩井滑环 | HHNZT42S | 1 | 套 | 6850
10 | 53米浓缩井滑环 | HHNZT53S | 1 | 套 | 6894
11 | AC输出电抗器 | OCL-0040-EISH-EM18 40A | 1 | 台 | 841 | 0.18MH
12 | AC输出电抗器 | OCL-0090-EISH-E78U 90A | 1 | 台 | 1405 | 0.078MH
13 | AC输入电抗器 | ACL-0040-EISH-EM42B 40A 0.35MH | 1 | 台 | 699
14 | AC输入电抗器 | ACL-0090-EISH-EM19B 90A 0.16MH | 1 | 台 | 1087
15 | DHC数显式时间继电器 | JS14S AC220V 50HZ 延时范围：DH14S 0.01秒—99时99分嵌入式安装 | 1 | 个 | 170
16 | DJR系列铝合金加热器 | AC/DC 220V 100W | 1 | 个 | 170
17 | F4辅助触头组 | F4-22 690V 10A | 1 | 个 | 42
18 | GGD挡板 | DB760 | 1 | 根 | 29
19 | GPS定位仪 | S710 | 1 | 台 | 2783
20 | LED温控器 | LX-0599 | 1 | 个 | 327
21 | PT并列装置 | YQX-12P | 1 | 个 | 12868
22 | PT二次消谐装置 | PTXZ196-CD | 1 | 个 | 12439
23 | SD辅助点 | A9A26927 ISD | 1 | 个 | 182
24 | UPS不间断电源柜 | MT10KII/6FM | 1 | 套 | 113440 | （含附件V图柜）
25 | UPS电源 | 台式电脑用 1000VA | 1 | 台 | 415
26 | 安全变压器 | 380/220/36V 1KVA | 1 | 个 | 777
27 | 安全滑触线（含附件） | XGPR-HL-1250 | 1 | 米 | 99
28 | 安装轨道 | GD 1500 | 1 | 根 | 13
29 | 按钮开关 | CJK2—22D AC 220V | 1 | 个 | 30
30 | 按钮开关 | LA18-22 | 1 | 个 | 22
31 | 按钮开关 | LA2-11 黑 | 1 | 个 | 7
32 | 按钮开关 | LA2-11 红 | 1 | 个 | 7
33 | 按钮开关 | LA2-11 绿 | 1 | 个 | 7
34 | 按钮开关 | LA31J-11 | 1 | 个 | 29
35 | 按钮开关 | LA38/209B | 1 | 个 | 29
36 | 按钮开关 | LA38-11 红 | 1 | 个 | 11
37 | 按钮开关 | LA38-11 绿 | 1 | 个 | 15
38 | 按钮开关 | LA38-22/203 | 1 | 个 | 31
39 | 按钮开关 | LA38-22/203 白 | 1 | 个 | 31
40 | 按钮开关 | LA38-22/203 红 | 1 | 个 | 31
41 | 按钮开关 | LA38-22/203 绿 | 1 | 个 | 31
42 | 按钮开关 | LA39J 绿 | 1 | 个 | 15
43 | 按钮开关 | LAD18-22 | 1 | 个 | 14
44 | 按钮开关 | LAY3-11 | 1 | 个 | 17
45 | 按钮开关 | LAY37 红 | 1 | 个 | 17
46 | 按钮开关 | LAY37 绿 | 1 | 个 | 17
47 | 按钮开关 | LAY50(LA38,LA39)10A 红 | 1 | 个 | 24
48 | 按钮开关 | LAY50(LA38,LA39)10A 绿 | 1 | 个 | 24
49 | 按钮开关 | NP2-BA35 | 1 | 个 | 27
50 | 按钮开关 | ZB2-BZ101 绿色 | 1 | 个 | 24
51 | 按钮开关 | JH.LAY16(LA38-39) 电压600V 10A | 1 | 个 | 11
52 | 按钮开关 | LA10-2S | 1 | 个 | 45
53 | 按钮开关 | LA4-2H | 1 | 个 | 13
54 | 按钮开关 | LA4-2H 500V 55A | 1 | 个 | 22
55 | 按钮开关 | LAY39.AL-15 220/380V | 1 | 个 | 11
56 | 按钮开关 | LAY39.DL-13 110/220V | 1 | 个 | 11
57 | 保护器防护盒 | ST-44099 | 1 | 套 | 3380
58 | 泵膜片 | PJ14896 | 1 | 片 | 1044
59 | 避雷器 | 10KV | 1 | 套 | 626
60 | 避雷器 | Y1.5W-0.28 | 1 | 个 | 22
61 | 变频器 | 22F-D013N104 SERIESA 5.5kw/7.5HP | 1 | 台 | 4862
62 | 变频器 | 3G3M×2-A4004 | 1 | 个 | 2420
63 | 变频器 | 6SE7035-1EK60-Z输入：380-480V 561A 50-60Hz输出0-380-480V 510A 0-500Hz 最大输出：694A ZYW02757600022 | 1 | 个 | 260532
64 | 变频器 | 6SE7036-OEK60-Z输入：380-480V 649A 50-60Hz输出0-380-480V 590A 0-500Hz 最大输出：802A ZYW02857600020 | 1 | 个 | 303600
65 | 变频器 | 6SE7037-OEK60输入：380-480V 759A 50-60Hz输出0-380-480V 690A 0-300Hz 最大输出：938A ZYC33057600009 | 1 | 个 | 413476
66 | 变频器 | ACS550-01-012A -4 | 1 | 台 | 5800
67 | 变频器 | ACS550-01-04A1-4 | 1 | 台 | 3867
68 | 变频器 | ACS800—04—0260—3+P901 PLC RDU—12C | 1 | 台 | 122267
69 | 变频器 | ATV303HU40N4 4KW | 1 | 台 | 4175
70 | 变频器 | ATV303HU75N4 7.5KW | 1 | 台 | 6397
71 | 变频器 | FSCG05/P05 3PH 18.5KW | 1 | 台 | 7930
72 | 变频器 | FSCG05/P05 3PH 22KW | 1 | 台 | 8703
73 | 变频器 | FSCG05/P05 3PH 37KW | 1 | 台 | 13068
74 | 变频器 | FSCG05/P05 3PH 45KW | 1 | 台 | 16077
75 | 变频器 | MICROMASTER440 6SE6440-2UD41-3GB1 输入：3AC380-480V，频率47-65Hz输出：0-650Hz 电机功率132Kw（160Kw）ZYBD0566400100 | 1 | 个 | 90530
76 | 变频器 | MICROMASTER440 6SE6440-2UD31-8DB1输入：3AC 380-480V,频率47-63Hz,输出：38A 0-650Hz 电机功率18.5Kw（22Kw）ZYBN1266400027 | 1 | 个 | 15543
77 | 变频器 | MICROMASTER440 6SE6440-2UD31-BDB1输入：3AC 380-480V,频率47-63Hz,输出：38A 0-650Hz 电机功率18.5Kw（22Kw）ZYBN1266400019,ZYBN1266400023 | 1 | 个 | 17283
78 | 变频器 | MICROMASTER440 6SE6440-2UD37-5FB1 输入：3AC380-480V,频率47-65Hz，输出：0-650Hz 电机功率75Kw（90Kw）ZYC41766400044 | 1 | 个 | 60667
79 | 变频器（含拓展卡） | ATV71HC11N4 | 1 | 台 | 86196
80 | 变频器扩展DC卡 | VW3A3202 | 1 | 块 | 3172
81 | 变频器面板 | CDP—312R | 1 | 个 | 1949
82 | 变频器修复 | XFATV71HC11N5 | 1 | 台 | 26825
83 | 变压器 | GMB 1000VA | 1 | 个 | 606
84 | 变压器 | GMB 2000VA | 1 | 个 | 1133
85 | 变压器远方温显仪 | BWDX-E | 1 | 个 | 1353
86 | 玻璃管流量计 | SJ-BL DN40 | 1 | 个 | 906
87 | 不间断电源UPS | MT10KH输入380V,输出220V,直流输入190V/46A,序列号30BG101120101010006 | 1 | 块 | 10750
88 | 采样泵 | PJ14896 | 1 | 台 | 4563
89 | 操作箱 | 600*1000*350（带防水沿） | 1 | 个 | 1399
90 | 操作箱 | 600*700*350 | 1 | 个 | 1187
91 | 操作箱（带防水沿） | 300*400*200 | 1 | 个 | 86
92 | 操作箱（室内） | 260*560*600 | 1 | 个 | 424
93 | 操作箱（室内） | 400*500*200 | 1 | 个 | 310
94 | 操作箱（室内） | 500*600*200 | 1 | 个 | 393
95 | 操作箱及本体保护 | PST 1210C | 1 | 个 | 32049
96 | 出线柜状态显示仪 | 出厂编号12022304 | 1 | 个 | 514
97 | 触点 | ZB2-BE101C | 1 | 个 | 15
98 | 磁体 | CJK-2C | 1 | 个 | 1486
99 | 磁调制式闭环直流漏电流传感器 | SCB1T—100A | 1 | 个 | 81
100 | 磁调制式闭环直流漏电流传感器 | SCD 1—10mA | 1 | 个 | 68
101 | 磁助式电接点压力表 | 0-1.6Mpa | 1 | 块 | 410
102 | 打滑开关 | XLDH-F-Ⅱ | 1 | 个 | 4487
103 | 大车制动 | YID300-50 250W | 1 | 台 | 1244
104 | 大接近开关 | omron E2A-M30LN30-M1-B1 12-24V PNP NO | 1 | 个 | 505
105 | 大能容组合式过电压保护器 | BSTG-B-12.7/600 | 1 | 个 | 3366
106 | 单元电源变压器 | 220V/20V-20VA(20KV隔离) | 1 | 块 | 1591
107 | 单元体 | ZINVU-29/1781-69C-B1-2H | 1 | 块 | 41307
108 | 弹簧机构 | CT26 | 1 | 个 | 56289
109 | 氮气分析仪 | NANJIA KY-2N | 1 | 台 | 3137
110 | 刀开关 | SIWOG1-250A 3J | 1 | 个 | 1545
111 | 刀熔开关 | SIWOH1-1250 3J+3*NT4-800A | 1 | 台 | 10428
112 | 登机按钮盒 | DS-AG0811-36V | 1 | 个 | 259
113 | 低压串联电抗器 | CFSG-6.048/0.48-7% 额定电压：400V 电抗率：7% 额定容量：6.048KVar 匹配的电容器型号：480V,86.4KVar | 1 | 台 | 3594
114 | 低压无功补位装置 | ANJ-BCY8 | 1 | 个 | 958
115 | 底座 | RXZE1M4C | 1 | 个 | 35
116 | 电池巡检装置 | DCXJ-56E | 1 | 个 | 13635
117 | 电磁操作机构 | CD10 | 1 | 套 | 3894
118 | 电磁阀 | K23JD-8.DC24V | 1 | 个 | 235
119 | 电磁阀 | SMC SDLENOIO VI2IC VO3074G量程0-0.9MPa | 1 | 块 | 642
120 | 电动机保护器 | CDH-1 | 1 | 台 | 684
121 | 电焊机开关箱 | GB135391EC269 160A | 1 | 台 | 1388
122 | 电机综合保护器 | JRD22—20 额定电流8.0A | 1 | 个 | 996
123 | 电机综合保护器 | TPM-LA100A | 1 | 台 | 5010
124 | 电机综合保护器 | XJ-MC201B-M 100A | 1 | 台 | 2622
125 | 电机综合保护器 | XJ-MC201B-M 200A | 1 | 台 | 2622
126 | 电机综合保护器 | XJ-MC201B-M 63A | 1 | 台 | 2622
127 | 电机综合保护器 | ZDB-A021A Ie=11A | 1 | 个 | 723
128 | 电机综合保护器 | ZDB-A021A Ie=30A | 1 | 个 | 723
129 | 电机综合保护器 | ZDB-A021A Ie=37 | 1 | 个 | 723
130 | 电机综合保护器 | ZDB-A021A Ie=60A | 1 | 个 | 723
131 | 电抗器 | CKSG-6.048/0.48-7% | 1 | 台 | 3053
132 | 电抗器 | DL—10A | 1 | 个 | 1821
133 | 电抗器 | DL—60 | 1 | 个 | 1821
134 | 电控比例手柄 | JC6000 | 1 | 台 | 11492
135 | 电缆隔热管 | D=25 | 1 | 米 | 31
136 | 电流表 | SQ-72 800/5A | 1 | 块 | 153
137 | 电流表 | 1T1 100/5A | 1 | 块 | 86
138 | 电流表 | 1T1-A 200/5A | 1 | 块 | 90
139 | 电流表 | 42L6 200/5A | 1 | 块 | 42
140 | 电流表 | 42L6 300/5A | 1 | 块 | 52
141 | 电流表 | 42L6 400/5A | 1 | 个 | 165
142 | 电流表 | 42L6 150/5A | 1 | 个 | 42
143 | 电流表 | 6L2-1 300/5A | 1 | 块 | 153
144 | 电流表 | 6L2-A 100/5A | 1 | 块 | 153
145 | 电流表 | 6L2-A 200/5A | 1 | 块 | 153
146 | 电流表 | 6L2-A 50/5A | 1 | 块 | 153
147 | 电流表 | KST/C-H1IVO 4-20MA | 1 | 块 | 736
148 | 电流表 | PA1941—AK1 4—20mA 0—300A AC220V | 1 | 块 | 234
149 | 电流表 | PA194I-9×1 300/5 | 1 | 块 | 153
150 | 电流表 | PA195I-9XI 100A/5 | 1 | 块 | 153
151 | 电流表 | PA195I-9XI 200A/5 | 1 | 块 | 153
152 | 电流表 | SQ72A 600/5A | 1 | 块 | 153
153 | 电流表 | SQ72A 400/5A | 1 | 块 | 63
154 | 电流表（直流） | 42C3 0-30A | 1 | 块 | 42
155 | 电流互感器 | LMK2-40II 200/5 | 1 | 个 | 56
156 | 电流互感器 | BH-0.66 100/5A | 1 | 个 | 74
157 | 电流互感器 | BH-0.66 150/5A | 1 | 个 | 90
158 | 电流互感器 | BH-0.66 50/5A | 1 | 个 | 56
159 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5A | 1 | 个 | 94
160 | 电流互感器 | BH-0.66/40 500/5A | 1 | 只 | 88
161 | 电流互感器 | LMK1-0.66/B-40 | 1 | 个 | 206
162 | 电流互感器 | LMK2-40 400/5 | 1 | 个 | 55
163 | 电流互感器 | LMK2-40II 600/5 | 1 | 个 | 56
164 | 电流互感器 | LMK2-40II 400/5 | 1 | 个 | 56
165 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 150/5 | 1 | 个 | 51
166 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 200/5 | 1 | 个 | 24
167 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 300/5 | 1 | 块 | 70
168 | 电流互感器 | LMZJ1—0.5、电流比400/5A、额定输出5VA—3.75VA | 1 | 个 | 111
169 | 电流互感器 | LWZJ-0.66 200/5 | 1 | 个 | 1469
170 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 30/5 | 1 | 个 | 4483
171 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 1250/5 | 1 | 个 | 4276
172 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 150/5 | 1 | 个 | 4738
173 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 300/5 | 1 | 个 | 4334
174 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 3000/5 | 1 | 个 | 5529
175 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 600/5 | 1 | 个 | 4899
176 | 电流互感器二次侧过电压保护器 | JLC-6 | 1 | 个 | 4642
177 | 电流互感器二次侧过电压保护器 | JLC-7 | 1 | 个 | 4836
178 | 电流互感器二次侧过电压保护器 | JLC-9 | 1 | 个 | 5165
179 | 电流继电器 | JL-32 0-9.9A 辅助电源-220V | 1 | 套 | 852
180 | 电流继电器 | WB101 AC220V | 1 | 个 | 2416
181 | 电脑主机电源 | 400W | 1 | 个 | 476
182 | 电能表 | DT862 | 1 | 块 | 424
183 | 电能量数据采集终端 | WFET-2000S | 1 | 个 | 31206
184 | 电热管 | 6KW 220V | 1 | 根 | 198
185 | 电热管 | 7.5KW 380V | 1 | 根 | 206
186 | 电容 | CBB65A | 1 | 个 | 74
187 | 电容器 | 60KVAR(BKMJ-0.48-86.4-3) | 1 | 台 | 1935
188 | 电容器保护测控装置 | PSC691UA | 1 | 个 | 8958
189 | 电位器 | WDD-35 | 1 | 个 | 762
190 | 电位器 | WXD3-13 10K+_5% | 1 | 个 | 26
191 | 电位器 | WXD4-23-3W 4.7KΩ | 1 | 个 | 66
192 | 电位器 | WXD4-23-3W 10K+_5% | 1 | 个 | 42
193 | 电压PT柜状态显示仪 | 出厂编号12022314 | 1 | 个 | 512
194 | 电压表 | 42L6 0-150V | 1 | 块 | 42
195 | 电压表 | 42L6 0-450V | 1 | 块 | 33
196 | 电压表 | 6L2-V 10KV/100V | 1 | 块 | 138
197 | 电压表(直流） | 42C3 0-300V | 1 | 块 | 42
198 | 电压隔离传感器 | JD194-BS4U IN:0-500V AC OUT:4-20mA 0.5级 RL≤250Ω辅助DC24V | 1 | 只 | 1227
199 | 电压互感器 | JDZJ-10 | 1 | 个 | 2786
200 | 电源 | 4NIC—K2 40 输入220 输出24 | 1 | 个 | 2081
201 | 电源 | AC220V/DC24V 10A | 1 | 块 | 2714
202 | 电源 | 输入220V输出12V | 1 | 个 | 3122
203 | 电源 | 输入AC200 输出DC24V | 1 | 个 | 2723
204 | 电源变压器 | 10VA 220V/36V | 1 | 个 | 116
205 | 电子对讲门铃（带防雨箱） | CM-06DND1 | 1 | 套 | 2432
206 | 电子过电流继电器 | EOCR-SS-05N-220D AC220V | 1 | 个 | 308
207 | 电子压力表 | YSJ344-1-G DC24 | 1 | 个 | 2416
208 | 电子压力表 | YSJ-40-G DC24 | 1 | 个 | 2345
209 | 电子压力控制器 | YSJ-343-40-G 量程0-40 | 1 | 个 | 629
210 | 电阻丝 | 1500W | 1 | 根 | 7
211 | 电阻丝 | 3000W | 1 | 根 | 10
212 | 电阻箱 | RC54-100M2-6/2EG | 1 | 台 | 276
213 | 电阻箱 | RP54-160L-6/2EC1 | 1 | 台 | 1636
214 | 电阻箱 | RP54-200L-8/2MG | 1 | 台 | 1730
215 | 电阻箱 | RZ54-280S-10/3MG1 | 1 | 台 | 2415
216 | 电阻箱 | RZ54-355L1-10/7MG | 1 | 台 | 184
217 | 吊车集电器 | JDQ-1 400A-600A | 1 | 套 | 2927
218 | 端子 | JH1-2.5SL | 1 | 个 | 9
219 | 端子条 | 140XTS00200 | 1 | 个 | 321
220 | 断火限位器 | LX44-20 | 1 | 个 | 409
221 | 断火限位器 | LXZ1-40 | 1 | 个 | 132
222 | 断路器 | ABE803bM-800N | 1 | 只 | 9077
223 | 断路器 | C120H 3P B 125A | 1 | 个 | 1184
224 | 断路器 | DZ158-100 100A | 1 | 个 | 88
225 | 断路器 | DZ158-125 125A | 1 | 个 | 94
226 | 断路器 | DZ47-63A(4P) C63A | 1 | 台 | 29
227 | 断路器 | EA9AN2C10A | 1 | 只 | 90
228 | 断路器 | EA9AN3D20A | 1 | 只 | 187
229 | 断路器 | EA9AN3D32A | 1 | 只 | 198
230 | 断路器 | NM1-225/33002 225A | 1 | 个 | 321
231 | 断路器 | NSE 250N/3P 220 OF | 1 | 个 | 3375
232 | 断路器 | NSE 100N/3P 80 OF | 1 | 个 | 1658
233 | 断路器 | NSE 630N/3P 500 OF | 1 | 个 | 9218
234 | 断路器储能马达 | MCH08bMT | 1 | 套 | 19787
235 | 断路器储能马达 | MCH10bMT | 1 | 套 | 19844
236 | 断路器储能马达 | MCH16bMT | 1 | 套 | 19932
237 | 断路器储能马达 | MCH20bMT | 1 | 套 | 20033
238 | 断路器储能马达 | MCH25bMT | 1 | 套 | 20164
239 | 断路器储能马达 | MCH32bMT1 | 1 | 套 | 20314
240 | 断相与相序保护继电器 | XJ3-D AC380V | 1 | 个 | 119
241 | 多功能表 | PZ80L-E3/C | 1 | 个 | 1394
242 | 多功能电力仪表 | YD2000 450V 3000/5 | 1 | 个 | 2640
243 | 二次插座 | GDZ-58 | 1 | 个 | 221
244 | 二次电源板 | HVFPWB 13 | 1 | 块 | 6408
245 | 发电机碳刷 | 20*32*60 材质：D374 | 1 | 盒 | 761
246 | 阀门（SF6) | JDQX-110 | 1 | 个 | 1345
247 | 阀门电动装置 | DZW30-24-A00-DS1 | 1 | 个 | 3820
248 | 防爆电加热带 | TZF7600 | 1 | 米 | 72
249 | 防爆加热带 | TZF7600 | 1 | 米 | 68
250 | 防爆开关 | SW-10 | 1 | 个 | 98
251 | 防尘滑车 | FWD-II | 1 | 个 | 535
252 | 防尘特制滑车 | XGFB-100/8 | 1 | 个 | 1647
253 | 防雷装置 | LAC20 | 1 | 套 | 928
254 | 防误式刀开关 | HS11F/100—8 | 1 | 个 | 84
255 | 放大器 | FDV-Ⅱ | 1 | 个 | 1975
256 | 放电线圈 | FDE2-12/√3-1.7-1W电压比：12√3/0.1/√3/0.1/3kv容量：80VA配套电容：1.7Mvar | 1 | 台 | 2433
257 | 菲尼克斯电源 | INPUT AC100~240V OUTPUT DC 24V 10A | 1 | 个 | 5618
258 | 菲尼克斯中继 | PHCENIX CONTACT 00828L | 1 | 个 | 145
259 | 分合闸脱扣器 | ZYHY DC220 | 1 | 台 | 385
260 | 分流器 | FL2—0—300A/75mv | 1 | 个 | 136
261 | 粉尘检测仪 | DT109 | 1 | 台 | 230656
262 | 风扇电机 | QA20060HBL2带金属网罩 | 1 | 台 | 145
263 | 蜂鸣器 | AD16-22SMAC220V ≤20mA | 1 | 个 | 15
264 | 蜂鸣器 | BJ-1K AC220V | 1 | 个 | 268
265 | 蜂鸣器 | HKB-P-80 | 1 | 个 | 20
266 | 氟利昂 | HFK-134A | 1 | 罐 | 55
267 | 氟利昂 | 22.7kg | 1 | 罐 | 848
268 | 浮球液位计 | YKS-231 | 1 | 套 | 346
269 | 辅点 | SK1-11 ABB | 1 | 个 | 94
270 | 辅点开关 | F10-20II/W2 | 1 | 台 | 460
271 | 辅助触点 | F4-20 | 1 | 个 | 11
272 | 辅助触头 | F4-22 | 1 | 个 | 11
273 | 辅助触头 | NF1-11 | 1 | 个 | 67
274 | 辅助触头 | NF1-22 | 1 | 个 | 77
275 | 负荷开关 | FN018 -10/6 | 1 | 台 | 1846
276 | 负荷开关 | SIWOP7-160A/4G | 1 | 个 | 259
277 | 附件 | LADT2 2C 1208A 0.1-3S | 1 | 个 | 334
278 | 干式空心串联电抗器 | CKGKZ-20/60-6 | 1 | 个 | 48122
279 | 干燥罐 | U30 | 1 | 个 | 524
280 | 干燥剂 | M3.O | 1 | 瓶 | 54
281 | 高频开关电源模块 | ND22010-2 | 1 | 个 | 26930
282 | 高频筛控制箱 | LK-MVS | 1 | 套 | 32172
283 | 高压并联电容器 | BAM V12/√3-334-1WF | 1 | 个 | 9930
284 | 高压顶帽 | φ190 | 1 | 个 | 79
285 | 高压断路器 | ZW32-12/630-20 10KV 户外电容器专用 防污等级高 带航空插头 | 1 | 台 | 24009
286 | 高压隔离刀 | 1000A-1500A | 1 | 个 | 1770
287 | 高压熔断器 | RN1-6Kv 50A | 1 | 个 | 64
288 | 高压熔断器 | XRNP-10/0.5A | 1 | 个 | 503
289 | 高压熔断器 | XRNT-10/10A | 1 | 个 | 4822
290 | 高压线路成套保护装置 | RCS-943AMV | 1 | 个 | 115234
291 | 高压真空断路器 | VBG-12P 3150/31.5KA | 1 | 台 | 109105
292 | 高压真空断路器 | VBG-12P/1250/31.5KA | 1 | 台 | 48183
293 | 高压真空断路器 | VBG-12P/2000/31.5KA | 1 | 台 | 82539
294 | 高压真空断路器 | VN3-12E 12KV 1250A | 1 | 台 | 51649
295 | 高压真空断路器 | VN3-12E 12KV 2000A | 1 | 台 | 95537
296 | 高压真空断路器 | ZN28 | 1 | 台 | 15209
297 | 高压真空断路器 | ZN63(VS1)-12/1250-31.5手车式 出厂编号120116 | 1 | 个 | 11954
298 | 高压真空接触器 | CKG3-250/7.2 250A 7.2KV | 1 | 台 | 3559
299 | 隔离柜状态显示仪 | 出厂编号12022310 | 1 | 个 | 514
300 | 隔离开关 | 20—30N—M（178—266Ibin） | 1 | 个 | 1809
301 | 隔离开关 | HGL—100/3 100A | 1 | 个 | 474
302 | 隔离开关 | HGL—160/3 160A | 1 | 个 | 536
303 | 隔离开关 | HGL-200/3 200A | 1 | 个 | 217
304 | 隔离开关 | HGL—250/3 250A | 1 | 个 | 585
305 | 隔离开关 | HGL-400/3 315A | 1 | 个 | 427
306 | 隔离开关 | HGL—400/3 400A | 1 | 个 | 797
307 | 隔离开关 | SIWOG1(GL)-1000A 3J | 1 | 个 | 3916
308 | 隔离开关 | SIWOG1(GL)-1000A 4J | 1 | 个 | 5508
309 | 隔离开关 | SIWOG1（GL)-1603F-11 Ue:～380V Ie:160A | 1 | 个 | 523
310 | 隔离开关 | SIWOG1(GL)-630/3 | 1 | 个 | 2266
311 | 隔离开关 | SIWOG1(GL)-630/3J | 1 | 个 | 2448
312 | 隔离开关 | SIWOG1(GL)-630/3JZ1 | 1 | 个 | 6372
313 | 隔离开关 | SIWOG1(GL)-630/4 | 1 | 个 | 4355
314 | 隔离开关 | SIWOG1(GL)-630/4J | 1 | 个 | 4526
315 | 隔离开关 | SIWOG1(GL)-630/4JZ2 | 1 | 个 | 8875
316 | 隔离开关 | SIWOG1-400 3×NT2 | 1 | 个 | 3014
317 | 隔离开关 | SIWOH1-1250 3J 3*NT3 800A | 1 | 个 | 7649
318 | 隔离开关 | SIWOH1-630 3J 3*NT3 500A | 1 | 个 | 3664
319 | 隔离开关 | SIWOH1-630 3J 3*NT3 630A | 1 | 个 | 3664
320 | 隔离开关熔断器组 | SIWOG1(GLR)-1250/3J Ve:380V Ie：1250A | 1 | 个 | 3686
321 | 隔离器 | 0～10V/0～20MA | 1 | 个 | 402
322 | 隔离器 | 0～20MA/4～20MA | 1 | 个 | 402
323 | 隔离器 | R201-T01 | 1 | 个 | 4634
324 | 隔离器 | ReLiance REB1IS-223D DC24V 4-20mA | 1 | 个 | 674
325 | 隔离手车 | KYN28A-12 1250A | 1 | 台 | 40972
326 | 隔离手车 | KYN28A-12 630A | 1 | 台 | 22271
327 | 隔离手车 | KYN28A-12(Z) 12KV 4000A | 1 | 个 | 42667
328 | 工业插头 | CTIP44 32A 4孔 | 1 | 个 | 55
329 | 工业级直流交换机 | BX5016 | 1 | 台 | 4388
330 | 工业级直流交换机 | BX5024S | 1 | 台 | 5484
331 | 工业型UPS主机 | FP300031带输出隔离变压器 | 1 | 套 | 21970
332 | 工作转换开关 | LW38D-164D0083/1 | 1 | 个 | 88
333 | 工作转换开关 | LW38D-164D0401/2 | 1 | 个 | 105
334 | 工作转换开关 | LW38D-164D0413/2 | 1 | 个 | 105
335 | 功率因数表 | 42L6 | 1 | 块 | 162
336 | 功能型电能计量接线盒 | DFY-2 | 1 | 个 | 73
337 | 固态继电器 | NHBC-480 | 1 | 个 | 1342
338 | 故障录波及测距装置 | DRL600 | 1 | 个 | 71846
339 | 柜内照明开关（储能开关） | AHA 22X | 1 | 个 | 37
340 | 过电压动作计数器 | MC-II | 1 | 个 | 1904
341 | 过滤芯 | H109-GLX-D0821017 | 1 | 个 | 1223
342 | 过热 | LRE 05 | 1 | 个 | 86
343 | 过热继电器 | JR36—20 5-8A | 1 | 个 | 30
344 | 过热继电器 | JR36-22A 14A-22A | 1 | 个 | 83
345 | 过热继电器 | JR36—40 30-38A | 1 | 个 | 63
346 | 过热继电器 | LPE16N 调节电流：Ie9A-13A | 1 | 个 | 83
347 | 过载继电器 | 3UA5940 1G | 1 | 个 | 216
348 | 行程开关 | 24VH 336-112-M20 IEC 60947-5-1 | 1 | 个 | 585
349 | 行程开关 | JLSK1-411 5A IT62 | 1 | 个 | 23
350 | 行程开关 | LSA-031 | 1 | 个 | 127
351 | 行程开关 | LX10-12 | 1 | 个 | 116
352 | 行程开关 | LX19-111 | 1 | 个 | 19
353 | 行程开关 | LX33-11 | 1 | 个 | 172
354 | 行程开关 | LXJM1-8108 | 1 | 台 | 17
355 | 行程开关 | LXK3-20S | 1 | 个 | 37
356 | 行程开关 | YBLX-10/11 | 1 | 个 | 61
357 | 行程开关 | YBLX-P1/120/1G | 1 | 个 | 37
358 | 行灯变压器 | JMB-200 24V | 1 | 台 | 362
359 | 航空插头 | STE 63A-6h（带插座） | 1 | 套 | 89
360 | 航空插头 | STE 16A-5h（带插座） | 1 | 套 | 364
361 | 航空插头 | WS 16J10 TQ | 1 | 套 | 59
362 | 航空插头 | Y123 200-250V | 1 | 套 | 417
363 | 航空插头 | Y134 380-415V | 1 | 套 | 204
364 | 户内电磁锁 | DSN-BMY | 1 | 个 | 206
365 | 户外高压隔离开关 | ZM4-15DW/1000A | 1 | 个 | 13956
366 | 滑触线集电器 | 800A | 1 | 套 | 1896
367 | 火警报警器 | JB-TBZL | 1 | 套 | 7884
368 | 极限开关 | LSA-081 | 1 | 个 | 58
369 | 极限开关 | LX19-131 | 1 | 个 | 10
370 | 急停按钮 | 施耐德 250V 10A EBZ-BE101C | 1 | 个 | 15
371 | 急停按钮 | BZ2-BS54配ZB2-B2-101 红色 | 1 | 个 | 51
372 | 急停按钮 | BZ2-BS54配ZB2-B2-105 红色 | 1 | 个 | 58
373 | 急停按钮 | ZB2 BS44C | 1 | 个 | 35
374 | 集电环用小跑车 | 30T | 1 | 个 | 171
375 | 集中规约转换装置 | PSX 643 | 1 | 个 | 17996
376 | 继电器 | 3TH8244 | 1 | 个 | 28
377 | 继电器 | AHN211Y2 AC220V | 1 | 个 | 167
378 | 继电器 | CAD-32M7C AC220V 3NO＋2NC | 1 | 个 | 84
379 | 继电器 | HH52P-L DC24V | 1 | 个 | 142
380 | 继电器 | HH54P (含底座) | 1 | 个 | 22
381 | 继电器 | JZX-22F4Z | 1 | 个 | 13
382 | 继电器 | MY4NJ AC220V | 1 | 个 | 29
383 | 继电器 | RXL 4A06B2P7 RZM041FU7 AC220V | 1 | 个 | 123
384 | 继电器 | RXM.2AB.2BD/DC24V | 1 | 个 | 49
385 | 继电器 | RXM2AB2P7 DC24V | 1 | 个 | 66
386 | 继电器 | RXM2LB2P7(双排） 250V AC | 1 | 个 | 76
387 | 继电器 | RXM3AB2EF 120V | 1 | 个 | 90
388 | 继电器 | RXM3AB2F7 （含底座AC120V） | 1 | 个 | 112
389 | 继电器 | RXM4AB2P7 DC24V | 1 | 个 | 86
390 | 继电器 | RXM4LB2P7 （含底座） | 1 | 个 | 88
391 | 继电器 | RXZE1MC/RXM2ABBD | 1 | 个 | 20
392 | 继电器(带底座） | C10-1BC6180 10A | 1 | 套 | 162
393 | 继电器板 | JHA-KD | 1 | 块 | 6652
394 | 继电器底座 | RXZE2S108M | 1 | 个 | 37
395 | 监控专用电源 | HC 100/240V | 1 | 块 | 73
396 | 交流电稳压器 | 2000VA | 1 | 个 | 833
397 | 交流接触器 | CJ10-10A AC220V | 1 | 台 | 49
398 | 交流接触器 | CJ20-10A AC380 | 1 | 个 | 84
399 | 交流接触器 | CJ20-20A AC380 | 1 | 个 | 172
400 | 交流接触器 | CJ20-40A AC380 | 1 | 个 | 270
401 | 交流接触器 | CJ20-60A AC380 | 1 | 个 | 534
402 | 交流接触器 | CJ40—800 AC220 | 1 | 个 | 7528 | 带辅助触头
403 | 交流接触器 | CJX2—12/10 AC220 | 1 | 个 | 51 | 带辅助触头
404 | 交流接触器 | CJX2-1210 AC110V | 1 | 个 | 56
405 | 交流接触器 | CJX2-1810 AC110V | 1 | 个 | 96
406 | 交流接触器 | CJX2—18加F4辅助触头组 | 1 | 个 | 76
407 | 交流接触器 | CJX2—25加F4辅助触头组 | 1 | 个 | 96
408 | 交流接触器 | CJX2—300 | 1 | 个 | 2090 | 线圈电压220V 带辅助触头
409 | 交流接触器 | CJX2—40/11 | 1 | 个 | 211 | 线圈电压221V 带辅助触头
410 | 交流接触器 | CJX2-4010 AC220 | 1 | 台 | 198
411 | 交流接触器 | CJX2—40加F4辅助触头组 | 1 | 个 | 215
412 | 交流接触器 | CJX2—50/11 | 1 | 个 | 218 | 线圈电压220V 带辅助触头
413 | 交流接触器 | CJX2—65加F4辅助触头组 | 1 | 个 | 329
414 | 交流接触器 | CJX2-9511 AC380V | 1 | 个 | 402
415 | 交流接触器 | CJX2—9加F4辅助触头组 | 1 | 个 | 77
416 | 交流接触器 | LC1-D410Q7C+LA1-DN13C+LADR2 | 1 | 只 | 6463
417 | 交流接触器 | LC1-D5011/AC 220V | 1 | 台 | 466
418 | 交流接触器(带辅助触头) | NC2-225 AC220V | 1 | 个 | 1049
419 | 交流接触器动触点 | CJ10-100A | 1 | 个 | 16
420 | 交流接触器动触点 | CJ10-20A | 1 | 个 | 2
421 | 交流接触器动触点 | CJ10-40A | 1 | 个 | 6
422 | 交流接触器动触点 | CJ10-60A | 1 | 个 | 11
423 | 交流接触器动触点 | CJ20-100A | 1 | 个 | 11
424 | 交流接触器动触点 | CJ20-160A | 1 | 个 | 15
425 | 交流接触器动触点 | CJ20-20A | 1 | 个 | 3
426 | 交流接触器动触点 | CJ20-250A | 1 | 个 | 26
427 | 交流接触器动触点 | CJ20-40A | 1 | 个 | 6
428 | 交流接触器动触点 | CJ20-60A | 1 | 个 | 7
429 | 交流接触器动触点 | CJ20-630A | 1 | 个 | 96
430 | 交流空气开关 | 5SJ52 20A | 1 | 个 | 154
431 | 交流空气开关 | 5SJ52 25A | 1 | 个 | 181
432 | 交流空气开关 | 5SJ52 32A | 1 | 个 | 158
433 | 交流空气开关 | 5SJ52 40A | 1 | 个 | 189
434 | 交流空气开关 | C65N 2P C10A | 1 | 个 | 133
435 | 交流空气开关 | C65N 2P C1A | 1 | 个 | 237
436 | 交流空气开关 | C65N 2P C20A | 1 | 个 | 132
437 | 交流空气开关 | C65N 2P C25A | 1 | 个 | 145
438 | 交流空气开关 | C65N 2P C32A | 1 | 个 | 145
439 | 交流空气开关 | C65N 2P C40A | 1 | 个 | 181
440 | 交流空气开关 | C65N 2P C6A | 1 | 个 | 181
441 | 交流空气开关 | C65N 3P C10A | 1 | 个 | 216
442 | 交流空气开关 | C65N 3P C1A | 1 | 个 | 352
443 | 交流空气开关 | C65N 3P C2A | 1 | 个 | 226
444 | 交流空气开关 | DZ47-63/1 C10 | 1 | 个 | 14
445 | 交流空气开关 | DZ47-63/2 C32 | 1 | 个 | 14
446 | 交流空气开关 | IC65N C6 2P/6A | 1 | 个 | 110
447 | 交流空气开关 | NM1-225S/3300 200A | 1 | 个 | 329
448 | 交流空气开关 | S252S B2 | 1 | 个 | 68
449 | 交流空气开关 | S252S C1 | 1 | 个 | 163
450 | 交流空气开关 | S252S C6 | 1 | 个 | 110
451 | 交流空气开关 | S253S C1 | 1 | 个 | 181
452 | 交流空气开关 | S253S C10 | 1 | 个 | 145
453 | 交流空气开关 (带SD辅助点) | IC65N 3P C32A | 1 | 个 | 77
454 | 交流空气开关 (带SD辅助点) | IC65N 3P C63A | 1 | 个 | 110
455 | 交流空气开关 (单极） | JNB1-63 C10 | 1 | 个 | 11
456 | 交流空气开关(带辅助点) | DZ47-63 D32 | 1 | 个 | 15
457 | 交流空气开关(带辅助点) | DZ47-63 D63 | 1 | 个 | 15
458 | 交流空气开关（三极) | NDB2-63 C32 | 1 | 个 | 128
459 | 交流空气开关（双极) | JNB1-63 C10 | 1 | 个 | 51
460 | 交流空气开关（双极) | NDB2-63 C10 | 1 | 个 | 80
461 | 交流空气开关（双极) | NDB2-63 C20 | 1 | 个 | 80
462 | 交流空气开关（双极) | NDB2-63 C25 | 1 | 个 | 80
463 | 交流空气开关（双极) | NDB2-63 C32 | 1 | 个 | 80
464 | 交流空气开关（双极) | NDB2-63 C40 | 1 | 个 | 80
465 | 交流空气开关（双极) | NDB2-63 C6 | 1 | 个 | 80
466 | 交流凸轮控制器动触头 | KTJ10-60J/5 | 1 | 个 | 11
467 | 交流凸轮控制器动触头 | KTJ1-80/3 | 1 | 个 | 11
468 | 交流凸轮控制器静触头 | KTJ10-60J/5 | 1 | 个 | 11
469 | 交流凸轮控制器静触头 | KTJ1-80/3 | 1 | 个 | 11
470 | 角度拉绳开关 | DW6000 | 1 | 台 | 1051
471 | 接触器 | CFC2-32/10 | 1 | 台 | 281
472 | 接触器 | CJX2- 3201 36V | 1 | 台 | 113
473 | 接触器 | D1201M7C AC220V | 1 | 台 | 59
474 | 接触器 | 3TB-42 44E 220V | 1 | 个 | 233
475 | 接触器 | 3TH4040-1X | 1 | 个 | 138
476 | 接触器 | 3TH8244 AC220V | 1 | 个 | 436
477 | 接触器 | CJ20-160A AC380V | 1 | 台 | 733
478 | 接触器 | CJ20-630 AC220V | 1 | 台 | 5268
479 | 接触器 | CJ40-800 220V 800A | 1 | 台 | 6168
480 | 接触器 | CJX1-4510 AC220V | 1 | 台 | 233
481 | 接触器 | CJX1-9 AC220V | 1 | 个 | 66
482 | 接触器 | CJX2-1201 36V | 1 | 台 | 51
483 | 接触器 | CJX2—3210 220V | 1 | 个 | 112
484 | 接触器 | CJX2—3210 380V | 1 | 个 | 112
485 | 接触器 | CJX2-3210 36V | 1 | 个 | 321
486 | 接触器 | CJX2-5001 36V | 1 | 台 | 250
487 | 接触器 | CJX2-6511 （带F4辅头) | 1 | 套 | 329
488 | 接触器 | CJX2-8011 AC220V | 1 | 个 | 570
489 | 接触器 | CJX4-80 A65 220V | 1 | 台 | 408
490 | 接触器 | CK3-40 AV36V | 1 | 个 | 321
491 | 接触器 | CK3-50 AC36V | 1 | 个 | 434
492 | 接触器 | CK3-65 AC36V | 1 | 个 | 540
493 | 接触器 | GJX2-4011 AC220V | 1 | 个 | 296
494 | 接触器 | GSC1(CJX4-d)-170 220V | 1 | 个 | 1139
495 | 接触器 | GSC1(CJX4-d)-8011 M | 1 | 个 | 571
496 | 接触器 | GSC1-4011 220V | 1 | 个 | 277
497 | 接触器 | HSC1—16 AC 220V 3NO+NC | 1 | 个 | 127
498 | 接触器 | HSC1—25 AC 220V 3NO+NC | 1 | 个 | 127
499 | 接触器 | HSC1—250 AC 220V 3NO+NC | 1 | 个 | 1554
500 | 接触器 | HSC1—40 AC 220V 3NO+NC | 1 | 个 | 167
501 | 接触器 | HSC1—50 AC 220V 3NO+NC | 1 | 个 | 256
502 | 接触器 | HSC1—630 AC 220V 2XCA511 | 1 | 个 | 5355
503 | 接触器 | HSC1—75 AC 220V 3NO+NC | 1 | 个 | 358
504 | 接触器 | HSC1—9 AC 220V 3NO+NC | 1 | 个 | 102
505 | 接触器 | HSC1—95 AC 220V 3NO+NC | 1 | 个 | 424
506 | 接触器 | JRD22—20 额定电流4.0A | 1 | 个 | 684
507 | 接触器 | JZC2—22（3THS222）22 AC220V | 1 | 个 | 2766
508 | 接触器 | JZC2—53（3THS253）53 AC220V | 1 | 个 | 112
509 | 接触器 | LC1 D09 220V | 1 | 个 | 77
510 | 接触器 | LC1D09 DC 24V | 1 | 个 | 190
511 | 接触器 | LC1D09 (220V) | 1 | 个 | 77
512 | 接触器 | LC1D115 (220V) | 1 | 个 | 947
513 | 接触器 | LC1D12 (220V) | 1 | 个 | 83
514 | 接触器 | LC1D12F7C AC110V | 1 | 个 | 83
515 | 接触器 | LC1-D12M7C AC380 | 1 | 个 | 83
516 | 接触器 | LC1-D15000M5L AC220V | 1 | 台 | 1034
517 | 接触器 | LC1-D1810/AC 220V | 1 | 台 | 144
518 | 接触器 | LC1D205 (220V) | 1 | 个 | 1748
519 | 接触器 | LC1D245 (220V) | 1 | 个 | 3507
520 | 接触器 | LC1D25 (220V) | 1 | 个 | 124
521 | 接触器 | LC1-D25Q7C AC380V | 1 | 只 | 183
522 | 接触器 | LC1—D38 Ie=38A | 1 | 个 | 272
523 | 接触器 | LC1D410 (220V) | 1 | 个 | 6031
524 | 接触器 | LC1D475 (220V) | 1 | 个 | 10784
525 | 接触器 | LC1D50 (220V) | 1 | 个 | 352
526 | 接触器 | LC1D50A 线圈电压24V | 1 | 个 | 1046
527 | 接触器 | LC1D620 (220V) | 1 | 个 | 15788
528 | 接触器 | LC1D65 (220V) | 1 | 个 | 448
529 | 接触器 | LC1-D6511/AC 220V | 1 | 台 | 596
530 | 接触器 | LC1D95 (220V) | 1 | 个 | 628
531 | 接触器 | LC1E0610 AC220V | 1 | 个 | 55
532 | 接触器 | LC1E1810 AC220V | 1 | 台 | 128
533 | 接触器 | LCID09 AC220V | 1 | 个 | 283
534 | 接触器 | LCID12 AC380V | 1 | 台 | 163
535 | 接触器 | LCID32 AC220V | 1 | 个 | 410
536 | 接触器 | LCID40 AC220V | 1 | 个 | 479
537 | 接触器 | R201-Q22 DC24V | 1 | 个 | 11665
538 | 接触器 | R201-Q23 DC24V | 1 | 个 | 11665
539 | 接触器 | R201-Q24 DC24V | 1 | 个 | 10704
540 | 接触器 | R201-Q32 DC24V | 1 | 个 | 9933
541 | 接触器 | R201-Q42 DC24V | 1 | 台 | 935
542 | 接触器 | R201-Q52 DC24V | 1 | 个 | 935
543 | 接触器 | R201-Q62 DC24V | 1 | 个 | 935
544 | 接触器 | R201-Q72 DC24V | 1 | 个 | 935
545 | 接触器 | R201-Q82 DC24V | 1 | 个 | 935
546 | 接触器 | R201-Q92 DC24V | 1 | 个 | 935
547 | 接触器(带辅助触头) | NDC1-2510 AC220V | 1 | 个 | 299
548 | 接触器(带辅助触头) | NDC1-3210 DC220V | 1 | 个 | 299
549 | 接触器(带辅助触头) | NDC1-4011 AC380V | 1 | 个 | 242
550 | 接近开关 | E2A M18KN16-M1-B1 | 1 | 个 | 438
551 | 接近开关 | E2A M30KN30—M1—B2 | 1 | 个 | 506
552 | 接近开关 | LJ30A3-10-Z/EX | 1 | 个 | 145
553 | 接近开关 | SAT8-2BXSJ DC24V\AC220V | 1 | 个 | 1139 | （交直流通用）
554 | 接近开关 | SAT8—2BXSJ—15 | 1 | 个 | 1970
555 | 接近开关 | SAT8-2BXSJ-5 | 1 | 个 | 877
556 | 接近开关 | SAT8-2BXSJ8-ZY | 1 | 个 | 946
557 | 接近开关插头 | 4芯 | 1 | 个 | 171
558 | 接线端子 | 1756-TBCH | 1 | 个 | 487
559 | 接线端子 | 1756-TBNH | 1 | 个 | 487
560 | 接线盒 | JXH2 | 1 | 个 | 86
561 | 紧急停止继电器 | E010-K01 | 1 | 个 | 4546
562 | 进线柜状态显示仪 | 出厂编号12022316 | 1 | 个 | 511
563 | 晶体管时间继电器 | HHS4 0-10S | 1 | 个 | 88
564 | 晶闸管保护器 | AET-5KJ-800V | 1 | 个 | 762
565 | 晶闸管模块 | MFC(TD) 500A 1600V | 1 | 台 | 656
566 | 静态中间继电器 | JZS-7/247 DC220V 0.01-5s | 1 | 个 | 444
567 | 开关 | 3UG4513-1BR20 | 1 | 个 | 1828
568 | 开关 | E010-F01 | 1 | 个 | 440
569 | 开关 | E010-F05 | 1 | 个 | 517
570 | 开关 | E010-F11 | 1 | 个 | 1308
571 | 开关 | E010-F12 | 1 | 个 | 884
572 | 开关 | R201-Q21 | 1 | 个 | 32442
573 | 开关 | R201-Q31 | 1 | 个 | 6965
574 | 开关 | R201-Q41 | 1 | 个 | 1781
575 | 开关 | R201-Q51 | 1 | 个 | 1663
576 | 开关 | R201-Q61 | 1 | 个 | 1663
577 | 开关 | R201-Q71 | 1 | 个 | 1663
578 | 开关 | R201-Q81 | 1 | 个 | 1663
579 | 开关 | R201-Q91 | 1 | 个 | 1663
580 | 开关电源 | 6EP1334-2AA01 | 1 | 台 | 2200
581 | 开关电源 | CP-E 24/1.25 | 1 | 个 | 550
582 | 开关电源 | CS10.241 | 1 | 个 | 2708
583 | 开关电源 | DVPPS01 24V/1A | 1 | 块 | 3292
584 | 开关电源 | GZM-H25S12 220VAC/12VDC | 1 | 台 | 366
585 | 开关电源 | S-201-24 24V 8.3A | 1 | 个 | 540
586 | 开关柜综合测显装置 | HZYN-RW-9000-T | 1 | 个 | 21875
587 | 开关智能操控装置 | HDKZ-5 | 1 | 个 | 2485
588 | 开关状态显示仪 | QN8502-04 | 1 | 个 | 1554
589 | 开启式刀开关 | HD11F-200/38 Ie=200A Ue=380V | 1 | 个 | 328
590 | 开入板 | HVFINP32 | 1 | 块 | 6217
591 | 可控硅 | KP800-16 (带散热片) | 1 | 套 | 2442
592 | 可控硅控制器 | XK-Ⅱ 0-10A | 1 | 个 | 2682
593 | 可控硅控制器 | XK-Ⅱ 0-20A | 1 | 个 | 2682
594 | 空气 开关 | FLM1-800/33202 800A | 1 | 个 | 1744
595 | 空气 开关 | DZ47-63 2P 63A | 1 | 个 | 49
596 | 空气开关 | HSM1—125H/3300 100/1000A | 1 | 个 | 556
597 | 空气开关 | HSM1—160H/3300 160/1600A | 1 | 个 | 728
598 | 空气开关 | HSM3—63H/3300 25/250A | 1 | 个 | 770
599 | 空气开关 | HSM1—125H/3300 63/630A | 1 | 个 | 595
600 | 空气开关 | HSM1—125H/3300 125/1250A | 1 | 个 | 682
601 | 空气开关 | HSM1—250M/3300 180/1800A | 1 | 个 | 855
602 | 空气开关 | HSM1—63H/32202 25/300A | 1 | 个 | 768
603 | 空气开关 | HSM1—63H/32202 40/480A | 1 | 个 | 593
604 | 空气开关 | HSM1—63M/32202 50/500A | 1 | 个 | 1025
605 | 空气开关 | HSM3—160H/32202 125/150A | 1 | 个 | 937
606 | 空气开关 | HSM3—63H/3300 40/400A | 1 | 个 | 770
607 | 空气开关 | HSM1—250M/32202 250/3000A | 1 | 个 | 1022
608 | 空气开关 | HSM1—630M/32202 500/6000A | 1 | 个 | 1710
609 | 空气开关 | HSM1—630M/32202 630/7560A | 1 | 个 | 1710
610 | 空气开关 | 3VE—20/63A | 1 | 个 | 585 | 带辅助点
611 | 空气开关 | BKN D40 | 1 | 个 | 49
612 | 空气开关 | C65N C40A 3P | 1 | 个 | 269
613 | 空气开关 | C65N 6A 单极 | 1 | 个 | 58
614 | 空气开关 | C65N D2 3P | 1 | 个 | 388
615 | 空气开关 | C65N 1P C4A+ON | 1 | 个 | 211
616 | 空气开关 | C65N D4 2P | 1 | 个 | 63
617 | 空气开关 | C65N D4 3P | 1 | 个 | 76
618 | 空气开关 | C65N D6 2P | 1 | 个 | 63
619 | 空气开关 | C65N D6 3P | 1 | 个 | 76
620 | 空气开关 | CDM-100A | 1 | 个 | 154 | 380V线圈电压
621 | 空气开关 | CDM10-200A | 1 | 个 | 397 | 380V线圈电压
622 | 空气开关 | CDM-50A | 1 | 个 | 153 | 380V线圈电压
623 | 空气开关 | CM1—100H/32202 20A | 1 | 个 | 725
624 | 空气开关 | CM1—100H/32202 32A | 1 | 个 | 725
625 | 空气开关 | DZ47 100A 3P | 1 | 个 | 79
626 | 空气开关 | DZ47-63 C5 2P | 1 | 个 | 26
627 | 空气开关 | DZ47-60 D25 | 1 | 个 | 33
628 | 空气开关 | DZ47-60 D32 | 1 | 个 | 33
629 | 空气开关 | DZ47—63 6A 1P | 1 | 个 | 10
630 | 空气开关 | DZ47-63 10A 2P | 1 | 个 | 26
631 | 空气开关 | DZ47-63 20A 2P | 1 | 个 | 26
632 | 空气开关 | DZ47-63 32A 2P | 1 | 个 | 26
633 | 空气开关 | DZ47-63 C10 3P | 1 | 个 | 36
634 | 空气开关 | DZ47-63 C16 3P | 1 | 个 | 36
635 | 空气开关 | DZ47-63 C20 3P | 1 | 个 | 36
636 | 空气开关 | DZ47-63 C6 3P | 1 | 个 | 36
637 | 空气开关 | DZ47-63 D100 4P | 1 | 个 | 220
638 | 空气开关 | DZ47-63 D40 3P | 1 | 个 | 53
639 | 空气开关 | DZ47-63 16A 2P | 1 | 个 | 20
640 | 空气开关 | DZ47-63 2P 40A | 1 | 个 | 31
641 | 空气开关 | DZ47-63 3P 63A | 1 | 个 | 49
642 | 空气开关 | DZ47-63 D32 3P | 1 | 个 | 52
643 | 空气开关 | DZ47-63 D6 2P | 1 | 个 | 52
644 | 空气开关 | 3P 100A | 1 | 个 | 93
645 | 空气开关 | 3P 125A | 1 | 个 | 119
646 | 空气开关 | GM32M C6 | 1 | 个 | 268
647 | 空气开关 | GM32M-2300R 250V 6A | 1 | 个 | 216
648 | 空气开关 | GSM1-100M/33002 100A | 1 | 个 | 227
649 | 空气开关 | GSM1—400M/33202 | 1 | 个 | 2328
650 | 空气开关 | GV2- ME07C/1.6-2.5A | 1 | 个 | 293
651 | 空气开关 | GV2- ME10C/4-6.3A | 1 | 个 | 293
652 | 空气开关 | GV2- ME14C/6-10A | 1 | 个 | 293
653 | 空气开关 | GV3P 40 | 1 | 个 | 1044
654 | 空气开关 | HSM1—125H/32202 80/960A | 1 | 个 | 513
655 | 空气开关 | HSM1-125H/32202 25/300A | 1 | 个 | 761
656 | 空气开关 | HSM1-125H/32202 40/480A | 1 | 个 | 761
657 | 空气开关 | HSM1-125H/3300 125/1250A | 1 | 个 | 638
658 | 空气开关 | HSM1-125H/3300 80/800A | 1 | 个 | 638
659 | 空气开关 | HSM1-125M/32202 50/500A | 1 | 个 | 761
660 | 空气开关 | HSM3—160H/100A | 1 | 个 | 855
661 | 空气开关 | HSM3—160H/32202 125/150A | 1 | 个 | 855
662 | 空气开关 | HSM3—160H/80A | 1 | 个 | 855
663 | 空气开关 | HSM3-63H/12.5A | 1 | 个 | 427
664 | 空气开关 | HSM3-63H/16A | 1 | 个 | 513
665 | 空气开关 | HSM3—63H/32202 16/192A | 1 | 个 | 555
666 | 空气开关 | HSM3-63H/32A | 1 | 个 | 514
667 | 空气开关 | HSM3-63H/3300 25/250A | 1 | 个 | 570
668 | 空气开关 | HSM3-63H/3300 40/400A | 1 | 个 | 570
669 | 空气开关 | HSM3-63-6A 单级 | 1 | 个 | 22
670 | 空气开关 | NCM1—63M 16A | 1 | 个 | 359
671 | 空气开关 | NS100H 100A | 1 | 个 | 1341
672 | 空气开关 | NSC100B 100A | 1 | 个 | 506
673 | 空气开关 | OSMC32N2D6 | 1 | 个 | 140
674 | 空气开关 | OSMC32N3D10 | 1 | 个 | 176
675 | 空气开关 | OSMC32N3D16 | 1 | 个 | 180
676 | 空气开关 | OSMC32N3D32 | 1 | 个 | 193
677 | 空气开关 | OSMC32N3D40 | 1 | 个 | 198
678 | 空气开关 | D4 1P | 1 | 个 | 41
679 | 空调（含安装） | 1.5P | 1 | 台 | 3365
680 | 空调外置机 | LFD-25 | 1 | 台 | 24012
681 | 控制按钮 | COB.63A | 1 | 个 | 53
682 | 控制板 | XJY-Battery V1.0 | 1 | 块 | 3292
683 | 控制变压器 | BK—3K | 1 | 个 | 1228
684 | 控制变压器 | BK50KVA控制变压器 380V/36V | 1 | 台 | 2600
685 | 控制变压器 | BK-700VA | 1 | 台 | 605
686 | 控制变压器 | JBK5-630 | 1 | 台 | 547
687 | 控制模块 | SYZF4型三相电动机换向控制模块 | 1 | 个 | 1036
688 | 控制器 | EPEC 2024(芬兰) | 1 | 台 | 16158
689 | 控制器 | JKW11-12(12-0(全共补) | 1 | 台 | 1034
690 | 控制器 | JMA-100 AC380V | 1 | 个 | 11647
691 | 控制器 | JMA-50 AC380V | 1 | 个 | 9499
692 | 控制器电源板 | HVFPWR 34 | 1 | 块 | 7540
693 | 块式制动器 | YWH200/220 | 1 | 台 | 3759
694 | 块式制动器 | YWZ4-200/22 | 1 | 台 | 2986
695 | 块式制动器 | YWZ4-400/125 | 1 | 台 | 6589
696 | 快速熔断器 | 31110 AES 10*38/1P 快速熔心25A | 1 | 只 | 451
697 | 快速中间继电器 | KZJ—6H—L DC220V | 1 | 个 | 86
698 | 拉绳开关 | 9SES-2 | 1 | 个 | 1053
699 | 拉绳开关 | KLT2Ⅱ型 | 1 | 个 | 286
700 | 拉绳开关 | 电灯开关 | 1 | 个 | 5
701 | 励磁变压器 | ZSSG1-0.8 75KVA电压380V/140V 接法：D/Y-11 与励磁柜配套 | 1 | 台 | 65995
702 | 励磁柜 | 6KV 1250KW同步电机 | 1 | 套 | 138881
703 | 零序电流互感器 | HZ-LH120 50/1 | 1 | 个 | 1802
704 | 零序电流互感器 | HZ-LH180 | 1 | 个 | 1848
705 | 零序电流互感器 | HZ-LH240 50/1 | 1 | 个 | 2977
706 | 漏电保护器 | DZ47 25A 2P | 1 | 个 | 86
707 | 漏电保护器 | DZ47 30A 2P | 1 | 个 | 118
708 | 漏电保护器 | DZ47 25A 2P 单向 | 1 | 个 | 86
709 | 漏电保护器 | DZ47LE-32 C25 | 1 |  | 86
710 | 漏电保护器 | DZ47LE-32 C32 | 1 |  | 118
711 | 滤波器 | DL-60 | 1 | 个 | 1821
712 | 马达保护器 | XJ-MC201A-M 100A | 1 | 台 | 2640
713 | 马达保护器 | XJ-MC201A-M 63A | 1 | 台 | 2640
714 | 马达保护器 | XJ-MC201B-M 200A | 1 | 台 | 2640
715 | 门开关 | LXWI-11A3 | 1 | 个 | 51
716 | 灭磁电阻 | 2X1—3Ω 39A | 1 | 支 | 3801
717 | 灭磁盒 | MCH-3T | 1 | 台 | 3022
718 | 灭磁盒 | TDK-3 MC BOARD | 1 | 台 | 3022
719 | 母联柜状态显示仪 | 出厂编号12022309 | 1 | 个 | 510
720 | 耐磨气动控制球阀 | DQYTM-150 | 1 | 个 | 32963
721 | 耐磨气动控制球阀 | DQYTM200 | 1 | 个 | 43542
722 | 扭子开关 | LA39 | 1 | 个 | 15
723 | 扭子开关 | LAY39 | 1 | 个 | 29
724 | 钮子开关 | KN3-A | 1 | 个 | 8
725 | 跑偏开关 | 2002-09-09 | 1 | 个 | 1372
726 | 跑偏开关挡轮 | DL-9SEP-2 | 1 | 个 | 216
727 | 配电柜 | 1200*800*200 | 1 | 个 | 1209
728 | 配电柜 | 2m*0.6m*0.9m | 1 | 台 | 2423
729 | 配电箱 | 800*600*200 | 1 | 个 | 343
730 | 配电箱 | PZ30-8 | 1 | 个 | 38
731 | 喷射柜（干油） | 电机：YM80M—4 0.75kw 380v 1390r/min 立式 Y接法 出厂编号395 | 1 | 台 | 689
732 | 频率电压紧急控制装置 | SSE 520C | 1 | 个 | 47946
733 | 气动执行装置 | RGT63 0.4-0.7MPA 球阀 | 1 | 个 | 262
734 | 气压自动开关 | GYD200—2 0.4—1Mpa | 1 | 个 | 181
735 | 汽水分离器 | QSL | 1 | 个 | 292
736 | 球位控制继电器 | YKJD-24/650-200 | 1 | 个 | 380
737 | 球形挂环 | 95mm2 | 1 | 个 | 13
738 | 全自动交流稳压器 | TND-7.5 输入电压160～250V 输出220V+-3% 额定输出电流34.1A | 1 | 台 | 2328
739 | 全自动交流稳压器 | TNK-7500 | 1 | 台 | 2530
740 | 热过载 | LR D32 | 1 | 个 | 119
741 | 热继电器 | JRD22—20 1.25—2A | 1 | 个 | 682
742 | 热继电器 | JRD22—20 2.5—4A | 1 | 个 | 682
743 | 热继电器 | JRD22—20 12.5—20A | 1 | 个 | 682
744 | 热继电器 | JRD22—20 5--8A | 1 | 个 | 682
745 | 热继电器 | JRD22—20 0.16—0.32A | 1 | 个 | 682
746 | 热继电器 | JRD22—63 25—40A | 1 | 个 | 682
747 | 热继电器 | TA25DU4.0 2.5-4（A） | 1 | 个 | 193
748 | 热继电器 | JR36—20 0.68—1.1A | 1 | 个 | 110
749 | 热继电器 | JR36—20 14—22A | 1 | 个 | 110
750 | 热继电器 | JR36—20 1.5—5A | 1 | 个 | 30
751 | 热继电器 | JR36—20 2.4—3.2A | 1 | 个 | 30
752 | 热继电器 | JR36-20/3 | 1 | 个 | 33
753 | 热继电器 | JR36-40/3 | 1 | 个 | 55
754 | 热继电器 | JR36-60/3 | 1 | 个 | 55
755 | 热继电器 | JR36—63 28—45A | 1 | 个 | 110
756 | 热继电器 | JR36—63 40—63A | 1 | 个 | 110
757 | 热继电器 | JR36—160 50—70A | 1 | 个 | 136
758 | 热继电器 | JRD22 延时5—30s 6.3—10A | 1 | 个 | 796
759 | 热继电器 | JRS1-09-25 | 1 | 个 | 66
760 | 热继电器 | JRS4-18321D 380V 0-36A | 1 | 个 | 42
761 | 热继电器 | LR2-b1308N/2.5-4A | 1 | 个 | 68
762 | 热继电器 | LR2-b1310N/4-6A | 1 | 个 | 68
763 | 热继电器 | LRD-06C | 1 | 个 | 109
764 | 热继电器 | LRD-07C | 1 | 个 | 109
765 | 热继电器 | LRD-08C | 1 | 个 | 109
766 | 热继电器 | LRD-10C | 1 | 个 | 109
767 | 热继电器 | LRD10C+LAD7B106 4-6A | 1 | 个 | 219
768 | 热继电器 | LRD12 5.5—8A | 1 | 个 | 103
769 | 热继电器 | LRD-14C | 1 | 个 | 109
770 | 热继电器 | LRD-16C | 1 | 个 | 109
771 | 热继电器 | LRD-21C | 1 | 个 | 117
772 | 热继电器 | LRD-22C | 1 | 个 | 117
773 | 热继电器 | LRD35 30—38A | 1 | 个 | 119
774 | 热继电器 | NR2-93 55-70A | 1 | 个 | 339
775 | 热继电器 | NR4-63 0.13-1A | 1 | 个 | 339
776 | 热继电器 | R201-F31 | 1 | 个 | 2043
777 | 热继电器 | R201-K14 | 1 | 个 | 1686
778 | 热继电器 | R201-K22 | 1 | 个 | 920
779 | 熔断器 | 2A Φ10×38 | 1 | 个 | 1
780 | 熔断器 | 6A Φ10.3×38 | 1 | 个 | 1
781 | 熔断器 | 31110 AES 10*38/1P 熔心4A | 1 | 只 | 233
782 | 熔断器 | FS-10芯座 | 1 | 个 | 24
783 | 熔断器 | HG30-32 1P 4A | 1 | 个 | 7
784 | 熔断器 | NT3 630A | 1 | 个 | 66
785 | 熔断器 | R1-10/4A | 1 | 个 | 15
786 | 熔断器 | R1-15/10A | 1 | 个 | 15
787 | 熔断器 | RL1-15 15A 380V/25KA | 1 | 个 | 1
788 | 熔断器 | RL1-60/20A | 1 | 个 | 51
789 | 熔断器 | RS33 400A 690V-50KA | 1 | 个 | 65
790 | 熔断器 | RS-34 630A | 1 | 个 | 570
791 | 熔断器 | RS4 500V 300A | 1 | 个 | 277
792 | 熔断器 | RS4 800v 300A | 1 | 个 | 66
793 | 熔断器 | RSC 1PK 300A 1000V | 1 | 个 | 66
794 | 熔断器 | RT14-20 | 1 | 个 | 6
795 | 熔断器 | RT14Φ10X38 4A | 1 | 个 | 2
796 | 熔断器 | RT16-00 160A | 1 | 个 | 17
797 | 熔断器 | RT16-00 125A | 1 | 个 | 51
798 | 熔断器 | RT16-32 | 1 | 个 | 15
799 | 熔断器 | RT18-32 /6A | 1 | 个 | 5
800 | 熔断器 | RT19 ø10×38 500V 10A | 1 | 个 | 1
801 | 熔断器 | RT19 ø10×38 500V 2A | 1 | 个 | 1
802 | 熔断器 | RT19 ø10×38 500V 6A | 1 | 个 | 1
803 | 熔断器 | RT19 ø10×38 500V 8A | 1 | 个 | 1
804 | 熔断器 | RT28-32 10A | 1 | 个 | 1
805 | 熔断器 | RT28-63 40A | 1 | 个 | 22
806 | 熔断器 | Sist201 250a | 1 | 个 | 107
807 | 熔断器 | 座芯RT18-32 /6A | 1 | 个 | 5
808 | 熔断器底座 | RT18-32X 380V 32A | 1 | 个 | 14
809 | 熔断器底座 | KT18-32 10×38 | 1 | 个 | 7
810 | 软启动器 | JJR2090/160A | 1 | 台 | 13860
811 | 软启动器 | JJR2115 | 1 | 台 | 15540
812 | 软启动器 | JJR8000—220—380 | 1 | 个 | 25828
813 | 三联按钮 | LA4-3H | 1 | 个 | 24
814 | 三联按钮 | LA5821-3 | 1 | 个 | 200
815 | 三相出线电抗器 | CKSG1-0.8 80A | 1 | 个 | 1352
816 | 三相出线电抗器 | CKSG1-0.8 125A | 1 | 个 | 1588
817 | 三相出线电抗器 | CKSG1—0.8 40A 压降1.33V 电感0.1mH | 1 | 个 | 1821
818 | 三相出线电抗器 | HKSG1-0.8 电流40A | 1 | 个 | 968
819 | 三相进线电抗器 | HKSG2-0.8 80A | 1 | 个 | 1177
820 | 三相进线电抗器 | HKSG2-0.8 125A | 1 | 个 | 1396
821 | 三相进线电抗器 | HKSG2-0.8 电流40A | 1 | 个 | 849
822 | 三相三线电子式多功能电能表 | DSSD331 | 1 | 个 | 4796
823 | 三相四线电能计量接线盒 | DFY-1 | 1 | 个 | 77
824 | 三相四线电子式动功能电能表 | DTSD341 | 1 | 个 | 20468
825 | 三相四线有功电度表 | DT862-4 | 1 | 个 | 471
826 | 三相四线有功电流表 | DT862-2型 | 1 | 块 | 484
827 | 三相线电子式多功能电能表 | DSSD 722型 | 1 | 个 | 216
828 | 三相智能数字显示表 | PZ194U-2×4 | 1 | 个 | 513
829 | 三项四线有功表 | 5A | 1 | 个 | 432
830 | 散热风机 | G250 230W 380V | 1 | 台 | 1729
831 | 升降式转运车 | JNC-1 800mm宽 | 1 | 台 | 42134
832 | 升降式转运车 | JNC-2 1000mm宽 | 1 | 台 | 48122
833 | 声光报警器 | PT-SC2-R-220 | 1 | 个 | 954
834 | 声光报警器 | TBJ-100 | 1 | 个 | 1418
835 | 声光报警器 | TGSG 220V 400—6500Hz | 1 | 个 | 1067
836 | 声光报警器 | TJB-100 | 1 | 个 | 726
837 | 施耐德PLC | TWDLC—E40DRF(带程序) | 1 |  | 13956
838 | 施耐德变频器 | AVT 71HD30N4Z | 1 | 台 | 22572
839 | 施耐德变频器 | AVT 71HU30N4Z | 1 | 台 | 21577
840 | 时间继电器 | 7REXL 2TMP7 AC220V 0-10S | 1 | 个 | 149
841 | 时间继电器 | DH48S-S AC220V | 1 | 个 | 181
842 | 时间继电器 | H3BA-8 220V | 1 | 个 | 193
843 | 时间继电器 | JS14A 常开断电延时闭合 延时范围5s AC220V | 1 | 个 | 109
844 | 时间继电器 | JS14P AC380V | 1 | 个 | 73
845 | 时间继电器 | LAD-T4 10-180s | 1 | 个 | 365
846 | 时间继电器 | MS4SY AC110 50H | 1 | 个 | 848
847 | 时间继电器 | R201-K14 | 1 | 个 | 1686
848 | 时间继电器 | R201-K24 | 1 | 个 | 1686
849 | 时间继电器 | ST3 PA-B AC220V 0.2S-30S+TP28X | 1 | 个 | 96
850 | 时间继电器（配座子） | ST3PA-A DC24V | 1 | 套 | 64
851 | 时间控制器 |  | 1 | 个 | 110
852 | 时控开关 | KT316 | 1 | 个 | 117
853 | 事故开关 | HFKLT2-ll | 1 | 个 | 347
854 | 事故开关 | XGHZ910-10/2 | 1 | 个 | 37
855 | 事故信号灯 | AD11-22/21，AC220V | 1 | 个 | 17
856 | 手柄 | TNHA1-63A | 1 | 个 | 98
857 | 手持式高斯计 | 9SDGJ-2 | 1 | 台 | 5978
858 | 手动电动机启动器 | MS116-4 2.5～4A | 1 | 台 | 277
859 | 输出电抗器 | OCL-0050-EISH-EM14 额定电感：0.14MH 额定电流：50A 电压降：2.2V 绝缘等级：CLASS F | 1 | 台 | 932
860 | 输出电抗器 | OCL-0250-EISH-E28U 额定电感：0.028MH 额定电流：250A 电压降：2.2V 绝缘等级：CLASS F | 1 | 台 | 2344
861 | 输入电抗器 | ACL-0050-EISH-EM35B 额定电感：0.28MH 额定电流：50A 电压降：4.4V 绝缘等级：CLASS F | 1 | 台 | 778
862 | 输入电抗器 | ACL-0250-EISH-EM66UB 额定电感：0.056MH 额定电流：250A 电压降：4.4V 绝缘等级：CLASS F | 1 | 台 | 1905
863 | 数显式电子压力表 | YSJ343-40-G DC24V | 1 | 个 | 436
864 | 数显温度控制仪 | XMK-5 | 1 | 个 | 205
865 | 数显温度调节仪 | XMT-101 | 1 | 台 | 130
866 | 数显温控器 | XMTD2202 精度1.0 规格-50℃-100℃ 分度号Pt100 | 1 | 台 | 224
867 | 数字电流表 | SAT8—2DYC/L | 1 | 块 | 1826
868 | 数字电流显示屏 | PD2041-9X4 AC/DC 85-265V | 1 | 块 | 1059
869 | 数字式备用电源自投装置 | PSP 691 | 1 | 个 | 18198
870 | 数字式变压器保护装置 | PST 1260A | 1 | 个 | 37548
871 | 数字式变压器保护装置 | PST 1261A | 1 | 个 | 38170
872 | 数字式母线保护 | SG B750G | 1 | 个 | 94960
873 | 数字式母线保护装置 | SG B750G | 1 | 个 | 94031
874 | 数字式母线保护装置 | SG B750G（扩展箱） | 1 | 个 | 45557
875 | 数字式线路保护装置 | PSL 623C | 1 | 个 | 49253
876 | 数字式综合测控装置 | PSR661 | 1 | 个 | 17321
877 | 数字式综合测控装置 | PSR662 | 1 | 个 | 12571
878 | 数字显示 | R201-37K01 | 1 | 个 | 4554
879 | 数字显示 | R201-37K02 | 1 | 个 | 4994
880 | 刷握 |  | 1 | 个 | 206
881 | 双设定时间继电器 | JS48S-S 0S-99H 220V | 1 | 个 | 112
882 | 双向可控硅 | MTC600A 1600V | 1 | 只 | 1816
883 | 双向拉绳开关 | HFKLT2- 电压：380V 电流：5A | 1 | 个 | 311
884 | 双向事故拉绳开关 | 9SES-2(单闭点，手动复位） | 1 | 个 | 1054
885 | 塑壳式断路器 | NCM1—100M AC400/690V 16A | 1 | 个 | 682
886 | 塑壳式断路器 | NCM1—100M AC400/690V 25A | 1 | 个 | 682
887 | 塑壳式断路器 | NCM1—100M AC400/690V 32A | 1 | 个 | 682
888 | 塑壳式断路器 | NCM1—100M AC400/690V 40A | 1 | 个 | 682
889 | 塑壳式断路器 | NCM1—100M AC400/690V 50A | 1 | 个 | 682
890 | 塑壳式断路器 | NCM1—100M AC400/690V 63A | 1 | 个 | 682
891 | 塑壳式断路器 | NCM1-250M AC400/690V 160A | 1 | 个 | 1521
892 | 塑料断路器QFO | CDM1-225/180A | 1 | 台 | 1107
893 | 塑料外壳式断路器 | CM1-160L/3320 | 1 | 个 | 858
894 | 塑料外壳式断路器 | HMM10-600/3300 600A | 1 | 台 | 1217
895 | 所用变状态显示仪 | 出厂编号12022311 | 1 | 个 | 515
896 | 碳刷 | J201/121/54-902 | 1 | 个 | 95
897 | 碳刷 | J201/409/51-2682 | 1 | 个 | 95
898 | 碳刷小跑车 | 浓缩大井刷刷 | 1 | 个 | 102
899 | 陶瓷过滤芯（10ｕm） | H109-TCGLX-D0821023 | 1 | 个 | 1377
900 | 特殊气体阀 | TK.452 | 1 | 个 | 1172
901 | 调速转换开关 | LA38-20CX3/204 | 1 | 个 | 35
902 | 万能式断路器 | HSW1-M 1600A | 1 | 台 | 24807
903 | 万能式断路器 | HSW1-M 2500A | 1 | 台 | 31499
904 | 万能式断路器 | NA1-2000 | 1 | 台 | 17195
905 | 万能式断路器 | NCW1-3200 2500A额定冲击耐受电压8KV、额定绝缘电压690V、额定工作电压400V/600V | 1 | 个 | 33492
906 | 万能转换开关 | LW26S20 | 1 | 个 | 197
907 | 万能转换开关 | LW32-20/1 | 1 | 个 | 189
908 | 万能转换开关 | LW5-16 4D0083/1 | 1 | 个 | 59
909 | 网关 | Schneider TSXETG100 | 1 | 个 | 7810
910 | 微动开关 | JWL1-11 | 1 | 个 | 7
911 | 微动开关 | ZB2-BE101C(No） | 1 | 个 | 11
912 | 微动开关 | ZB2-BE102C(Nc) | 1 | 个 | 11
913 | 微机保护装置 | GKP150 | 1 | 台 | 2547
914 | 微机绝缘监察装置 | WZJJ-32E | 1 | 个 | 13169
915 | 微机线路保护装置 | XJGW-611 | 1 | 个 | 21577
916 | 微机线路保护装置 | XJGW-631 | 1 | 个 | 21577
917 | 微机线路保护装置 | XJGW-641 | 1 | 个 | 21577
918 | 微机线路保护装置 | XJGW-651 | 1 | 个 | 21577
919 | 微机线路保护装置 | XJGW-652 | 1 | 个 | 21577
920 | 微机线路保护装置 | XJGW-661 | 1 | 个 | 21577
921 | 微机线路保护装置 | XJGW-671 | 1 | 个 | 21577
922 | 稳压电源 | E010-T05 | 1 | 个 | 6573
923 | 无功动态调节器 | TESC1无触点调节器（无触点子开关） 额定电压380V 约定发热电流120A 共补用（⊿）投切电容量60KVar | 1 | 台 | 2785
924 | 无功功率自动补偿控制器 | JKW11 | 1 | 台 | 2187
925 | 西门子开关电源 | 6GK1333-2BA00 | 1 | 块 | 1570
926 | 稀油站控制柜 | KINCO | 1 | 套 | 858
927 | 显示屏 | PMW2000 | 1 | 台 | 726
928 | 现场操作箱指示灯 | R201-P10 | 1 | 个 | 356
929 | 现场操作箱指示灯 | R201-P11 | 1 | 个 | 550
930 | 现场操作箱指示灯 | R201-S22 | 1 | 个 | 356
931 | 现场操作箱指示灯 | R201-S23 | 1 | 个 | 365
932 | 现场操作箱指示灯 | R201-S24 | 1 | 个 | 550
933 | 现场操作箱指示灯 | R201-S25 | 1 | 个 | 550
934 | 现场操作箱指示灯 | R201-S26 | 1 | 个 | 550
935 | 现场操作箱指示灯 | R201-S27 | 1 | 个 | 550
936 | 现场操作箱指示灯 | R201-S30 | 1 | 个 | 564
937 | 现场操作箱指示灯 | R201-S31 | 1 | 个 | 564
938 | 限位开关 | LSA-031 | 1 | 个 | 127
939 | 限位开关 | 3SE5112-0CC02 | 1 | 个 | 355
940 | 限位开关 | LX36-84 | 1 | 个 | 760
941 | 限位开关 | Z4VH336-11Z-M20 | 1 | 个 | 378
942 | 线路保护测控装置 | PSL691U | 1 | 个 | 9556
943 | 相序继电器 | JXD-IR 200～400V | 1 | 个 | 758
944 | 消弧线圈自动跟踪补偿装置 | ACHC | 1 | 个 | 354587
945 | 小电流系统接地监控装置 | XDL196型 | 1 | 个 | 32463
946 | 小继电器 | HH54P DC220V 3A | 1 | 个 | 29
947 | 小继电器（带底座） | MY3N-J 220/240V AC | 1 | 个 | 29
948 | 小接近开关 | omron E2A-M18KN16-M1-B1 12-24V PNP NO | 1 | 个 | 438
949 | 小型断路器QF3-QF5 | C65N/2P.C10A | 1 | 个 | 102
950 | 小型断路器QF3-QF5 | C65N/2P.C20A | 1 | 个 | 102
951 | 小型断路器QF3-QF5 | C65N/3P.D30A | 1 | 个 | 233
952 | 小型继电器 | AHN211Y2 220V | 1 | 个 | 83
953 | 信号灯 | CJK22—DP/R AC 220V | 1 | 个 | 37
954 | 信号灯 | AD11-25/20 AC220v 白 | 1 | 个 | 7
955 | 信号灯 | AD11-25/20 AC220v 红 | 1 | 个 | 7
956 | 信号灯 | AD11-25/20 AC220v 绿 | 1 | 个 | 7
957 | 信号灯 | ADY16-22 DS/28 AC/DC220V | 1 | 个 | 7
958 | 信号灯 | ND16-22PS/2 | 1 | 个 | 28
959 | 信号继电器 | DX-31B | 1 | 个 | 145
960 | 信号指示灯 | ADY16-22 DS/28 AC/DC220V | 1 | 个 | 7
961 | 信号指示灯 | E010-P03 | 1 | 个 | 1025
962 | 信号指示灯 | E010-P13 | 1 | 个 | 357
963 | 信号指示灯 | E010-S02 | 1 | 个 | 550
964 | 蓄电池控制模块 | GF22010-9 | 1 | 个 | 8329
965 | 旋钮 | LA31-B3-11X/K | 1 | 个 | 17
966 | 选择开关 | LA38-20 | 1 | 个 | 59
967 | 压力表开关 | KF-L8/20E | 1 | 个 | 114
968 | 压力继电器 | HED40H15/35ZL220 | 1 | 个 | 211
969 | 压力继电器 | KF-L8/14E | 1 | 个 | 211
970 | 压力开关（PRESSURE SWITCH） | YSNS-C110 | 1 | 个 | 690
971 | 压力控制器 | YWK-50 切换差可调范围0.07—0.25 AC380V 3A 设定范围0-0.8MPa | 1 | 个 | 386
972 | 压力控制器 | YWK-50-C 0.01—0.08AC220—380V | 1 | 个 | 177
973 | 压力控制器 | YWK-50-C 0-0.3MPa AC380V5A DC220V 2.5A 切换差0.025-0.1MPa | 1 | 个 | 127
974 | 延时继电器 | LAD-T2 | 1 | 个 | 334
975 | 遥控闭锁继电器单元 | UT031-2000A-01 | 1 | 个 | 6366
976 | 遥控闭锁控制器 | YKBSKZQ-1V1 | 1 | 个 | 22952
977 | 遥视系统电源 | UTRVP-2V1 | 1 | 个 | 4827
978 | 液晶数显周编程采暖控制器 | memned E51.716 16A 双温控（控温与限温） | 1 | 个 | 226
979 | 有功电度表 | DTS634 | 1 | 个 | 471
980 | 与自动转换开关（HSQ1-125/125-35 125A）相配套的控制器 | HSQ1-125/125-35 125A | 1 | 个 | 3508
981 | 整流二极管（带散热器） | ZP20 | 1 | 只 | 56
982 | 整流模块 | MFC300—16 300A 1600V | 1 | 块 | 688
983 | 整流模块 | MTC 400A/1200V | 1 | 块 | 1013
984 | 整流模块 | MTC300—16 300A 1600V | 1 | 块 | 656
985 | 整流模块 | ZL1-170-6 380V-170V | 1 | 个 | 30
986 | 整流器 | QL-18/10 100A/1200V | 1 | 个 | 162
987 | 整流器 | 32W | 1 | 个 | 26
988 | 整流器 | 40W | 1 | 个 | 26
989 | 直流电流智能数显表（A） | YD8320 DC 4—20mA /0—50Hz AC220V 0—150A | 1 | 个 | 264
990 | 直流电流智能数显表（A） | YD8320DC 4—20mA 0—150A AC220V | 1 | 个 | 264
991 | 直流电源 | AC220V/DC24V 5A | 1 | 只 | 470
992 | 直流接触器 | CZY1-10/44B DC220V 10A | 1 | 个 | 447
993 | 直流空气开关 | C65L-DC 2P C1A | 1 | 个 | 555
994 | 直流空气开关 | C65L-DC 2P C25A | 1 | 个 | 396
995 | 直流空气开关 | C65L-DC 2P C40A | 1 | 个 | 482
996 | 直流空气开关 | C65L-DC 2P C4A | 1 | 个 | 533
997 | 直流空气开关 | NB1Z-63 C20 | 1 | 个 | 81
998 | 直流空气开关 | S252SDC B4 | 1 | 个 | 453
999 | 直流空气开关(带辅助点) | S252SDC C3 | 1 | 个 | 154
1000 | 直流微机监控装置 | WJK-B | 1 | 个 | 17326
1001 | 指示灯 | AD11-22/21 AC DC220V 红 | 1 | 个 | 10
1002 | 指示灯 | AD11-22/21-3GZK 白 | 1 | 个 | 17
1003 | 指示灯 | AD11-22/21-3GZK 红 | 1 | 个 | 17
1004 | 指示灯 | AD11-22/21-3GZK 绿 | 1 | 个 | 17
1005 | 指示灯 | AD11-22/41-7GZ AC 220 | 1 | 个 | 17
1006 | 指示灯 | AD16-22D/g31S 绿 | 1 | 个 | 17
1007 | 指示灯 | AD16-22D/r31S 红 | 1 | 个 | 17
1008 | 指示灯 | AD16-22D/y31S 黄 | 1 | 个 | 17
1009 | 指示灯 | AD22-22D/31S AC220V | 1 | 个 | 17
1010 | 指示灯 | AD22-22D/31S AC220V | 1 | 个 | 17
1011 | 指示灯 | AD22-22D/31S AC220V | 1 | 个 | 17
1012 | 指示灯 | AD56-22S AC DC 220V 红 | 1 | 个 | 24
1013 | 指示灯 | AD56-23S | 1 | 个 | 24
1014 | 指示灯 | AD56-23SDS AC/DC 110V 红 | 1 | 个 | 24
1015 | 指示灯 | AD56-24SDS AC/DC 220V 红 | 1 | 个 | 24
1016 | 指示灯 | APT-AD16-22D DC220V ≦15mA | 1 | 个 | 38
1017 | 指示灯 | ND1-25/20 AC/DC 220V 红 | 1 | 个 | 11
1018 | 指示灯 | ND1-25/20 AC/DC 220V 绿 | 1 | 个 | 11
1019 | 指示灯 | XD6 220V | 1 | 个 | 24
1020 | 制动器电机 | YID1250-60 370W | 1 | 台 | 3366
1021 | 智能电量数显表 | MAY-70/PMW-2000 | 1 | 块 | 4762
1022 | 智能断路器 | MTE25N | 1 | 台 | 53477
1023 | 智能式无功补偿电容器 | ANJ—GB/450—10.10、额定电压450V、额定容量10.10Kvar | 1 | 台 | 648
1024 | 智能数显电流表 | PA1941-AK1 500/DC4-20mA AC220V | 1 | 块 | 237
1025 | 智能数显电流表 | PA1941-AK1 500/DC4-20mA AC220V | 1 | 块 | 255
1026 | 智能数字频率表 | PD195F-9X1 | 1 | 块 | 559
1027 | 智能无功补位器 | ANJ-GB/450-10.10 | 1 | 个 | 1396
1028 | 智能无功补位器 | ANJ-GB/450-5.5 | 1 | 个 | 1254
1029 | 智能压力开关 | PMC41 BE215H2H11R1 | 1 | 套 | 5190
1030 | 中间继电器 | DZY-209 DC220 | 1 | 个 | 782
1031 | 中间继电器 | DZY-219 DC220V | 1 | 个 | 128
1032 | 中间继电器 | JZ7-44 AC220V | 1 | 个 | 51
1033 | 中间继电器 | JZT AC220V | 1 | 台 | 43
1034 | 中间继电器 | LC1-D0601M5N | 1 | 个 | 46
1035 | 中间继电器 | R201-K12 | 1 | 个 | 925
1036 | 中间继电器 | R201-K22 | 1 | 个 | 925
1037 | 中间继电器 | XZJ-7L-4H DC220V | 1 | 个 | 51
1038 | 终端电阻 | 1786-XT | 1 | 个 | 66
1039 | 重载接插件（广州捷银） | HDC-HE-016 | 1 | 套 | 339
1040 | 轴流风扇 | XGZFF-65 | 1 | 个 | 489
1041 | 主变有载调压智能控制器 | CZK-100B | 1 | 个 | 8134
1042 | 转换开关 | LW38C—16D 5722/3 | 1 | 个 | 54
1043 | 转换开关 | LW38D-164D0083/1 | 1 | 个 | 88
1044 | 转换开关 | LW38D-164D0401/2 | 1 | 个 | 105
1045 | 转换开关 | LA31 | 1 | 个 | 105
1046 | 转换开关 | LAY7 | 1 | 个 | 13
1047 | 转换开关 | LW21-16/4.6722.6B | 1 | 个 | 94
1048 | 转换开关 | LW21-16/9.2204 2A | 1 | 个 | 46
1049 | 转换开关 | LW21-16/NZTS-6BSC | 1 | 个 | 80
1050 | 转换开关 | LW32-20/1 | 1 | 个 | 190
1051 | 转换开关 | LW32-20/2 | 1 | 个 | 242
1052 | 转换开关 | LW39-16 | 1 | 个 | 94
1053 | 转换开关 | LW5-15A 0321/2 | 1 | 个 | 103
1054 | 转换开关 | LW5-15C 0071/2 | 1 | 个 | 103
1055 | 转换开关 | LW5-16 4D0063/2 | 1 | 个 | 103
1056 | 转换开关 | LW5D-16/4 | 1 | 个 | 77
1057 | 转换开关 | LW5D-16/6 | 1 | 个 | 88
1058 | 转换开关 | LW5D—16D—0407/2 | 1 | 个 | 51
1059 | 转换开关 | LX36-84 | 1 | 台 | 760
1060 | 转换开关 | RLW21-16 | 1 | 个 | 184
1061 | 转换开关 | RLW21-16 500V 16A | 1 | 个 | 184
1062 | 转换开关 | XB2-BD33 | 1 | 个 | 59
1063 | 转换开关 | ZB2-BE101C | 1 | 组 | 15
1064 | 转换开关(分、合） | AHA 9A820-2Z | 1 | 个 | 128
1065 | 转换开关（两联） | LW5D-16 | 1 | 个 | 46
1066 | 转换开关（三联） | LW5D-16 | 1 | 个 | 51
1067 | 转换开关（远方、就地） | AHA 9A820-4Z | 1 | 个 | 171
1068 | 撞击器 | RZS1 1000V～ | 1 | 套 | 38
1069 | 自动开关 | C65N 1P C4A | 1 | 个 | 58
1070 | 自动开关 | Ic65N-3P D6A | 1 | 个 | 181
1071 | 自动开关 | CM3-100M/3300 100A | 1 | 个 | 594
1072 | 自动开关 | CM3-100M/3300 63A | 1 | 个 | 594
1073 | 自动开关 | CM3-100M/3300 80A | 1 | 个 | 594
1074 | 自动开关 | CM3-250M/3300 125A | 1 | 个 | 1330
1075 | 自动开关 | CM3-250M/3300 160A | 1 | 个 | 1330
1076 | 自动开关 | CM3-250M/3300 200A | 1 | 个 | 1330
1077 | 自动开关 | CM3-250M/3300 250A | 1 | 个 | 1330
1078 | 自动开关 | CM3-400M/3300 315A | 1 | 个 | 1596
1079 | 自动开关 | CM3-400M/3300 400A | 1 | 个 | 1596
1080 | 自动开关 | CM3-63M/3300 50A | 1 | 个 | 462
1081 | 自动开关 | GV2-PM06 | 1 | 个 | 195
1082 | 自动开关 | GV2-PM07C | 1 | 个 | 195
1083 | 自动开关 | GV2-PM10C | 1 | 个 | 197
1084 | 自动开关 | GV2-PM14C | 1 | 个 | 211
1085 | 自动开关 | GV2-PM16C | 1 | 个 | 211
1086 | 自动开关 | GV2-PM20C | 1 | 个 | 211
1087 | 自动开关 | GV2-PM21C | 1 | 个 | 198
1088 | 自动开关 | GV2-PM22C带辅点 | 1 | 台 | 402
1089 | 自动开关 | GV2-PM32C带辅点 | 1 | 台 | 391
1090 | 自动开关 | NM1-400S 400A | 1 | 台 | 1125
1091 | 自动开关 | NM1-630S/3340 630A | 1 | 台 | 1976
1092 | 自动开关 | NSC630K 630A | 1 | 台 | 6509
1093 | 自动开关 | NSX100N 16D | 1 | 个 | 867
1094 | 自动开关 | NSX100N 25D | 1 | 个 | 867
1095 | 自动开关 | NSX100N 50D | 1 | 个 | 867
1096 | 自动开关 | NSX160N 160A | 1 | 个 | 1159
1097 | 自动开关 | NSX250N 250A | 1 | 个 | 1969
1098 | 自动开关 | NSX400N 400A | 1 | 个 | 3139
1099 | 自动开关 | NSX630N 630A | 1 | 个 | 5408
1100 | 自动开关 | OMM1-100L/3300 160A | 1 | 台 | 308
1101 | 自动开关 | OMM1-100L/3300 20A | 1 | 台 | 308
1102 | 自动开关 | OMM1-100L/3300 25A | 1 | 台 | 308
1103 | 自动开关 | OMM1-100L/3300 32A | 1 | 台 | 308
1104 | 自动开关 | OMM1-100L/3300 50A | 1 | 台 | 308
1105 | 自动开关 | OMM1-100L/3300 80A | 1 | 台 | 308
1106 | 自动开关 | GV2-PM05C/ 0.63-1A带辅点 | 1 | 套 | 305
1107 | 自动开关 | MS116（带辅点SK1-11）1.5-3A | 1 | 个 | 554
1108 | 自动开关(ABB) | MS116（带辅点SK1-11）2.5-4A | 1 | 个 | 554
1109 | 自动空气开关 | DZ20Y—200/3300 | 1 | 个 | 366
1110 | 自动转换开关 | HSQ1—125/125—35 125A | 1 | 个 | 3508
1111 | 自动转换开关 | HSQ1—125/125—35 160A | 1 | 个 | 5920
1112 | 自愈式并联电容器 | BKMJ0.48—72---3三角形 | 1 | 台 | 1690
1113 | 自愈式并联电容器 | BKMJ0.48-86.4-3 额定电压：0.48KV 额定容量：86.4KVar 额定电流：103.9A | 1 | 台 | 3462
1114 | 自转换开关 | LW5D-16D-0407/2 | 1 | 个 | 55
1115 | 综合保护器 | YZ100-CB PA1208-095 | 1 | 个 | 232
1116 | 综合保护器 | YZ100-DD1 | 1 | 个 | 5134
1117 | 综合控制器 | LZK-3 | 1 | 块 | 54524
1118 | 阻尼电阻 | RXY-150w/1000Ω | 1 | 个 | 622
1119 | 阻尼电阻 | RXY-150W/800Ω | 1 | 个 | 622
1120 | 组合按钮 | 6P(1急停1常闭4常开） | 1 | 个 | 117
1121 | 组合按钮 | LA4-2H AC380V 5A | 1 | 个 | 13
1122 | 组合开关 | HZ10-25/2 | 1 | 个 | 15
1123 | 不间断电源UPS | 科华UPS | 1 | 个 | 1760
1124 | 电容 | CJ41—4uf/1000V | 1 | 个 | 49
1125 | 电阻 | RX20—20Ω/50W | 1 | 个 | 26
1126 | 蜂鸣报警器 | HRB—P—80 | 1 | 台 | 35
1127 | 保护座 | RT28-32 | 1 | 个 | 8
1128 | 保险管 | 2A Φ10×38 | 1 | 个 | 1
1129 | 熔断器 | KT29-16 4A | 1 | 个 | 14
1130 | 接地刀 | LXQ-12 | 1 | 个 | 1584
1131 | 电磁锁 | DSN-BM/Y | 1 | 把 | 211
1132 | 中间继电器 | DZY-210 DC220V | 1 | 台 | 466
1133 | 接地辅助 | F1-22 | 1 | 个 | 176
1134 | 接地刀 | JN15-12 210-31.5 | 1 | 个 | 3168
1135 | 自耦减压变压器 | 100KW | 1 | 台 | 2992
1136 | 控制变压器 | NDK(BK)-150 输入11-12 26V 50VA13-14 127V 100VA | 1 | 台 | 434
1137 | 连接片 | JY1-2 | 1 | 个 | 8
1138 | 控制变压器 | JBK3-160 输入31-32 220V34-35 20V | 1 | 台 | 334
1139 | 接地刀 | LXQ-12 | 1 | 个 | 1584
1140 | 检修配电箱 | 带4芯插座 3芯插座 | 1 | 套 | 2992
1141 | 带灯按钮 | LAY50-22D-01/R 红色 | 1 | 个 | 21
1142 | 带灯按钮 | LAY50-22D-10/Y 黄色 | 1 | 个 | 21
1143 | 带灯按钮 | LAY50-22D-10/G 绿色 | 1 | 个 | 21
1144 | 指示灯 | LAD56-22DS/G32 绿色 | 1 | 个 | 17
1145 | 电流表 | 59L1 300A | 1 | 个 | 52
1146 | 电压表 | 59L1 450V | 1 | 个 | 52
1147 | 断火限位器 | LX44-20 | 1 | 个 | 492
1148 | 断火限位器 | LX44-40 | 1 | 个 | 563
1149 | 电流互感器 | LZZBJ9-12 600/5 | 1 | 个 | 1848
1150 | 二次插件 | CZ-58 | 1 | 付 | 132
1151 | 转换开关 | LW12-16Z1111/2A67CK | 1 | 个 | 70
1152 | EAL4电动警报器 | 4KW | 1 | 台 | 10912
1153 | 计量式户外手动高压真空断路器 | ZW8P-12/T630-25 | 1 | 套 | 35200 | 加装配套计量表等装置
1154 | 变频柜 | 110KW(配90KW电机) | 1 | 套 | 223520 | 包括安装调试
1155 | 加厚文件柜 | 五层分体。400*400*900钢制厚度0.8mm或铁皮厚度1.5mm。 | 1 | 套 | 2217 | 定制
1156 | 双层加厚文件柜 | 上层为玻璃门，两层内有隔板。铁板厚度1mm。390*850*1830（厚*宽*高） | 1 | 套 | 1900 | 定制
1157 | 空调1P | BKFR-26GW | 1 | 个 | 5456
1158 | 空调1.5P | BKFR-35GW | 1 | 个 | 6072
1159 | 空调2P | BKFR-50LW | 1 | 个 | 9592
1160 | 空调3P | BKFR-72LW | 1 | 个 | 12848
1161 | 空调5P | BKFR-120 | 1 | 个 | 18128
1162 | 空调10P | BKFR-35 | 1 | 个 | 56320
1163 | 车载专用空调 | 54*23*16cm | 1 | 个 | 15840
1164 | 电铲空调总成 |  | 1 | 套 | 15840 | 含设备、安装、改造。
1165 | 钻机空调总成 |  | 1 | 套 | 15840 | 含设备、安装、改造。
1166 | UPS控制器 | DC24V | 1 | 台 | 2400 | 升降门专用
1167 | 变频器 | DZB300B005.5L4CM 5.5KW/13A/380V | 1 | 台 | 4400
1168 | 变频器/软起动器控制显示终端 | VW301101 | 1 | 个 | 3301
1169 | 西门子变频器修复1 | 6SE7036-OEK60 | 1 | 台 | 82290 | 更换电容、主板、控制组件、电阻、晶振
1170 | 西门子变频器修复2 | 6SE7036-OEK6-Z(2) | 1 | 台 | 83770 | 更换电容、通讯IC、控制组件、电阻、晶振
1171 | 西门子变频器修复3 | 6SE7036-OEK6-Z(3) | 1 | 台 | 82790 | 更换电容、通讯IC、控制组件、晶振
1172 | 100A自动转换开关 | RMMQ3-100M/P | 1 | 台 | 2000
1173 | 风扇 | JFG-10A 220V/70W 250MM | 1 | 台 | 240
1174 | SF6断路器户外带油表头 | LW30-126 SF6GAS 380V/30VA | 1 | 个 | 3600
1175 | 电磁阀 | 4AOJ-210 | 1 | 个 | 2200
1176 | 交流真空接触器 | JC25-12/400 工作电压12KV 控制电压220V 工作电流400A | 1 | 台 | 8932
1177 | 防爆控制按钮 | BAK31 | 1 | 个 | 670 | 电葫芦专用
1178 | 信号灯 | SAD16 | 1 | 个 | 12
1179 | 报警电铃 | 6寸 | 1 | 个 | 130
1180 | 交流接触器 | CJ20-160A 110V | 1 | 台 | 1100
1181 | 交流接触器 | CJ20-160A 380V | 1 | 台 | 1100
1182 | 交流接触器 | CJ20-250A 110V | 1 | 台 | 1554
1183 | 保险 | Φ10*38 RT14 6A | 1 | 个 | 80
1184 | 断路器 | NM1LE-125S/4300A 100A | 1 | 个 | 540
1185 | 防漏电控制箱 | 220V/380v（见图片） | 1 | 套 | 2020
1186 | 矿山爆破报警器 | JDW450 7.5KW 380V | 1 | 个 | 15200
1187 | 电源 | 5VDC 2.0A 100-240V | 1 | 个 | 40
1188 | 柴油发电机 | 15KW(电动） | 1 | 台 | 12000
1189 | 变频电机风扇电机 | G180B 230V 380V | 1 | 台 | 1000
1190 | 电容 | 2uF 450V | 1 | 个 | 30
1191 | 刀型触头熔断体 | RT16-00 125A | 1 | 个 | 90
1192 | 防爆转换开关 | 10A | 1 | 个 | 60
1193 | 四柱插头（含插座） | 380V 25A | 1 | 个 | 50
1194 | 无触点调节器 | TESC1 120A 50Kvar 380v 共补偿用 | 1 | 台 | 2538
1195 | 双层电缆滑车 | CH-100 | 1 | 个 | 3000
1196 | 电压无功综合控制器 | HTVQC200(不等容) | 1 | 个 | 110000
1197 | 电容组微机保护单元 | HTCP100 | 1 | 个 | 110000
1198 | 高压无功补偿柜交流真空接触器 | JCE5-12/630 控制电压±220V | 1 | 台 | 15582
1199 | 接触器 | 3TH40 40-1XM4 DC220V | 1 | 个 | 395
1200 | 电池充电器 | 华强 全自动保护可调式充电机50A 12V/24V | 1 | 台 | 560
1201 | 电容器 | 3.5uF 400V -25--+70 | 1 | 个 | 20
1202 | 比色控制器电源模块 | DLA15GA-220S24 | 1 | 个 | 1340
1203 | 防爆开关 | FZM-10A | 1 | 个 | 180
1204 | 感温电缆 |  | 1 | 米 | 14 | 普通
1205 | 感烟探头 |  | 1 | 个 | 100 | 普通
1206 | 配电柜 | 1800*800*400 | 1 | 台 | 3100
1207 | 滤波器 | DL-10A 250/400VAC 10A 50/60Hz | 1 | 个 | 360
1208 | 防爆轴流风扇 | CBF-300 300 0.18 1450 2280 ф10-ф14 | 1 | 台 | 1290
1209 | 防爆轴流风扇 | CBF-400 400 0.37 1450 2880 | 1 | 台 | 1407
1210 | 防爆轴流风扇 | CBF-500 500 0.55 1450 5700 | 1 | 台 | 1617
1211 | 防爆轴流风扇 | CBF-600 600 0.75 1450 8700 | 1 | 台 | 1705
1212 | 防爆轴流风扇 | CBF-700 700 1.1 1450 10200 | 1 | 台 | 5460
1213 | 油位讯号发生器 | JX3-0505 | 1 | 支 | 2010
1214 | 稀油站加热器 | 8KV*3/380V | 1 | 套 | 1100
1215 | 漏电保护器 | DZ47LE-16 C16 | 1 | 个 | 52
1216 | ABB变频器 | ACS550-01-04A1-4 5.5KW | 1 | 台 | 4395
1217 | 电动球阀 | MV4061 DN32 220VAC 两路开关量(无源） | 1 | 台 | 41000
1218 | 旋转分离器熔断器底座 | 3NH3030-2C | 1 | 个 | 55 | 本型号可以直接替代原产品，属于升级改型版
1219 | 旋转分离器熔断器 | 3NA3832-2C 额定电流125A | 1 | 个 | 55
1220 | 旋转分离器输入电抗器 | INV-ACL45 | 1 | 个 | 2875
1221 | 旋转分离器输出电抗器 | INV-OCL45 | 1 | 个 | 3375
1222 | 10KV直流屏直流监测仪 | AM1D | 1 | 个 | 3570
1223 | 10KV直流屏电池巡检监测仪 | AM1B | 1 | 个 | 3570
1224 | UPS电池柜巡检仪 | XJY-1 | 1 | 个 | 5880
1225 | 10KV无功补偿柜电磁刀闸锁 | DSN3-DY | 1 | 个 | 252
1226 | 高压无功补偿柜无功补偿控制器 | DWK3-10KS1A型 | 1 | 个 | 13000 | 无锡
1227 | 高压无功补偿柜电容器数字保护单元 | US1100 | 1 | 块 | 8200
1228 | 高压无功补偿柜户内高压带电显示装置 | DXN6 -TX型 | 1 | 个 | 1300
1229 | 稳压器 | SVC-3000VA | 1 | 台 | 1300
1230 | 防爆箱 | 400*300*110 | 1 | 台 | 1300
1231 | 全钢陶瓷面陶瓷防静电地板 | 600mm*600mm*35mm | 1 | 块 | 370 | 1、地板层承载力还应不小于4KN/㎡，系统电阻应为105～1010Ω。板块面应平整、坚实、并具有耐用磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化和导静电等特点，技术性能应符合现行国家标准。2、横梁：优质矩形方焊管，壁厚不小于1.0mm。3、支架：上托板规格65×65×20mm，下托板规格80×80×15mm，中柱支撑管直径不小于18mm，壁厚不小于1.0mm，模具装夹自动焊接。供货并免费安装。
1232 | 时间控制器 |  | 1 | 只 | 276 | 制样机用
1233 | 吊车电源指示灯 | YH-HCX-3-100 | 1 | 个 | 414
1234 | 开关电源 | IQ -60F | 1 | 个 | 345
1235 | 开关电源 | SPD-K-241010 | 1 | 个 | 494
1236 | 开关电源 | SPD-K-240510 | 1 | 个 | 506
1237 | 开关电源 | SPD-K-240310 | 1 | 个 | 498
1238 | 开关电源 | AC24V DC24V 12V 5V | 1 | 个 | 358
1239 | 开关电源 | S-60-24 | 1 | 个 | 469
1240 | 开关电源 | NES-100-24 | 1 | 个 | 487
1241 | 高压清洗机 | 指南车S2-002 | 1 | 套 | 1000
1242 | 皮带剥皮机 | 常青BPJ-3型 | 1 | 台 | 3700
1243 | 凸轮控制器 | KTJ1-80/3 | 1 | 台 | 900
1244 | 凸轮控制器 | KT10-60/1 | 1 | 台 | 1300
1245 | 电流继电器 | JL-32 10A 220V | 1 | 个 | 420
1246 | 控制变压器 | DG-1.1 380V/220V/27V | 1 | 台 | 470
1247 | 数字时间继电器 | JS10 220V | 1 | 个 | 80
1248 | 万能转换开关 | LW8-10 | 1 | 个 | 35
1249 | 速度传感器 | Bi2-M12-AN6X | 1 | 个 | 280
1250 | 平衡梁传感器 | PW24R/100KG | 1 | 个 | 30
1251 | 可控硅电源 | XK-II | 1 | 个 | 350
1252 | 线号机 | 硕方TP70 | 1 | 台 | 2600
1253 | 管道疏通机 | 100型 疏通力30米 | 1 | 台 | 1800
1254 | 管道疏通机 | 200型 疏通力60米 | 1 | 台 | 2600
1255 | 吹风机 | Q1F-3.5 | 1 | 个 | 260
1256 | 液压钳 | YQ-240 | 1 | 套 | 420
1257 | 微型电葫芦 | PA999 | 1 | 台 | 1200
1258 | 时间累积器 | 0—999S | 1 | 个 | 260
1259 | 电缆热补机 | RB—6 | 1 | 套 | 20000 | 带规格为6—185mm2的11套电缆模具
1260 | 护套胶 | 电缆热补机用 | 1 | 公斤 | 56
1261 | 芯线胶 | 电缆热补机用 | 1 | 公斤 | 56
1262 | 粘合剂 | 电缆热补机用 | 1 | 公斤 | 56
1263 | 半导体布 | 电缆热补机用 | 1 | 盘 | 72
1264 | 绝缘布 | 电缆热补机用 | 1 | 盘 | 72
1265 | 高温薄膜 | 电缆热补机用 | 1 | 公斤 | 72
| 合计 |  | 1265 | 项 | 7183913
综合优惠率（%）
注明：1、报价含17%增值税、运费、装卸费。2、本次招标以单价形式招标，具体结算以实际消耗量为准。3、中标方自合同签订之日起一年内有效。