## 清单
工程量清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 主材 | 备注
一、电控部
1 | 仪表导压管外部包裹岩棉保温管 | m | 600 | 乙供 | 岩棉管内径150mm 外径230mm
2 | 仪表导压管外部包裹岩棉保温管 | m | 300 | 乙供 | 岩棉管内径300mm 外径380mm
3 | 岩棉保温管外部包裹镀锌铁皮 | m | 600 | 乙供 | 厚度：0.5mm 镀锌铁皮管直径：230mm
4 | 岩棉保温管外部包裹镀锌铁皮 | m | 300 | 乙供 | 厚度：0.5mm 镀锌铁皮管直径：380mm
5 | 阀门外包裹岩棉保温板 | 块 | 40 | 乙供 | 长*宽*厚=1000*500*80mm
6 | 阀门外包裹镀锌铁皮箱 | 个 | 40 | 乙供 | 镀锌铁皮箱尺寸：500*400*200mm
二、动力供应部
1 | 除盐水蒸汽管道保温安装 Φ89 | m | 40 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
2 | 生活区蒸汽阀门保温安装 DN250 | 个 | 2 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
3 | 锅炉引风机外壳保温拆除 | ㎡ | 50
4 | 锅炉引风机外壳保温安装 | ㎡ | 50 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
5 | 生化高效加药管道保温拆除 Φ159 | m | 12
6 | 生化高效加药管道保温安装 Φ159 | m | 12 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
7 | 伴热带安装 | m | 36 | 乙供
8 | 生化西一沉回流厌氧管道保温安装 Φ159 | m | 13 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
9 | 生化西消泡水管道保温拆除 Φ89 | m | 20
10 | 生化西消泡水管道保温安装 Φ89 | m | 20 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
11 | 暖气管道保温安装 Φ32 | m | 7 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
12 | 生化东消泡水管道保温拆除 Φ89 | m | 6
13 | 生化东消泡水管道保温安装 Φ89 | m | 6 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
三、煤气净化部
1 | 冷鼓工段焦油管道保温 DN150 | m | 28 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
2 | 洗脱苯工段洗油管道保温 DN350 | m | 10 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
3 | 洗脱苯工段洗油管道保温 DN200 | m | 12 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
4 | 洗脱苯工段洗油管道保温 DN150 | m | 14 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
5 | 洗脱苯工段洗油管道保温 DN100 | m | 11 | 乙供 | 岩棉 δ=50mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
6 | 硫铵工段碱液管保温 DN32 | m | 26 | 乙供 | 岩棉 δ=40mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
7 | 综合罐区泵房蒸汽管道及碱液疏水管道保温 DN25 | m | 50 | 乙供 | 岩棉 δ=40mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
8 | 洗脱苯油油换热器保温 Φ1950*1500 | 台 | 1 | 乙供 | 陶瓷纤维毡1050型，δ=90mm 镀锌铁皮δ=1mm
9 | 熔硫釜保温 Φ1000*4230 | 台 | 1 | 乙供 | 陶瓷纤维毡1050型，δ=100mm 镀锌铁皮δ=1mm
10 | 冷鼓工段剩余氨水管道保温 DN100 | m | 10 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
11 | 硫铵工段液碱管道 DN80 | m | 40 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm
12 | 脱硫熔硫釜 Φ1000*4230 | ㎡ | 16 | 乙供 | 陶瓷纤维毡1050型，δ=100mm 镀锌铁皮δ=1mm
13 | 脱硫工段泡沫槽 Φ1950*1500 | ㎡ | 10 | 乙供 | 陶瓷纤维毡1050型，δ=100mm 镀锌铁皮δ=1mm
14 | 脱硫工段空气管道 DN100 | m | 50 | 乙供 | 岩棉 δ=60mm；镀锌铁皮δ=0.5mm