报价单
投标人：（盖章）
	项目名称
	发光字制作工程

	项目编号
	WX2017067

	子项目名称
	小计（元）

	云计算基地发光字制作安装工程（一）
	

	云计算基地发光字制作安装工程（二）
	

	项目总价
	人民币          元 大写：                   元整


法定代表人或代理人（签字或盖章）：





报价明细表
云计算基地发光字制作安装工程（一）
（总长：19米  中文字：3m*3m  英文字：1m*0.6m）
	　
	名称
	工艺材质说明
	尺寸
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	云计算基地+英文字母
	3mm厚铝板、表面烤漆LED点阵发光字，字厚8cm  光源：蓝景，LED光源点距2.5cm
	3.0*3.0*5+1.0*18
	平方
	63
	
	

	2
	钢架
	12#国标镀锌槽钢（底部框架）
	（19.8*2+3*10）*1.05*12.059
	公斤
	881.27
	
	

	
	
	5#*4国标镀锌角钢（字的框架）
	334.4*1.05*3.059
	公斤
	1074.08
	
	

	3
	框架制作费
	高空作业
	19.8*5.5
	平方
	108.9
	
	

	4
	防水
	坡面找平水泥墩，预埋件
	　
	项
	1
	
	

	5
	防水线盒
	　
	　
	个
	25
	
	

	6
	电源
	发光字电源（台湾明纬）
	　
	只
	18
	
	

	7
	控制电箱
	发光字时控器、触保、接触器等
	　
	项
	1
	
	

	8
	电线（主线）
	电线BVR10平 江南电缆 100m
	　
	米
	100
	
	

	9
	电线（辅线）
	电线BVR4平 江南电缆200m
	　
	米
	200
	
	

	10
	线管
	穿线软管
	　
	米
	200
	
	

	11
	安装辅料
	焊条、切割片等
	　
	项
	1
	
	

	12
	防锈漆
	底漆，面漆
	　
	项
	1
	
	

	13
	发光字安装、调试
	　
	　
	平方
	63
	
	

	14
	运输
	字、钢材
	　
	项
	1
	
	

	15
	汽吊
	120t（楼体高度高，材料汽吊、发光字安装）
	　
	项
	1
	
	

	小计（元）
	




云计算基地发光字制作安装工程（二）
（总长：19米  中文字：3m*3m  英文字：1m*0.6m）
	　
	名称
	工艺材质说明
	尺寸
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	云计算基地+英文字母
	3mm厚铝板、表面烤漆LED点阵发光字，字厚8cm  光源：蓝景，LED光源点距2.5cm
	3.0*3.0*5+1.0*18
	平方
	63
	
	

	2
	钢架
	12#国标镀锌槽钢（底部框架）
	（19.8*2+3*8）*1.05*12.059
	公斤
	805.3
	
	

	
	
	5#*4国标镀锌角钢（字的框架）
	366.5*1.05*3.059
	公斤
	1171.18
	
	

	
	
	10mm连接钢板
	0.25*0.25*16*1.05*78.5
	公斤
	84.43
	
	

	3
	框架制作费
	高空作业
	19.8*6.8
	平方
	134.64
	
	

	4
	防水
	坡面找平水泥墩，预埋件
	　
	项
	1
	
	

	5
	防水线盒
	　
	　
	个
	25
	
	

	6
	电源
	发光字电源（台湾明纬）
	　
	只
	18
	
	

	7
	控制电箱
	发光字时控器、触保、接触器等
	　
	项
	1
	
	

	8
	电线（主线）
	电线BVR10平 江南电缆 100m
	　
	米
	100
	
	

	9
	电线（辅线）
	电线BVR4平 江南电缆200m
	　
	米
	200
	
	

	10
	线管
	穿线软管
	　
	米
	200
	
	

	11
	安装辅料
	焊条、切割片等
	　
	项
	1
	
	

	12
	防锈漆
	底漆，面漆
	　
	项
	1
	
	

	13
	发光字安装、调试
	　
	　
	平方
	63
	
	

	14
	运输
	字、钢材
	　
	项
	1
	
	

	15
	汽吊
	120t（楼体高度高，材料汽吊、发光字安装）
	　
	项
	1
	
	

	小计（元）
	



