包钢稀土产品交易所暖气维修工程材料清单

加接水泵4台所需材料

| 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPR管古 | Ф50 | 个 | 4 |  |  | 日丰 |
| PPR弯头 | Ф50 | 个 | 4 |  |  | 日丰 |
| PPR双热熔球阀 | Ф50 | 个 | 4 |  |  | 日丰 |
| PPR外口活接 | Ф50 | 个 | 2 |  |  | 日丰 |
| 内牙弯头 | Ф50 | 个 | 2 |  |  | 日丰 |
| 外牙弯头 | Ф50 | 个 | 2 |  |  | 日丰 |
| PPR正三通 | Ф50 | 个 | 2 |  |  | 日丰 |
| 无声循环水泵 | 出水口40 | 台 | 1 |  |  | 220V1.5KW威磊 |
| 生料带 |  | 卷 | 5 |  |  |  |
| 白麻（麻线） |  | 公斤 | 1 |  |  |  |
| ＢＹＶ防水电线 | 3*6mm2 | 米 | 20 |  |  | RUITUAN |
| 控制开关 | 220V10A | 个 | 1 |  |  | 正泰 |
| 水泵不锈钢支架 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| ＰＰＲ管 | Ф50 | 米 | 5 |  |  | 日丰 |
|  | Ф40 | 米 | 5 |  |  | 日丰 |
|  | Ф32 | 米 | 5 |  |  | 日丰 |
| 管道水泵外露包装装饰费 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 安装人工费 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 每台小计 |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 台 | 4 |  |  |  |

包钢稀土产品交易所暖气维修工程材料清单

暖气增加、更换、检查所需材料

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPR塑管 | Ф25 | 米 | 40 |  |  | 日丰 |
| PPR管古 | Ф25 | 个 | 20 |  |  | 日丰 |
| PPR弯头 | Ф25 | 个 | 40 |  |  | 日丰 |
| 暖气托卡 | Ф25 | 个 | 60 |  |  |  |
| 温控阀 | DN20（PPR25） | 个 | 14 |  |  | 巨水 |
| 暖气组 | 25片 DN20 | 组（大） | 3 |  |  | 南山 |
|  | 12片 DN20 | 组（小） | 4 |  |  | 南山 |
| PPR內直 | Ф25 | 个 | 10 |  |  | 日丰 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 检查、修改、增加暖气人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |