包钢稀土产品交易所暖气维修工程材料清单
加接水泵4台所需材料
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备 注

	PPR管古
	Ф50
	个
	4
	
	
	日丰

	PPR弯头
	Ф50
	个
	4
	
	
	日丰

	PPR双热熔球阀
	Ф50
	个
	4
	
	
	日丰

	PPR外口活接
	Ф50
	个
	2
	
	
	日丰

	内牙弯头
	Ф50
	个
	2
	
	
	日丰

	外牙弯头
	Ф50
	个
	2
	
	
	日丰

	PPR正三通
	Ф50
	个
	2
	
	
	日丰

	无声循环水泵
	出水口40
	台
	1
	
	
	220V1.5KW威磊

	生料带
	
	卷
	5
	
	
	

	白麻（麻线）
	
	公斤
	1 
	
	
	

	ＢＹＶ防水电线
	3*6mm2
	米
	20
	
	
	RUITUAN

	控制开关
	220V10A
	个
	 1
	
	
	正泰

	水泵不锈钢支架
	
	个
	1
	
	
	

	ＰＰＲ管
	Ф50
	米
	5
	
	
	日丰

	
	Ф40
	米
	5
	
	
	日丰

	
	Ф32
	米
	
5
	
	
	日丰

	管道水泵外露包装装饰费
	
	台
	1
	
	
	

	安装人工费
	
	台
	1
	
	
	

	每台小计
	 
	
	
	
	
	

	税费
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	台
	4
	
	
	


包钢稀土产品交易所暖气维修工程材料清单
暖气增加、更换、检查所需材料
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备 注

	PPR塑管
	Ф25
	米
	40
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	日丰

	PPR管古
	Ф25
	个
	20
	
	
	日丰

	   PPR弯头
	Ф25
	个
	40
	
	
	日丰

	暖气托卡
	Ф25
	个
	60
	
	
	

	温控阀
	DN20（PPR25）
	个
	14
	
	
	巨水

	暖气组
	25片 DN20
	组（大）
	3
	
	
	南山

	
	12片 DN20
	组（小）
	4
	
	
	南山

	PPR內直
	Ф25
	个
	10
	
	
	日丰

	合计
	
	
	
	
	
	

	检查、修改、增加暖气人工费
	
	
	
	
	
	

	税费
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	




