修  缮  修  理  合  同

定作方：内蒙古包钢稀土国际贸易有限责任公司           合同编号：

签订地点：  包头市

承揽方：                                             签订时间：  2017年8月23日

- 修缮修理项目、数量、金额、交货期限

| 修缮修理品名或项目 | 计量单位 | 数量或任务量 | 价款或酬金 |  | 交货期限及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 总金额 |  |
| 包钢稀土产品交易所暖气维修及加接水泵 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币金额（大写）：陆万陆仟玖佰捌拾柒元四角玖分 |  |  |  |  |  |

- 定作方供料

| 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 总金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPR管古 | Ф50 | 个 | 4 |  |  | 日丰 |
| PPR弯头 | Ф50 | 个 | 4 |  |  | 日丰 |
| PPR双热熔球阀 | Ф50 | 个 | 4 |  |  | 日丰 |
| PPR外口活接 | Ф50 | 个 | 2 |  |  | 日丰 |
| 内牙弯头 | Ф50 | 个 | 2 |  |  | 日丰 |
| 外牙弯头 | Ф50 | 个 | 2 |  |  | 日丰 |
| PPR正三通 | Ф50 | 个 | 2 |  |  | 日丰 |
| 无声循环水泵 | 出水口40 | 台 | 1 |  |  | 220V1.5KW威磊 |
| 生料带 |  | 卷 | 5 |  |  |  |
| 白麻（麻线） |  | 公斤 | 1 |  |  |  |
| ＢＹＶ防水电线 | 3*6mm2 | 米 | 20 |  |  | RUITUAN |
| 控制开关 | 220V10A | 个 | 1 |  |  | 正泰 |
| 水泵不锈钢支架 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| ＰＰＲ管 | Ф50 | 米 | 5 |  |  | 日丰 |
|  | Ф40 | 米 | 5 |  |  | 日丰 |
|  | Ф32 | 米 | 5 |  |  | 日丰 |
| 管道水泵外露包装装饰费 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 安装人工费 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
| PPR塑管 | Ф25 | 米 | 40 |  |  | 日丰 |
| PPR管古 | Ф25 | 个 | 20 |  |  | 日丰 |
| PPR弯头 | Ф25 | 个 | 40 |  |  | 日丰 |
| 暖气托卡 | Ф25 | 个 | 60 |  |  |  |
| 温控阀 | DN20（PPR25） | 个 | 14 |  |  | 巨水 |
| 暖气组 | 25片 DN20 | 组（大） | 3 |  |  | 南山 |
|  | 12片 DN20 | 组（小） | 4 |  |  | 南山 |
| PPR內直 | Ф25 | 个 | 10 |  |  | 日丰 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 检查、修改、增加暖气人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

- 修理的质量要求、技术标准  按冶金建设工程规范标准及甲方相关要求执行。

- 承揽方对修缮物的负责条件及期限

- 技术资料、图纸提供办法及保密要求    按甲方要求及图纸要求执行。

- 验收标准方法及期限        按施工验收规范验收。

- 包装物要求及包装物费用负担   无

- 交（提）货方式及地点      包钢稀土产品交易所办公楼

- 交付定金预付款数额及时间      无

- 结算方式和期限   1、加接水泵4台完工后工程所需材料费、人工费，甲方向乙方付50%。2、暖气增加、更换、检查，施工完工后工程所需材料费、人工费甲方向乙方付50%。3待甲方验收合格后甲方向乙方付清全部工程款。

十一、违约责任           按《经济合同法》执行。

十二、如需要提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。  无

十三、解决合同纠纷的方式      协商解决

十四、双方协商的其它条款         无

| 定 作 方 单位名称：（章） 单位地址：稀土高新区黄河路83号 法人代表人： 委托代理人： 电 话： 电话挂号： 开户银行： 账 号： 邮政编码： | 承 揽 方 单位名称（章） 单位地址： 法人代表人： 委托代理人： 电 话： 电话挂号： 开户银行： 账 号： 邮政编码 | 鉴（公）证意见： 经办人： 鉴（公）证机关（章） 年 月 日 （注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则） |
| --- | --- | --- |

有效期限：       2017年 8月23日至2018年8月23 日