## Sheet1
序号 | 备件名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 使用区域 | 备注
阀门
1 | 截止阀 | J42H-100I DN25 PN10 耐温540℃ | 2 | 台 | 动力供应部
2 | 截止阀 | J41H-64C DN25 PN64 耐温425℃ | 1 | 台 | 动力供应部
3 | 煤气点火调节阀 | YT-1000 RDM13 DN200 PN164-20mA 带阀位反馈 | 1 | 台 | 动力供应部
4 | 点火煤气电磁阀 | VE8025B1066 OR95082 24-28Vdc 24W IP65 | 3 | 台 | 动力供应部
5 | 出口电动翻板阀 | DZM.00直径273 | 1 | 套 |  | 含：电动装置，上连接管L=500，天方地圆L=500，出口落煤管，出口反向法兰。