报 价 单
	项目名称
	厨房设备

	项目编号
	WX2017081


	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	材质及制作工艺要求等
	单价（元）
	小计（元）

	1
	双槽平台水池
	1800*760*800
	台
	1
	选用304不锈钢板材质，扶手：1.2m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，围板：0.8m/m不锈钢板，配优质不锈钢沥水器.冷热水、带后挡板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管.
	
	

	2
	冷热水龙头
	
	台
	2
	品牌：T&S
	
	

	3
	单槽平台水池
	1200*760*800
	台
	1
	选用304不锈钢板材质，扶手：1.2m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，围板：0.8m/m不锈钢板，配优质不锈钢沥水器.冷热水、带后挡板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管.
	
	

	4
	冷热水龙头
	
	台
	1
	品牌：T&S
	
	

	5
	单冷龙头
	
	台
	1
	品牌：T&S
	
	

	6
	工具挂架
	800*800
	台
	1
	选用304不锈钢板材质,面板：1.5m/m不锈钢板，内不锈钢方管
	
	

	7
	广式炒灶
	1800*1100*800
	台
	1
	选用304不锈钢板材质,台面板：1.5m/m不锈钢板，骨架5*5镀锌角铁，广式炉头，配重力调整脚，配置熄火保护装置，双风机，全铜管气制
	
	

	8
	单眼炒灶
	1100*1100*800
	台
	1
	选用304不锈钢板材质,台面板：1.5m/m不锈钢板，骨架5*5镀锌角铁，高效节能炉头，配重力调整脚，配置熄火保护装置，双风机，全铜管气制，配置电子打火，配铁锅
	
	

	9
	双门蒸饭箱
	1150*750*1500
	台
	1
	选用304不锈钢板材质,内胆1.0m/m不锈钢板，外包0.8m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，配不锈钢电热管，防干烧，配自动定时系统 功率：380V 24KW
	
	

	10
	洗地龙头
	T&S
	台
	1
	10米蓝色液压管，黄铜进水主体，喷射功能与压力可调水枪连接，进水1/2
	
	

	11
	水池工作台
	1800*600*800
	台
	1
	用304不锈钢板材质，扶手：1.2m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，配优质不锈钢沥水器.冷热水、带后挡板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管.
	
	

	12
	单层挂墙架
	1100*300*200
	组
	2
	选用304不锈钢板材质,面板：1.2m/m不锈钢板，
	
	

	13
	消毒柜
	1300*750*1800
	台
	1
	热风循环消毒，带烘干
	
	

	14
	接手工作台
	800*760*850
	台
	1
	选用304不锈钢板材质,台面板：1.2m/m不锈钢板，层板：1.0m/m不锈钢板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管
	
	

	15
	污碟台
	1500*760*850
	台
	1
	用304不锈钢板材质，扶手：1.2m/m不锈钢板，水池斗：1.2m/m，围板：0.8m/m不锈钢板，配优质不锈钢沥水器.带后挡板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管.
	
	

	16
	冷热水龙头
	
	1只
	1
	品牌：T&S
	
	

	17
	高压花洒
	
	1只
	1
	品牌：T&S
	
	

	18
	洁碟台
	800*760*850
	台
	1
	选用304不锈钢板材质,台面板：1.2m/m不锈钢板，层板：1.0m/m不锈钢板，台内衬高强度中密度板.主管材：38×38×1.2m/m不锈钢方管.带后挡板
	
	

	19
	不锈钢油烟罩
	5500*1200*500
	平方
	6.6
	选用304 1.0m/m不锈钢板材质，配照明灯、油网、滴油杯；
	
	

	20
	不锈钢管道
	
	m²
	45
	选用304 1.2m/m不锈钢板材质
	
	

	21
	防水软接
	
	只
	1
	厂制品
	
	

	22
	出风口不锈钢弯头
	
	只
	1
	选用不锈钢1.2m/m,含法兰,胶垫,等附件，法兰采用国标4×4国标镀锌角铁.
	
	

	23
	风机缺项保护装置
	
	套
	1
	内含接触器、缺相保护器、空开、继电器、指示灯、程控按钮。
	
	

	24
	接油盘
	
	组
	1
	选用304 1.2m/m不锈钢板材质
	
	

	25
	不锈钢装饰板
	
	平方
	18
	选用304 1.2m/m不锈钢板材质
	
	

	26
	柜式风机
	380V/4KW
	台
	1
	品牌：粤丰   双层静音多翼离心风机
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	油烟净化器
	
	台
	1
	品牌：科蓝环保
	
	

	总价（元）
	



	供应商信息

	公司名称：
	联系人
	　
	联系电话
	　

	邮箱：

	供应商承诺

	1.我方报价单中所有内容符合该项目采购的一切要求，如有不符之处，愿承担相应责任。
2.我们接受供货周期为接采购单位通知7天内，如因自身原因造成延误，造成损失由我方承担，我方接受延误一天以成交价的5%金额予以处罚。

	

	

	

	


供应商（签章）
