## Sheet1
招标水暖备件明细
名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格
潜水泵 | 2.2KW 扬程15米 | 1800 | 手柄浮球开关 | Q41H-16 DN100 | 800
污水泵 | 2.2KW 扬程10米 | 1800 | 快切阀 | 341RSD-100 | 16000
法兰闸阀 | DN100上海 | 470 | 调节阀 | 361LSB-50 | 4600
法兰闸阀 | DN80 | 450 | 铜球阀 | DN15 | 25
法兰闸阀 | DN65上海 | 450 | 铜球阀 | DN20 | 25
不锈钢球阀 | DN15 | 35 | 铜球阀 | DN25 | 25
不锈钢球阀 | DN20 | 35 | 铜球阀 | DN32 | 40
不锈钢球阀 | DN25 | 35 | 铜球阀 | DN40 | 43
不锈钢球阀 | DN32 | 50 | 铜球阀 | DN50 | 45
不锈钢球阀 | DN40 | 78 | 逆止阀 | DN50 | 200
不锈钢球阀 | DN50 | 80 | 清水泵 | 50-32-200 | 1100
焊接丝头 | DN32、DN40、DN50 | 11 | 清水泵 | 50-32-125 | 1400
压力表 | 6MP 16*1.5 | 117 | 泥浆泵 | WQ100-16-11 | 5500
截止阀 | PN16-50巨水 | 40 | 法兰逆止阀 | DN200 | 2140
截止阀 | PN16-25巨水 | 110 | 电动碟阀 | DN300 | 5500
截止阀 | PN16-32巨水 | 110 | 离心泵 | IS200-125 | 8000
截止阀 | PN16-40巨水 | 120 | 双吸泵 | 200S-63 | 8500
截止阀 | PN16-65巨水 | 140 | 潜水泵 | 380V 22KW 150 WQ20-22 | 8800
截止阀 | PN16-80巨水 | 300 | 法兰闸阀 | DN125 | 850
止回阀 | PN16-40法兰 | 180 | PPR球阀 | DN20-DN40 | 45
止回阀 | PN16-50法兰 | 180 | 截止阀 | DN25-DN32 | 117
止回阀 | PN16-65法兰 | 200 | 逆止阀 | DN100 | 500
止回阀 | PN16-80法兰 | 400 | 逆止阀 | DN50 | 200
法兰碟阀 | DN100铸钢 | 400 | 铸钢球阀 | DN200 | 2500
法兰碟阀 | DN200铸钢 | 1850 | 石墨垫 | DN100、DN150、DN200、 | 120
活节 | P57-P67不锈钢 | 15 | 法兰闸阀 | DN100 | 470
活接垫 | P57-P67 | 15 | 法兰闸阀 | DN150(包头） | 1480
潜水泵 | 2.5PW 4KW | 1800 | 法兰逆止阀 | HT200 | 455
热水泵 | PB-400EAH | 3600 | 法兰及配套石墨垫 |  | 93.6
循环泵 | ISW65-160-4/2 | 4800 | 泥浆泵专用法兰 |  | 25
法兰碟阀 | DN80 | 400 | 同心弯头变径 | 219*89 | 117
截止阀 | DN40不锈钢 | 120 | 偏心弯头变径 | 273-133 | 240
潜水泵 | 2.2KW 扬程20米 | 2800 | 潜水泥浆泵 | WQ50-4KW | 2800
法兰碟阀 | DN50 | 180 | 水泵对轮 | 48*105 | 280
45度弯头 | 4分 | 1.8 | 盘根压盖 | 140*120 | 117
活接 | 4分 | 5 | 变径弯头 | Φ219*90 | 117
活接垫 | 4分 | 0.5 | 法兰铸钢球阀 | 重型DN200上海 | 2106
双头对丝 | 4分、6分 | 2.5 | 法兰铸钢球阀 | DN32上海 | 140.4
生料带 |  | 3.5 | 法兰管道伸缩器 | Φ273 | 630
污水泵专用连接器 | 55KW | 526.5 | 潜水泵 | 50qw10-15-3 | 1600
阀门手轮 |  | 48 | 高铬水泵挡板 |  | 3200
石墨垫 | DN150 | 117 | 焊接丝头 | 4分、6分 | 5
抗震压力表 |  | 234 | 不锈钢角阀 | 4分、6分 | 135
泥浆泵 | WQ150/15 13KW | 6680 | 法兰蝶阀 | DN100 | 526.5
潜水泥浆泵 | 2.5KW扬程15米 | 2080 | 不锈钢油镜 | 26*10MM | 117
高压表 | 40MP（Φ800mm) | 292.5 | 高压水泡 | PS30-50 | 2800
水压表 | 1.6MP（Φ150mm) | 117 | 法兰碟阀 | DN250 | 1600
冲洗阀 | 巨水 | 100 | 法兰碟阀 | DN300 | 2100
不锈钢水嘴 | 4分 | 150 | 法兰碟阀 | DN150 | 800
铸铁弯头 | DN15 | 4 | 铸铁弯头 | DN15 | 10
铸铁弯头 | DN20 | 4 | 铸铁弯头 | DN20 | 10
铸铁弯头 | DN25 | 4 | 铸铁弯头 | DN25 | 10
铸铁弯头 | DN32 | 4 | 铸铁弯头 | DN32 | 10
铸铁弯头 | DN40 | 4 | 铸铁弯头 | DN40 | 10
铸铁弯头 | DN50 | 4 | 铸铁弯头 | DN50 | 10
PPR阀门 | DN15 | 45 | PPR活接 | DN15 | 25
PPR阀门 | DN20 | 50 | PPR活接 | DN20 | 40
PPR阀门 | DN25 | 140 | PPR活接 | DN25 | 115
PPR阀门 | DN40 | 280 | PPR活接 | DN40 | 180
PPR阀门 | DN50 | 400 | PPR活接 | DN50 | 210
PPR阀门 | DN65 | 680 | PPR活接 | DN65 | 350
PPR管 | DN15 | 25 | PPR活接垫 | DN15 | 1
PPR管 | DN20 | 30 | PPR活接垫 | DN20 | 1
PPR管 | DN25 | 55 | PPR活接垫 | DN25 | 1
PPR管 | DN40 | 95 | PPR活接垫 | DN40 | 1
PPR管 | DN50 | 98 | PPR活接垫 | DN50 | 1
PPR管 | DN65 | 160 | 焊接丝头（长丝）） | DN32 | 11.7
80ZJ-1-A42 | 水泵专用轴承 | 468 | 80ZJ-1-A42 | 水泵专用密封盖 | 1170
雾化喷头 | 6分（白钢） | 65