金相预磨机技术要求

1、设备介绍：

主要是钢铁及其他金属和非金属样品的制样，用于光谱分析前样品的预处理。

2、设备要求：

1）、配有独特的除尘装置，密封紧凑，保证工作环境清洁。

2）、铝合金机架，结构美观、结实。

3）、全铝合金底盘，降低能耗，利于散热。

4）、噪音低，运行平稳。

5）、能保证操作人员安全。

3、技术参数：

| 磨削盘直径 | 400mm单盘 |  |
| --- | --- | --- |
| 样品材质 | 磁性金属 | 非磁性样品 |
| 磨削盘转速 | 0-1400r /min无级调速 |  |
| 主电机功率 | 1.3KW |  |
| 除尘电机功率 | 0.18 Kw 2800r /min |  |
| 工作电压 | 380V 50Hz |  |
| 设备重量 | 120kg左右 |  |