采购内容及要求
1. 项目概述

本次采购的是常州市城市排水有限公司所属戚墅堰污水厂、江边污水厂的螺杆泵配件，应用于污泥脱水机房的干泥泥饼泵送。
2.采购内容及具体要求
*本次采购的是耐驰品牌的螺杆泵配件，具体配件清单如下：
	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	定子
	NM090SF04S24V/Z

(22KW)
	4

	2
	转子
	
	2

	3
	万向节组件（小V）
	
	1

	4
	转子万向节安装配件
	
	1


     3.供货要求及供货期：

投标人应提供耐驰原厂的相应配件，若为代理商投标则在供货时需提供耐驰厂家出具的装箱单等证明材料。经询耐驰厂家，该款定子为原装进口，供货时需提供报关单等证明材料。
供货时需分两个地点卸货：其中江边污水厂需2根定子、1根转子、1套万向节组件及1套安装配件；戚墅堰污水厂需2根定子和1根转子。
     供货期：合同签订后1个月内。
　　投标人需负担相关的运费及卸货费用。
4.控制价、付款方式、发票要求：

　　本次采购最高限价为：34万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；

验收合格、提供增值税专用发票后一次性付清。
