## 框架
等离子点火系统备件采购清单（含17%增值税）
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元）
1 | 高强度耐高温密封圈 | 62*4 | 个 | 1 | 2.0882
2 | 高强度耐高温密封圈 | 16*2.5 | 个 | 1 | 0.69276
3 | 高强度耐高温密封圈 | 68*4 | 个 | 1 | 2.3158
4 | 高强度耐高温密封圈 | 116*3.5 | 个 | 1 | 2.8997
5 | 高强度耐高温密封圈 | 120*4 | 个 | 1 | 3.4737
6 | 高强度耐高温密封圈 | 62*3.5 | 个 | 1 | 1.7418
7 | 高强度耐高温密封圈 | 112*3.5 | 个 | 1 | 2.6622
8 | 高强度耐高温密封圈 | 21*3 | 个 | 1 | 0.93028
9 | 等离子点火发生器总成 | JZ-DLZ-PC-200 | 台 | 1 | 113474.5532
10 | 等离子点火发生器阴极 | JZ-DLZ-A-2 | 件 | 1 | 7526.3734
11 | 等离子点火发生器阳极 | JZ-DLZ-C-2 | 件 | 1 | 8221.1156
12 | 等离子点火发生器阴极导流器 | JZ-DLZ-CR-1 | 件 | 1 | 1806.1317
13 | 等离子点火发生器阳极旋流环 | JZ-DLZ-XLH-1 | 件 | 1 | 1273.694
14 | 等离子点火发生器阳极旋流塞 | JZ-DLZ-XLS | 件 | 1 | 1562.675
15 | 绝缘高压软管 | DN16X3000（红3根，蓝3根） | 根 | 1 | 1100.5033
16 | 高压软管 | DN16X3500 | 根 | 1 | 1100.5033
17 | 智能控制器（温度表） | ZCMX-2011P3 | 台 | 1 | 717.9002
18 | 数显风速表 | ZCMX-2011P0 | 台 | 1 | 1100.0084
19 | 数显直流电压表 | AT195U-5X1 DC300V | 块 | 1 | 422.6348
20 | 数显直流电流表 | AT195I-5X1 DC75mV | 块 | 1 | 422.6348
21 | 数显交流电压表 | AT194U-5X1 AC450V | 块 | 1 | 422.6348
22 | 数显交流电流表 | AT194I-5X1 AC5A | 块 | 1 | 422.6348
23 | 智能阀门手操器 | XFDF-D21F2 | 块 | 1 | 1053.6923
24 | 熔断器 | NT2-660V-100KA | 个 | 1 | 28.9476
25 | 干变温控器 | HY-BWD3K130B | 个 | 1 | 1013.1657
26 | 给水压力变送器 | DCST-2088/0-0.6Mpa | 台 | 1 | 1458.9585
27 | 流量温度一体式传感器 | PGI/4-20mA/2路继电器 | 台 | 1 | 3751.6077
28 | 测速管（刚玉） | WHFY-A | 支 | 1 | 4400.0337
29 | 风速测量变送器 | WHFS -A | 台 | 1 | 984.2181
30 | 裂化室测温热电偶 | K型 L150 | 支 | 1 | 243.1598
31 | 空气压力开关 | JZ-QG-200-Q | 个 | 1 | 370.5292
32 | 比例调节阀 | ITV300 0.0.5 Mpa | 台 | 1 | 11173.7698
33 | 计算机模块 | CPU/6ES7 288-1SR40-0AA0/SR40(AC/DC/Relay)V02.02.00-00.00.01.00 | 块 | 1 | 4608.4563
34 | 计算机模块 | EM AE08(8AI)/6ES7 288-3AE08-0AA0 | 块 | 1 | 2721.0735
35 | 计算机模块 | EM AQ04(4AQ)/6ES7 288-3AQ04-0AA0 | 块 | 1 | 3108.53
36 | 计算机模块 | EM AM06(4AI/2AQ)/6ES7 288-3AM06-0AA0 | 块 | 1 | 2721.0735
37 | 等离子点火器阳极外套 | JZ-DLZ-200-X | 套 | 1 | 9594
38 | 等离子点火器阴极外套 | JZ-DLZ-200-Y | 套 | 1 | 11033.1
39 | 等离子发生器阳极分水套 | JZ-DLZ-200-F | 套 | 1 | 4516.2
40 | 等离子点火系统高频发生器 | JZ-DLZ-GF-1 | 台 | 1 | 1930.5
41 | 高频耦合变压器 | DLZ-WS(M)-50 | 台 | 1 | 3357.9
42 | 控制器 | 欧陆590 | 台 | 1 | 32400
43 | 晶闸管组件 | 60G12-2 | 台 | 1 | 26500
44 | 电弧启动电阻 | QZ-2 100A | 套 | 1 | 1220
45 | 变压器冷却风机 | GFDD-590 | 台 | 1 | 830
46 | 气体稳压调整阀 | DN25 0-1.0Mpa | 个 | 1 | 550
47 | 金属软管 | DN100*2M | 根 | 1 | 1820
48 | 涡轮手动蝶阀 | D371X-10Q DN100 | 个 | 1 | 930
49 | 膨胀节(轴向补偿器) | DN200 L310-8S | 个 | 1 | 860
50 | 热裂化室手动阀 | PZ41-16C DN200 | 个 | 1 | 3350
51 | 耐磨金属软管 | DN150*3.5M | 根 | 1 | 7520
52 | 耐磨金属软管 | DN200*3.5M | 根 | 1 | 9750
53 | 电动蝶阀 | DN150 电动执行器 100型 | 台 | 1 | 3560
54 | 等离子裂化燃烧器总成 | RLR4-10T | 台 | 1 | 358000
55 | 射流煤粉喷燃器总成 | RS13-6T | 台 | 1 | 136500