| 检修工程工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 工程名称： |  | 新系统照明、吊车电气设备检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双沟电车铜线、圆钢滑触线支架制作、安装。托轮。托棒组装，托缆滑车安装 开箱、检查、找正、固定 托缆滑车 安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10个 |  | 0.4 |
| 3 | [调]双沟电车铜线、圆钢滑触线支架制作、安装。托轮。托棒组装，托缆滑车安装 开箱、检查、找正、固定 托缆滑车 安装{系数:R*0.5;C*0;J*0.5;} |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10个 |  | 0.4 |
| 4 | 开箱、清点、清扫、检查、安装固定，触点调正。外壳接地。主令控制器 触点数(点以内) 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 5 | [调]开箱、清点、清扫、检查、安装固定，触点调正。外壳接地。主令控制器 触点数(点以内) 12{系数:R*0.5;C*0;J*0.5;} |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 6 | 主令控制器、凸轮(鼓形)控制器、主令开关检修 本体拆除安装，备料，分解，检查，处理缺陷，零部件镀锌，组立，安装，调整。双轴式主令开关 触点数(点以内) 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 7 | 高、低压配电柜、电磁屏(盘)检修 清扫、除污、瓷瓶清洗、母线检查，各部螺栓紧固，各部电器检查，刀夹、触点、研修、更换不良元件。操作机构检查，调整，绝缘测试，线路整理。电磁屏 屏宽(mm以内) 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 盘 |  | 3 |
| 8 | 行车、电动葫芦电气调试 双梁桥式起重机 30以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  | 3 |
| 9 | 装置调试 变频器装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 10 | 屏、台、箱、柜检修 吹风，清扫，除污，瓷件清洗，接触点，面，研、磨、砂、修，螺栓紧固，更换不良元件，线路整理，绝缘测试。开关柜 容量(安以内) 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面 |  | 5 |
| 11 | 屏、台、箱、柜检修 吹风、清扫、除污、线路整理、各部螺栓紧固、更换器件、绝缘测试。控制箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 10 |
| 12 | 安全滑触线安装 开箱、清点、外观检查，擦拭组件。清理核对。滑触线支架，测位、安装、调正。固定，初试。安全滑触线 额定电流(安以内) 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100m |  | 0.1 |
| 13 | 安全滑触线安装 集电器组立安装。集电器 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  | 2 |
| 14 | 行车、电动葫芦电气调试 单梁桥式起重机 5以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  | 3 |
| 15 | 行车、电动葫芦电气调试 电动葫芦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台 |  | 2 |