报价清单表
	标段号


	名       称
	单位
	数量
	技术参数
	交货时间
	含税包到单价
	含税包到总价

	
	聚乙烯管 dn200 PE100 SDR17.6
	米
	520
	GB 15558.1-2003
	2018.4.20日前
	
	

	
	聚乙烯管 dn160 PE100 SDR17.6
	米
	6
	GB 15558.1-2003
	2018.4.20日前
	
	

	
	钢塑转换 dn 160/D159
	个
	1
	
	2018.4.20日前
	
	

	
	钢塑转换 dn 200/D219
	个
	1
	
	2018.4.20日前
	
	

	
	燃气用埋地聚乙烯双放散球阀dn200，PN1.6MPa
	台
	1
	GB 15558.3-2008
	2018.4.20日前
	
	

	
	燃气用埋地聚乙烯双放散球阀dn160，PN1.6MPa
	台
	3
	GB 15558.3-2008
	2018.4.20日前
	
	

	
	燃气用埋地聚乙烯聚乙烯弯头dn200，PN1.6MPa
	台
	12
	GB 15558.2-2008
	2018.4.20日前
	
	

	
	聚燃气用埋地聚乙烯乙烯三通dn200，PN1.6MPa
	台
	1
	GB 15558.2-2008
	2018.4.20日前
	
	

	
	燃气用埋地聚乙烯三通  dn200/160, PN1.6MPa
	台
	1
	GB 15558.2-2008
	2018.4.20日前
	
	

	
	燃气用埋地聚乙烯变径  DN200/160, PN1.6MPa
	个
	2
	GB 15558.2-2008
	2018.4.20日前
	
	

	
	示踪线2.5mm
	米
	540
	
	2018.4.20日前
	
	

	
	警示带
	米
	540
	
	2018.4.20日前
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


