“职工食堂食堂电气整改所需材料”技术协议

甲方：内蒙古包钢庆华煤化工有限公司

乙方：

供需双方经过协商，就“职工食堂食堂电气整改所需材料”事宜，达成协议，内容如下：

一、工程量：

| 职工食堂电气整改所需材料清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 备件名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 自攻丝 | Φ6mm | 6000 | 个 |  |
| 2 | 膨胀管 | Φ6mm | 5000 | 个 |  |
| 3 | 冲击钻头 | Φ6mm | 2 | 个 |  |
| 4 | 塑料配电箱 | 开关防水盒配电箱 5-8回路 20*18*8.5cm | 24 | 个 |  |
| 5 | 护套线 | 4*6mm² | 200 | 米 |  |
| 6 | 橡套电缆 | 4*6mm² | 500 | 米 |  |
| 7 | 插座面板 | 3孔 16A | 50 | 个 |  |
| 8 | 插座面板 | 5孔 10A | 30 | 个 |  |

二、交货期限：

施工期限：5 日内送达

三、交货及验收

1、对该设备的使用环境、用途以及材质、规格、尺寸等要求标准，应进行详细的了解并对相关数据进行实际测量，及时与我厂负责人员进行现场沟通，确定好详细的规格参数及质量要求。

2、乙方要按照甲方提供备件清单要求进行订货，所供备件必须满足现场生产要求，严禁随意降低产品质量等级，以次充好。

3、乙方提供的电动卸料车要有相应的设备参数说明。

4、供方接到甲方计划后，需在规定时间内按照甲方要求制作并送货到厂，满足甲方的需求，因乙方原因影响甲方生产的，乙方须赔偿甲方损失。

5、甲方在收到货物后，根据公司有关规定对货品的质量、外观、材质、技术参数、数量等进行验收，确认无误后方可收货。

6、乙方在规定时间内供货并满足甲方生产需求、货物质量要求，满足质保期使用要求的，甲方有义务对乙方出具货物合格验收单。

四、罚则：

1、产品一经发现确属假冒伪劣、劣质产品，甲方有权扣除全部货款，如使用后给甲方造成经济损失的，需赔偿甲方经济损失，甲方保留对供货单位及产品生产者追究法律责任的权利。

2、产品在质保期内出现产品本身质量问题，对甲方生产造成影响的，需按照甲方规定要求及时解决问题，并向甲方承担经济损失，未能按照甲方要求解决问题的，乙方应按甲方提供的时限无条件更换相同型号产品，每延迟一天扣除货款资金的百分之五。

五、本技术协议作为合同的附件与合同有同等的法律效力。

甲方：内蒙古包钢庆华煤化工有限公司

代表：      日期：   年  月  日

乙方：

代表：      日期：   年  月  日