技术协议书
甲方： 
乙方： 
本协议适用于乙方为甲方消防车干粉清理及填装项目提供服务，甲方乙方提供的《招标委托书》 及《技术协议书》中的内容供货。卖方为乙方，买方为甲方。 
本协议书经双方确认后作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。 
技术要求 
1．乙方负责甲方消防车干粉清理及填装，须具备从事填装干粉的资质要求，并在规定时限内完成。 
2．干粉为磷酸铵盐（ABC），乙方必须提供所填装干粉的质保书，所充装干粉符合国家消防规范的标准。 
3．乙方负责填装干粉后车辆功能的测试，负责气瓶压力的检查，保证车辆达到使用要求。
4、乙方负责干粉清掏及无害化处理，因乙方未按规定对过期干粉进行处理，造成的后果由乙方承担，甲方概不负责。
5、乙方人员在施工过程中造成消防车辆及设备损坏的由乙方负责赔偿；由于乙方的疏忽和错误而造成的损失应由乙方承担；在施工过程中发生安全事故由乙方承担，甲方概不负责。 
6．甲方有权将对方所提供的一切与本协议有关的资料分发给与本项目有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本项目无关的第三方提供。
7．乙方须对一切与本合同有关的供货及质量等问题负全部责任。
8．在签定合同之后，甲方如有补充增加项目，乙方将承诺予以配合。具体内容双方协商解决。
本协议一式两份，双方签字确认。 

甲方：_________________       乙方：_________________ 

甲方代表人：___________       乙方代表人：___________ 

日期：_________________       日期：_________________ 
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