ABB有载分接开关技术要求(标段一）

开关型号：UZFLN 250/600

调压方式：线性调压

档位：13级

级电压：1317V

频率：50Hz

过渡电阻：4.4 ohm

触头寿命操作次数：500000

开关重量（不带油）：约750kg

电动机构型号：BUF3

电机电源：380-420V

接触器：220-230V

多位置开关：220-240V

标准：IEC 60214

ABB有载分接开关技术要求(标段二）

开关型号：UZFRN 200/300

调压方式：正反调压

档位：13级

级电压：1897V

频率：50Hz

过渡电阻：10 ohm

触头寿命操作次数：500000

开关重量（不带油）：约750kg

电动机构型号：BUF3

电机电源：380-420V

接触器：220-230V

多位置开关：220-240V

标准：IEC 60214