华明有载分接开关技术要求

一、变压器技术参数：

1.变压器型号：HCDSPZ-12000/35

2.额定功率：12000KVA

3.额定电压：35KV

4.额定电流：342A

5.最大工作电流：450A

6.级电压：759V

7.调压方式：正反调

二、分接开关技术参数

1.开关型号：CMⅠ-500/72.5C-14271W

2.调压方式：正反调

3.最大通过电流：500A

4.工作位置数：27

5.头部安装方式：钟罩式

6.电动机构型号：SHW-D

7.配两组信号接电压力释放阀（带升高座）

8.配180097-99#滤油机