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	序号
	定额名称
	单位
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	1
	高、低配电柜、电磁屏（盘）检修、清扫、除污、瓷瓶清洗、母线检查，各部螺栓紧固，各部电器检查，刀夹、触点、研修、更换不良元件。操作机构检查，调整，绝缘测试，线路整理
	台
	13
	

	2
	高压电气装置 电力变压器绝缘试验 直流电阻、变化、空载、短路、耐压、介子、泄漏≤10KV≤1000KVA （系数：R*0.5;J*0.5;)
	台
	2
	

	3
	通用电气设备调试 高压开关柜调试 手车式≤10KV（系数：D*0.2）
	次
	7
	

	4
	办公楼接地测试
	处
	4
	

	
	合计（含税、措施费等）
	
	
	



