工程清单

工程名称：

| 序号 | 定额名称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高、低配电柜、电磁屏（盘）检修、清扫、除污、瓷瓶清洗、母线检查，各部螺栓紧固，各部电器检查，刀夹、触点、研修、更换不良元件。操作机构检查，调整，绝缘测试，线路整理 | 台 | 13 |  |
| 2 | 高压电气装置 电力变压器绝缘试验 直流电阻、变化、空载、短路、耐压、介子、泄漏≤10KV≤1000KVA （系数：R*0.5;J*0.5;) | 台 | 2 |  |
| 3 | 通用电气设备调试 高压开关柜调试 手车式≤10KV（系数：D*0.2） | 次 | 7 |  |
| 4 | 办公楼接地测试 | 处 | 4 |  |
|  | 合计（含税、措施费等） |  |  |  |