路灯维护清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价（元） | 品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED红灯笼防雨电源控制器 | QP-200 | 台 | 128 |  |  |
| 2 | 经纬控制器 | PXL-III-D | 台 | 580 |  |  |
| 3 | 电力电缆 VV | 3*4+1*2.5 | 米 | 11 |  |  |
| 4 | 电力电缆 VV | 3*6+1*4 | 米 | 21 |  |  |
| 5 | 电力电缆 VV | 3*10+1*6 | 米 | 31 |  |  |
| 6 | 电力电缆 VV | 3*16+1*10 | 米 | 48 |  |  |
| 7 | 电力电缆 VV | 3*25+1*16 | 米 | 62 |  |  |
| 8 | 电力电缆 VV22 | 3*4+1*2.5 | 米 | 15 |  |  |
| 9 | 电力电缆 VV22 | 3*6+1*4 | 米 | 22 |  |  |
| 10 | 电力电缆 VV22 | 3*10+1*6 | 米 | 33 |  |  |
| 11 | 电力电缆 VV22 | 3*16+1*10 | 米 | 50.62 |  |  |
| 12 | 橡套电缆 | 3*4+1*2.5 | 米 | 13 |  |  |
| 13 | 橡套电缆 | 3*6+1*4 | 米 | 18 |  |  |
| 14 | 橡套电缆 | 3*10+1*6 | 米 | 28 |  |  |
| 15 | 三防电缆 | 3*1.5 | 米 | 2.56 |  |  |
| 16 | 三防电缆 | 3*2.5 | 米 | 4.98 |  |  |
| 17 | 三防电缆 | 2*2.5 | 米 | 4.8 |  |  |
| 18 | 三防电缆 | 2*4 | 米 | 5.7 |  |  |
| 19 | 触发器 | 70-400W | 个 | 25 |  |  |
| 20 | 路灯春节亮化临时用料 |  |  | 市场最低价 |  |  |
| 报价人参与报价即表明将保证采购人产品供货要求及后续需求计划，提供后续必要的技术指导及相关售后服务，所供材料必须满足国标中的性能要求，保证供货质量及规格型号要求 |  |  |  |  |  |