路灯维护清单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	最高限价（元）
	品牌

	1
	LED红灯笼防雨电源控制器
	QP-200
	台
	128
	

	2
	经纬控制器
	PXL-III-D
	台
	580
	

	3
	电力电缆 VV
	3*4+1*2.5
	米
	11
	

	4
	电力电缆 VV
	3*6+1*4
	米
	21
	

	5
	电力电缆 VV
	3*10+1*6
	米
	31
	

	6
	电力电缆 VV
	3*16+1*10
	米
	48
	

	7
	电力电缆 VV
	3*25+1*16
	米
	62
	

	8
	电力电缆 VV22
	3*4+1*2.5
	米
	15
	

	9
	电力电缆 VV22
	3*6+1*4
	米
	22
	

	10
	电力电缆 VV22
	3*10+1*6
	米
	33
	

	11
	电力电缆 VV22
	3*16+1*10
	米
	50.62
	

	12
	橡套电缆
	3*4+1*2.5
	米
	13
	

	13
	橡套电缆
	3*6+1*4
	米
	18
	

	14
	橡套电缆
	3*10+1*6
	米
	28
	

	15
	三防电缆
	3*1.5
	米
	2.56
	

	16
	三防电缆
	3*2.5
	米
	4.98
	

	17
	三防电缆
	2*2.5
	米
	4.8
	

	18
	三防电缆
	2*4
	米
	5.7
	

	19
	触发器
	70-400W
	个
	25
	

	20
	路灯春节亮化临时用料
	
	
	市场最低价
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	报价人参与报价即表明将保证采购人产品供货要求及后续需求计划，提供后续必要的技术指导及相关售后服务，所供材料必须满足国标中的性能要求，保证供货质量及规格型号要求，不得超过单价限价！！！！
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