## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 建筑装饰工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
| 招 标 人： |  | 绥芬河绥控投资发展有限公司
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 建筑装饰工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 建筑装饰工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程
1 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件制作安装 |  | t | 21.48
2 | 010516001001 | 地脚螺栓 | 1.螺栓种类:预埋螺栓 2.规格:M30 |  | t | 4.276
分部小计
金属结构工程
3 | 010605002001 | 彩钢板墙面 | 外墙2 1. 夹筋铝箔贴面 3. 100厚聚氨酯封边岩棉复合板 4. 压型钢板外侧墙板0.6mm(900型) |  | m2 | 1646.02
4 | 010605002002 | 彩钢板墙面 | 外墙3 1. 100厚聚氨酯封边岩棉复合板 2. 压型钢板外侧墙板0.6mm(900型) |  | m2 | 280.67
5 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:桁架楼承板 2.钢板厚度:0.5mm镀锌钢板 3.详见图纸 |  | m2 | 5042.28 |  |  |  | 136343.25
6 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:GZ1、GZ2 2.钢材品种、规格:箱500*500*22*22 3.除锈要求:喷砂除锈Sa2.5 4.防锈要求:环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆 5.详见图纸 |  | t | 312.944 |  |  |  | 1448930.72
本页小计 | [9 empty] | 1585273.97
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:GL1-6、GCL1-3 2.钢材品种、规格:H型钢 3.除锈要求:喷砂除锈Sa2.5 4.防锈要求:环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆 5.详见图纸 |  | t | 532.365 |  |  |  | 2464849.95
8 | 010606001002 | 柱间钢支撑 | 1.钢材品种、规格:ZC 2.构件类型:L140*10 3.除锈要求:喷砂除锈Sa2.5 4.防锈要求:环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆 5.详见图纸 |  | t | 8.054 |  |  |  | 30605.2
9 | 010606001003 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:XG、CG 2.构件类型:圆管 3.除锈要求:喷砂除锈Sa2.5 4.防锈要求:环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆 5.详见图纸 |  | t | 12.37 |  |  |  | 47006
本页小计 | [9 empty] | 2542461.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 010606001004 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:XT、ZT、CG 2.构件类型:直径12圆钢 3.除锈要求:喷砂除锈Sa2.5 4.防锈要求:环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆 5.详见图纸 |  | t | 3.516 |  |  |  | 13360.8
11 | 010606001005 | 柱间钢支撑 | 1.钢材品种、规格:SC、YC、檐口附加角钢 2.构件类型:角钢 3.除锈要求:喷砂除锈Sa2.5 4.防锈要求:环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆 5.详见图纸 |  | t | 29.989 |  |  |  | 113958.2
12 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.钢材品种、规格:WLT、QLT1、QLT2、MZ、ML、CK 2.构件类型:C型钢 3.除锈要求:喷砂除锈Sa2.5 4.防锈要求:环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆 5.详见图纸 |  | t | 171.067 |  |  |  | 650054.6
本页小计 | [9 empty] | 777373.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 010606008002 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:3#、4#钢梯 2.钢梯形式:踏步式 3.除锈要求:喷砂除锈Sa2.5 4.防锈要求:环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆 5.详见图纸 |  | t | 9.338
14 | 010603001002 | 电梯井钢柱 | 1.柱类型:GZ1、GZ2 2.钢材品种、规格:方钢管 3.除锈要求:喷砂除锈Sa2.5 4.防锈要求:环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆 5.详见图纸 |  | t | 7.463 |  |  |  | 34553.69
15 | 010604001002 | 电梯井钢梁 | 1.梁类型:L1、L2 2.钢材品种、规格:方钢管 3.除锈要求:喷砂除锈Sa2.5 4.防锈要求:环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆 5.详见图纸 |  | t | 9.689 |  |  |  | 44860.07
本页小计 | [9 empty] | 79413.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 010606001006 | 电梯井柱间支撑 | 1.钢材品种、规格:ZC 2.构件类型:L80*6 3.除锈要求:喷砂除锈Sa2.5 4.防锈要求:环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆 5.详见图纸 |  | t | 0.448 |  |  |  | 1702.4
17 | 010606012001 | 钢结构雨棚 | 1.钢材品种、规格:C型钢、L50*4、40*2方管 2.除锈要求:喷砂除锈Sa2.5 3.防锈要求:环氧富锌底漆二道、环氧云铁中间漆 4.详见图纸 |  | t | 6.882 |  |  |  | 26151.6
18 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.材料种类:M20高强螺栓 2.详见图纸 |  | 套 | 10352
19 | 011405001001 | 钢结构防火涂料 | 1.部位:钢柱、柱间支撑 2.防火要求:耐火极限2.5小时 3.详见图纸 |  | t | 328.909
20 | 011405001002 | 钢结构防火涂料 | 1.部位:钢梁、檩条、支撑、楼梯、雨棚、埋件等 2.防火要求:耐火极限1.5小时 3.详见图纸 |  | t | 775.216
分部小计
门窗工程
本页小计 | [9 empty] | 27854
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 010802001002 | 金属氟碳漆断桥铝保温门 | 1.金属氟碳漆断桥铝保温门，定制成品安装 2.包含门锁、把手等全部五金 |  | m2 | 14.4 |  |  |  | 8640
22 | 010803002002 | 不锈钢仓储加工硬质卷帘门 | 1.不锈钢仓储加工硬质卷帘门，定制成品安装 2.包含门锁、把手等全部五金 |  | m2 | 79.2 |  |  |  | 30096
23 | 010807001001 | 塑钢窗 | 1.70系列单框三玻塑钢窗，定制成品安装 2.包含把手等全部五金 |  | m2 | 667.5 |  |  |  | 230287.5
24 | 010807001002 | 救援窗 | 1.70系列单框三玻塑钢窗，定制成品安装 2.包含把手等全部五金 |  | m2 | 21 |  |  |  | 8400
25 | 010807001003 | 排烟窗 | 1.70系列单框三玻塑钢窗 2.排烟窗，定制成品安装，距离地面1.5米设置手动控制开启装置 3.包含把手等全部五金 |  | m2 | 10.5 |  |  |  | 4410
26 | 010807002001 | 一字型电动采光排烟窗 | 1.一字型电动采光排烟窗 2.断桥铝型材框+双层中空夹层玻璃（5+0.38pvb+5）距离地面1.5米设置手动控制开启装置 3.包含把手等全部五金 |  | m2 | 518.4 |  |  |  | 217728
本页小计 | [9 empty] | 499561.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 01B001 | 窗口泛水板 | 1.部位：一层窗底 2.1厚不锈钢板，通长设置 3.详见图纸JZ20-31节点 |  | m2 | 31.23
分部小计
屋面及防水工程
28 | 010901002002 | 雨棚彩钢板 | 1.部位:钢结构雨棚顶 2.型材品种、规格:保温彩钢板 3.详见图纸JZ-20 29节点 |  | m2 | 34.65
29 | 010901002003 | 坡屋面 | 屋1 1. 0.6mm厚压型彩钢板,360°直立缝卷边钢板,密封胶填缝 2. 3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 3.玻璃丝棉75mm+75mm两层错缝搭接,下层外侧粘 >0.2mm白色聚丙烯WR8型贴面(隔气层),水汽渗透1.15ng/N·s,耐破强度4.2kg/m,纵向抗压强度7.0kN/m,横向抗拉强度4.4kN/m。玻璃丝棉憎水率≥98%,纤细直径≤6μm,导热系数0.035w/m·°C,容重≥16kg/m 4. 0.5mm厚底板镀铝锌钢板 |  | m2 | 4670.53 |  |  |  | 126291.13
本页小计 | [9 empty] | 126291.13
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
分部小计
其他工程
30 | 01B008 | 屋面挡雪装置 | 1.详见图纸 |  | m | 161.1 |  |  |  | 8055
分部小计
措施项目
31 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:钢结构 2.檐口高度:11.75 |  | m2 | 10339.27
32 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:钢结构 2.建筑物檐口高度、层数:两层 |  | m2 | 10339.27
分部小计
本页小计 | [9 empty] | 8055
合 计 | [9 empty] | 5646284.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.28
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 968715.36 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑装饰工程 |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 968715.36 |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | BCCLF2 | 成品不锈钢水槽 | 套 |  |  |  | 500
2 | CL0143@7 | 镀铝锌钢板δ0.5 | m2 |  |  |  | 26
3 | CL0186 | 大理石板800×800mm | m2 |  |  |  | 120
4 | CL0188 | 大理石板 | m2 |  |  |  | 120
5 | CL0221 | 地砖800×800mm | m2 |  |  |  | 60
6 | CL0643 | 铝合金扣板 | m2 |  |  |  | 43.26
7 | CL0693 | 面砖400×500mm | m2 |  |  |  | 45
8 | ZC0031@1 | 成品隔断 | m2 |  |  |  | 150
9 | ZC0052@1 | 防静电地板 | m2 |  |  |  | 200
10 | ZC0070@1 | 钢梁H型钢梁 | t |  |  |  | 4630 | [6 empty] | 包含制作除锈刷防锈漆
11 | ZC0070@2 | 方钢管电梯井钢梁 | t |  |  |  | 4630 | [6 empty] | 包含制作除锈刷防锈漆
12 | ZC0083@1 | 柱间支撑柱间钢支撑 | t |  |  |  | 3800 | [6 empty] | 包含制作除锈刷防锈漆
13 | ZC0083@2 | 圆管钢支撑、钢拉条 | t |  |  |  | 3800 | [6 empty] | 包含制作除锈刷防锈漆
14 | ZC0083@3 | 圆钢钢支撑、钢拉条 | t |  |  |  | 3800 | [6 empty] | 包含制作除锈刷防锈漆
15 | ZC0083@4 | 角钢柱间钢支撑 | t |  |  |  | 3800 | [6 empty] | 包含制作除锈刷防锈漆
16 | ZC0083@5 | C型钢钢结构雨棚 | t |  |  |  | 3800 | [6 empty] | 包含制作除锈刷防锈漆
17 | ZC0083@6 | 角钢电梯井柱间支撑 | t |  |  |  | 3800 | [6 empty] | 包含制作除锈刷防锈漆
18 | ZC0083@7 | C型钢柱间钢支撑 | t |  |  |  | 3800 | [6 empty] | 包含制作除锈刷防锈漆
19 | ZC0086@1 | 钢柱箱形钢柱 | t |  |  |  | 4630 | [6 empty] | 包含制作除锈刷防锈漆
20 | ZC0086@2 | 钢管柱电梯井钢柱 | t |  |  |  | 4630 | [6 empty] | 包含制作除锈刷防锈漆
21 | ZC0217@1 | 自承式楼层板0.5mm镀锌钢板 | m2 |  |  |  | 26
22 | 补充主材002 | 不锈钢门 | m2 |  |  |  | 500
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
23 | 补充主材003 | 实木复合门 | m2 |  |  |  | 500
24 | 补充主材004 | 金属氟碳漆断桥铝保温门 | m2 |  |  |  | 600
25 | 补充主材005 | 不锈钢面层甲级防火门 | m2 |  |  |  | 630
26 | 补充主材006 | 甲级防火门 | m2 |  |  |  | 580
27 | 补充主材007 | 不锈钢面层乙级防火门 | m2 |  |  |  | 575
28 | 补充主材008 | 乙级防火门 | m2 |  |  |  | 525
29 | 补充主材009 | 不锈钢面层防火卷帘 | m2 |  |  |  | 380
30 | 补充主材010 | 不锈钢仓储加工硬质卷帘门 | m2 |  |  |  | 380
31 | 补充主材011 | 金属氟碳漆断桥铝保温组合门窗 | m2 |  |  |  | 400
32 | 补充主材012 | 百叶窗 | m2 |  |  |  | 300
33 | 补充主材013 | 塑钢窗 | m2 |  |  |  | 345
34 | 补充主材014 | 救援窗 | m2 |  |  |  | 400
35 | 补充主材015 | 排烟窗 | m2 |  |  |  | 420
36 | 补充主材016 | 一字型电动采光排烟窗 | m2 |  |  |  | 420
37 | 补充主材017 | 甲级防火窗 | m2 |  |  |  | 350
38 | 补充主材019 | 竣工标志牌 | 块 |  |  |  | 500
39 | 补充主材022 | 集水坑、吸水坑钢盖板 | m2 |  |  |  | 150
40 | 补充主材023 | 成品排水沟篦子 | m2 |  |  |  | 120
41 | 补充主材 | 屋面挡雪装置 | m |  |  |  | 50
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑装饰工程 | [5 empty] | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
024
42 | 补充主材025 | 窗防护栏杆 | m |  |  |  | 120
43 | 补充主材026 | 楼梯栏杆 | m |  |  |  | 120
44 | 补充主材027 | 轻钢玻璃雨棚 | m2 |  |  |  | 600
45 | 补充主材028 | 屋面上人孔 | 个 |  |  |  | 500
46 | ZC0086@2 | 钢柱箱形钢柱 | t |  |  |  | 4630
47 | ZC0083@4 | 柱间支撑柱间钢支撑 | t |  |  |  | 3800
48 | ZC0083@7 | 圆管（钢支撑、钢拉条） | t |  |  |  | 3800
49 | ZC0083@6 | 圆钢（钢支撑、钢拉条） | t |  |  |  | 3800
50 | ZC0083@5 | 角钢柱间钢支撑 | t |  |  |  | 3800
51 | ZC0083@3 | C型钢柱间钢支撑 | t |  |  |  | 3800
52 | ZC0086@1 | 钢管柱电梯井钢柱 | t |  |  |  | 4630
53 | ZC0083@2 | 角钢电梯井柱间支撑 | t |  |  |  | 3800
54 | ZC0083@1 | C型钢钢结构雨棚 | t |  |  |  | 3800
55 | BCCLF16 | 金属氟碳漆断桥铝保温门 | m2 |  |  |  | 600
56 | BCCLF27 | 不锈钢仓储加工硬质卷帘门 | m2 |  |  |  | 380
57 | BCCLF24 | 塑钢窗 | m2 |  |  |  | 345
58 | BCCLF23 | 救援窗 | m2 |  |  |  | 400
59 | BCCLF22 | 排烟窗 | m2 |  |  |  | 420
60 | BCCLF21 | 一字型电动采光排烟窗 | m2 |  |  |  | 420
61 | CL0143@1 | 镀铝锌钢板δ0.5 | m2 |  |  |  | 26
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
2 | 材料
3 | 施工机械
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | 0 |  |  |  |  | 100
2 | 发包人采购设备 | 0 |  |  |  |  | 100
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | 0 |  |  |  |  | 100
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | 0 |  |  |  |  | 100
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：建筑装饰工程 |  |  |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 (元) |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [8 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：建筑装饰工程 |  |  | 标段：黑龙江省牡丹江市绥芬河市重点开发开放试验区口岸物流能力提升项目--钢结构 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  | 1 |  | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22