采购内容及要求

江苏中冠工程咨询有限公司受常州粮食和物资储备有限责任公司的委托，对常州粮食和物资储备有限责任公司码头两座钢结构构筑物结构安全性检测鉴定服务进行采购。

一、项目概况

1.服务范围：两座钢结构构筑物（均为长15米，宽10米，高18米，详见图片）结构安全性检测鉴定，具体以采购人提供的资产明细清单、现场实际实物为准。

3.项目地址：常州市新北区吕汤路99号。

4.服务期限：合同签订后10个日历天内完成全部现场勘查、资料核对工作并提交完整正式鉴定报告；采购人提出修改意见后3个日历天内完成报告修订并提交终稿。

二、资产评估服务的内容和要求

供应商须安排专业人员赴项目现场开展实地勘察，结合采购人提供的财务账面资料、资产台账、历史档案，完成全部标的资产鉴定工作，主要工作内容如下：

1.实物现场核查

实地对两座钢结构构筑物进行现场勘验，核实资产实物、存放位置；核查建构筑物锈蚀老化、损伤、开裂变形等现状，做好勘查记录、拍照取证，做到应鉴尽鉴。

2.账实核对梳理

将现场实物与资产台账、财务账面信息比对，形成资产核对明细表。

3.构筑物状况鉴定

对两座钢结构构筑物按现行规范开展实体检测、结构验算、安全性评定；判断构筑物实际损耗、损坏情况、安全性，给出能否继续使用、维修或报废的技术鉴定意见，出具结构安全等级及能否安全使用的专业鉴定结论。

4.出具正式资产鉴定报告及附件资料

输出正式盖章版资产技术鉴定报告，报告包含项目概况、鉴定范围、现场勘查情况、资产现状、账实核对、技术鉴定结论、后续处理建议；附件包含资产明细表、现场勘查照片、检测原始记录等支撑材料。

交付成果：纸质报告一式3份（加盖单位公章）；PDF 盖章电子版1套，可编辑版Excel资产明细台账1套。

5.后续配合服务

配合采购人做好报告答疑解释，按采购人合理意见修改报告，协助提供资产处置相关佐证材料。供应商出具的资产鉴定报告须满足采购人内部资产处置、账务核销审批使用；报告若不满足内部审批要求，供应商须无偿修改完善。

三、报价要求

本项目报价为固定总价包干（含税），包含人员、现场勘察、拍照取证、报告编制、打印装订、税费、答疑修改等全部费用，采购人不再支付其他额外费用。采购方无需额外支付任何费用。

供应商上传报价单时，须同时上传加盖公章的资格证明材料，资料不完整或不符合要求的，视为无效响应。

四、付款方式

全部服务完成，正式鉴定报告经采购人审核确认无误后，供应商开具合法有效发票，采购人一次性支付合同款项。

五、其他约定

1.供应商须按采购要求提交完整的报名及报价材料，未按要求提交的，视为无效参与。

2.成交供应商需在采购人通知时间内签订服务合同，逾期未签订的，采购人有权取消其成交资格。

3.未尽事宜，由采购人与成交服务商在服务合同中另行约定；若合同约定与主管部门规定不一致的，按主管部门要求执行。

4.供应商对项目需求充分自行解读，报价已包含全部工作内容及风险（含现场踏勘相关开支），合同履行期间不得以任何理由申请增加费用、延长服务时限。