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一、工作内容：动供总厂污水处理作业部COD、PH计、氨氮、流量计各一台，对在线监测设备出现报警、信号异常、信号缺失等故障维修和检测，对设备定期巡检，药剂定期检查添加，及时填写日常记录。
二、工期：COD、PH计、氨氮、流量计各一台维护运营180天。
三、控制价：COD、PH计、氨氮、流量计共四台预计费用为4.6万元，最终以运营维护工作量进行结算。
四、供应商资质要求：监测设备运行维护人员资格证。
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