营房维修采购明细

	序号
	物资名称
	规格型号
	质量技术标准
	计量

单位
	数量
	单价   （元）
	预算金额

(元)
	采购时限
	备注

	1
	维修改造餐厅
	1、粉刷墙面295.68平方米；

2、更换地面瓷砖29.12平方米；

3、加装2道可折叠移动屏风20米；

4、更换安装开关、插座20个，更换安装暖气片5组，更换安装吊灯2套，更换安装灯管30根；

5、加装窗帘2副；

6、拆除原餐厅打饭窗口。
	包工包料，含拆旧补新，垃圾清理
	个
	1
	27110
	27110
	
	

	2
	封堵公寓区西门
	1、在原水泥地面铺设水泥垫层与原地面平齐；

2、修砌3.3米高，5.3米长的24砖墙，圈梁1道（尺寸；240mm*240mm*10200mm）；

3、墙面两面抹灰、刮腻子、粉刷防水乳胶漆。
	包工包料，含拆旧补新，垃圾清理
	面
	1
	6890
	6890
	
	

	3
	修砌安装轻质隔墙
	1、在原有地面上铺设1层充气块；

2、在充气块上加装2.3米长，3.5米高的轻质、防火、防潮复合墙板；

3、底层充气块上贴上踢脚线，墙体粉刷防水乳胶漆。
	包工包料，含拆旧补新 
	面
	1
	2817.5
	2817.5
	
	

	4
	修补室内墙面瓷砖
	1、需拆除旧瓷砖面积约80平方米（含垃圾清理）；

2、对拆除掉的及已脱落的瓷砖进行修补，修补面积为90平方米。
	包工包料，含拆旧补新，垃圾清理
	平方米
	90
	120
	10800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	预算总计（RMB）
	大写：肆万柒仟陆佰壹拾柒圆伍角                                             小写：￥47617.5元


