采购内容及要求

一、采购概况

本次采购的是常州市排水管理处超磁泵站设备专用配件，按买方要求交付使用。

二、采购内容

采购专用配件清单如下：

| 序号 | 项目 | 规格型号及品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封盘根 | 20*20 黄色芳纶 中建环能 | 1圈 |
| 2 | 密封盘根 | 10*10 黄色芳纶 中建环能 | 1圈 |
| 3 | 刮渣条 | 220*60*30 复合件 中建环能 | 146件 |
| 4 | 刮渣条 | 110*60*30 复合件 中建环能 | 73件 |
| 5 | 刨刀 | C型 L=380mm复合件 中建环能 | 219件 |
| 6 | 刮刀 | L=600mm复合件 中建环能 | 1件 |
| 7 | 柱销 | D30 尼龙6 中建环能 | 15个 |
| 8 | 刮渣横梁 | SMG-D-5.2.1.0 中建环能 | 24根 |

三、其他要求

### （一）本项目，成交供应商如非制造商，成交后须提供制造厂商出具的有效授权。（注：以上材料需提供原件备查，并提供一份复印件加盖公章）。未能提供上述材料的，采购单位将不与该供应商签订合同。

### （二）供货期

成交供应商自签订合同之日起1个月内供货，送货地址江苏常州市新北区建东路8号，常州市排水管理处泵站管理所。

### （三）质保期

# 质保期12个月，从交货验收合格之日起计算。

（四）付款期限

### 成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购单位验收合格，并配合安装调试完成后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税发票，经采购单位审核无误后60天内（日历天数），采购单位支付全部合同价款。

（五）控制价:人民币90000元。超过最高限价的报价无效。