采购内容及要求

一、采购概况

本次采购的是常州市排水管理处双桥超磁泵站设备专用配件，按买方要求交付使用。

二、采购内容

采购专用配件清单如下：

| 序号 | 项目 | 规格型号及品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密封盘根 | 20*20 黄色芳纶 | 1圈 |
| 2 | 密封盘根 | 10*10 黄色芳纶 | 1圈 |
| 3 | 刮渣条 | 220*60*30 复合件 | 146件 |
| 4 | 刮渣条 | 110*60*30 复合件 | 73件 |
| 5 | 刨刀 | C型 L=380mm复合件 | 219件 |
| 6 | 刮刀 | L=600mm复合件 | 1件 |
| 7 | 柱销 | D30 尼龙6 | 15个 |
| 8 | 刮渣横梁 | SMG-D-5.2.1.0 | 24根 |

三、其他要求

### （一）刮渣横梁24根为暂估数量，结算时按实际使用数量结算。

### （二）供货期

成交供应商自签订合同之日起1个月内供货，送货地址江苏常州市新北区建东路8号，常州市排水管理处泵站管理所。

### （三）质保期

# 质保期12个月，从交货验收合格之日起计算。

（四）付款期限

### 成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购单位验收合格，并配合安装调试完成后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税发票，经采购单位审核无误后60天内（日历天数），采购单位支付全部合同价款。

（五）控制价:人民币90000元。超过最高限价的报价无效。