## 方案一 (hidden)
方案一：在指定食堂充值的金额仅限于在指定食堂消费
项目类别 | 设备名称 |  | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
消费系统 | 消费机 |  | 舒特ST-5589-IC | 台 | 8 | 1600 | 12800 | 卧式
| 补贴机 |  | 舒特ST-5531-IC | 台 | 4 | 1600 | 6400 | 员工刷卡可自行领取补贴
| 发卡器 |  | 舒特ST-2233-IC | 台 | 4 | 600 | 2400
| 移动端 |  | 舒特8868(USB) | 台 | 3 | 1600 | 4800 | U盘接口，电池4小时左右，必须IC模式
|  |  | 舒特5588（WIFI） | 台 | 3 | 1850 | 可选 | 支持WIFI无线接入，IC/ID模式均可
| IC卡 |  | 舒特 | 张 | 1000 | 4 | 可选
| 软件定制 |  | 舒特 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | 按客户要求定制报表
| 消费模式定制 |  | 舒特 | 项 | 1 | 15000 | 15000 | 按客户要求定制“双钱包”功能
| 服务器 |  |  | 台 | 1 | 甲供 |  | 软件服务端安装
| 终端PC机 |  | 组装 | 台 | 4 | 食堂供 |  | 供各食堂查询充值
合计（元） | 48400
综合布线 | 单模光纤 |  | VINO 6芯 | 米 | 2000 | 2.3 | 4600 | 主干光路
| CAT6 |  | 颐通 | 米 | 1000 | 2.5 | 2500 | 非屏蔽
| PVC保护管 |  | φ 16 | 米 | 2000 | 1.6 | 3200 | 光纤保护，部分CAT6保护
| PVC保护管 |  | φ 25 | 米 | 200 | 2.2 | 440 | 多路CAT6保护
| 壁挂机柜 |  | 华新 | 个 | 1 | 300 | 300 | 9U
| 二层交换机 |  | 华为S2700 | 台 | 2 | 950 | 1900 | 24口百兆可网管
| 光纤收发器 |  | NETLINK | 对 | 1 | 600 | 600 | 单模双口（自适应百兆）
| 终端盒 | 光纤终端盒 | VINO | 台 | 2 | 45 | 90 | 6口（机架安装1U）
|  | 光纤法兰头 | VINO | 个 | 12 | 7 | 84
|  | 尾纤 | VINO | 根 | 12 | 15 | 180
| 光纤跳线 |  | VINO SC-ST | 根 | 4 | 20 | 80
| 电插板 |  | 公牛 | 只 | 1 | 60 | 60
| 光纤熔接 |  | 国标 | 芯 | 12 | 30 | 360
| 施工费 |  | 国标 | 项 | 1 | 4000 | 4000
| 调测费 |  | 国标 | 项 | 1 | 1000 | 1000
| 辅材费 | 6类水晶头 | 颐通 | 个 | 60 | 2 | 120
|  | 直角弯接头 | φ 16 | 个 | 200 | 0.2 | 40
|  | 直角弯接头 | φ25 | 个 | 60 | 0.2 | 12
|  | 直通接头 | φ 16 | 个 | 800 | 0.2 | 160
|  | 直通接头 | φ25 | 个 | 90 | 0.2 | 18
|  | 固定卡 | / | 个 | 2300 | 0.4 | 920
|  | 其他 | / | 项 | 1 | 300 | 300
车间WIFI环境 | [5 empty] | 用户自备 | 可选 | 移动就餐点的WIFI无线网络
合计（元） | 20964
总价（元） | 69364
Note on B10: 实现在哪个食堂充值在那个食堂消费，公司补贴能在各个食堂消费
Note on D19: S2700-26TP-SI-AC 企业级24口百兆二层网管接入交换机

## 1、预算
江苏中冠工程咨询有限公司报价单
项目编号：WX2020120 |  |  | 项目名称： 常州市龙锦路1259-2号14楼无线、监控工程
序号 | 项目类别 | 品名 | 品牌 | 型号 | 配置/描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注
1 | 无线主设备 | 无线AP | 深信服_信锐 | NAP3600 | 室内智能11ac wave2无线接入点，支持MU-MIMO，内置智能天线，支持2.4G和5G同时工作，整机最大接入速率1167Mbps；千兆口上联、微信认证、APP缓存、数据探针、智能负载均衡、网关、VPN、QoS、胖瘦一体化；支持POE和本地供电，质保三年，提供原厂质保和服务承诺函 | 台 | 4 |  |  | 装在14楼
2 |  | AP授权 | 深信服_信锐 | 软件许可 | 无线AP管理授权许可，质保三年，提供原厂质保和服务承诺函 | 个 | 4
3 | 监控主设备 | 半球型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2345-I | 400万像素摄像机，带POE供电，4mm镜头,质保三年，含备机免费更换服务，提供原厂质保和服务承诺函 | 个 | 8 |  |  | 装在14楼
4 |  | POE交换机 | 深信服-信锐 | SW5024 | 24口千兆PoE交换机，24个千兆POE电口，4个千兆光口上联，支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出PoE功率30W，整机最大输出PoE功率370W；交换容量≥256Gbps，包转发率≥51Mpps；支持Web管理，质保三年，提供原厂质保和服务承诺函 | 台 | 1 |  |  | 装在14楼
5 |  | 汇聚交换机 | 深信服-信锐 | RS3300-28T-4F | 下一代智能千兆交换机，24个10/100/1000Base-T自适应电口，4个千兆SFP光口，支持全端口线速转发；支持NAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持胖瘦一体化，质保三年，提供原厂质保和服务承诺函 | 台 | 1 |  |  | 装在机房,无线、监控双网隔离
6 |  | 光模块 | 深信服-信锐 | SFP-GE-SM1310-10KM | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC，质保三年，提供原厂质保和服务承诺函 | 个 | 2
7 |  | 磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A71024R | 原厂质保三年，提供原厂质保和服务承诺函， 性能描述： 录像模式：视频（2Mbps）+图片 768路（录像+回放） 流媒体模式：视频（2Mbps） 384路接入+384路录像+384路转发 视频文件存储 20路并发导入，20路并发下载，10路并发上传中心 控制器 处理器 64位多核处理器 高速缓存 4GB（可扩展至64G） 存储 磁盘数量 24 最大磁盘数 240 磁盘接口及容量 SATA/1T,2T,3T,4T,6T（SSD可选） 热插拔硬盘 支持 RAID级别 RAID0、1、3、5、6、10、50、60、VRAID、JBOD、Hot-Spare 存储管理 磁盘管理 磁盘检测预警及修复，支持硬盘缓启动功能（硬盘顺序加电或交错加电功能），避免上电时对机柜供电的大电流冲击； 逻辑卷管理 NAS卷、iSCSI卷、录像卷管理 数据保护 WORM防篡改、系统信息实时备份、卷克隆 录像管理 录像方式 定时录像、手动录像、主子码流录像、报警录像等多种录像方式 录像备份 本机备份、异地备份 录像保护 支持关键视频加锁保护、断网智能补录、录像丢失检测报警、文件加锁 查询方式 按时间、事件类型查询 下载方式 快速下载、批量下载、分段下载、合并下载 设备维管 管理方式 基于Web的GUI，串口CLI，支持多设备统一管理 报警方式 声、光、email、短信、页面 日志下载 U盘自动下载、登陆网页本地保存 网络管理 网络协议 RTSP/ONVIF/PSIA/ SIP（GB/T28181）/iSCSI / NFS / CIFS / FTP / HTTP / AFP 外部接口 数据接口 2个千兆以太网口（可扩展至6个千兆网口或增扩2个万兆网口），其中一个可作为IPMI管理接口 管理接口 1个千兆以太网口 SAS扩展口 支持 COM接口 1个，用于超级终端、外接手机报警、UPS USB接口 4个 VGA接口 1个 其他 电源 冗余电源 功耗（含盘） 工作功耗：≤395W；额定功耗：≤875W 环境温度 工作：5℃～35℃ 储藏：-20℃～70℃ 环境湿度 工作：20%～80%RH（无结冰、无凝露） 储藏：5%～90%RH（无结冰、无凝露） 机箱 19英寸4U标准机箱 尺寸 445mm（宽）×175mm（高）×746mm（深） 重量（不含盘） ≤40Kg | 台 | 1 |  |  | 装在机房
8 |  | 硬盘 | 希捷 | ST8000NM0055 | 8TB/监控级/质保三年 | 块 | 16 |  |  | 录像存储时间为一年
9 | 综合布线 | 网络线缆1 | 爱普华顿 | CAT5E | 室内双绞线/CAT5E/UTP/纯铜 | 箱 | 3 |  |  | 用于监控
10 |  | 网络线缆2 | 爱普华顿 | CAT6 | 室内双绞线/CAT6/UTP/纯铜 | 箱 | 1 |  |  | 用于无线
11 |  | PVC保护管 | 中财 | φ25mm | PVC/白色/φ25mm | 米 | 100
12 |  | 光纤跳线 | VINO | 国标 | 铠装/LC-LC/单模/蓝色 | 对 | 1 |  |  | 装在机房
13 |  | 水晶头1 | 颐通 | CAT5E | 100个/盒 | 盒 | 1
14 |  | 水晶头2 | 颐通 | CAT6 | 100个/盒 | 盒 | 1
15 |  | 辅材费 | 国标 | 国标 | 螺丝、固定管卡、pvc接头、胶布、封堵泥等 | 批 | 1
16 |  | 施工费 | 国标 | 国标 | 1. 无线AP及监控安装、培训和技术交底； 2. 项目综合布线和提供信息点及走线图； 3. 新旧无线及监控系统整合； 4. 三年上门技术支持和年度巡检 | 批 | 1
| 总计 |  |  |  |  | 0
供应商信息
公司名称： |  |  |  | 联系人 |  | 联系电话
邮箱：
供应商承诺
1.我方报价单中所有内容符合该项目采购公告中一切要求，如有不符之处，愿承担相应责任。
单位名称（盖章）：____________ 年 月 日